
[image: image1][image: image4.wmf]MALİ KİMLİK

HESAP SAHİBİ

ADI

ADRESİ

KASABA/ŞEHİR

POSTA KODU

ÜLKE

KDV SİCİL NO

İRTİBAT KURULACAK KİŞİ

TELEFON

FAKS

E - POSTA

BANKA

BANKA ADI

ŞUBE ADRESİ

KASABA/ŞEHİR

POSTA KODU

ÜLKE

HESAP NO

IBAN 

NOTLAR :

BANKANIN KAŞESİ + BANKA TEMSİLCİSİNİN İMZASI:

TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI:

(Her ikisi de gereklidir)

(Gereklidir)

                                                        
EKLER LİSTESİ

SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu
SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

SR EK 3: Teklif Dosyası
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 

Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Söz. Ek-4: Mali Teklif
Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
Bölüm C: Diğer Bilgiler

Kısa Liste
İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu
Teknik Değerlendirme Tabloları

Bölüm D: Teklif Sunum Formu

Beyanname Formatı
Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU
[image: image5.png]/
=
“—/

Trakya
kalkinma ajansi
development agency



                                                                                                                                                                                                                
          
Yapım İşi için ihale ilanı 

Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Trakya Kalkınma Ajansı “2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında sağlanan mali destek ile Edirne İli Çevre Koruma Vakfı’nda “Koman Konağı Restorasyonu” için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası http://www.edirne.gov.tr ve http://www.trakyaka.org.tr/ internet adreslerinden görülebilir. Ancak, İhale Dosyası Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Mithatpaşa Mah. Orhaniye Cad. No:22 Merkez / EDİRNE adresinden temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 05.03.2020 – 10:00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; http://www.edirne.gov.tr ve https://www.trakyaka.org.tr/   de yayınlanacaktır.

Teklifler, 05.03.2020 tarihinde, saat 10:30’da ve Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Mithatpaşa Mah. Orhaniye Cad. No:22 Merkez / EDİRNE adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
TEKLİF DOSYASI
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için
İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler 

Sözleşme Makamının; 

a)  Adı/Ünvanı: Edirne İli Çevre Koruma Vakfı
b)  Adresi: Mithatpaşa Mah. Orhaniye Cad. No:22 Merkez / EDİRNE 
c)  Telefon numarası: 0 284 212 30 35
d)  Faks numarası: 0 284 212 30 35
              e)  Elektronik posta adresi: edirnecevrekorumavakfi@gmail.com
f)  İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ali ERASLAN Vakıf Müdürü 

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu işin;

a) Projenin Adı: Koman Konağı Restorasyonu
b) Sözleşme kodu: TR21/19/TUR/0028-01
c) Fiziki Miktarı ve türü: 375,57 m2 Ahşap Konak Restorasyon Yapım İşi
d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Edirne İli, Merkez İlçe, Kevseç Balaban Mahallesi, Eski İstanbul Caddesi No:97, 1344 ada, 16 nolu parsele kayıtlı bulunan tarihi konak
e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: -
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü: Açık İhale Usulü
b)   İhalenin yapılacağı adres: Mithatpaşa Mah. Orhaniye Cad. No:22 Merkez / EDİRNE 
c)   İhale tarihi: 05.03.2020
d)   İhale saati: 10:30
Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini 
İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı (her sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış) ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim alması zorunludur. Bunun karşılığında sözleşme makamı, ihale dosyasını istekliye temin ettiğine dair bir tutanak doldurur ve bu tutanağı ihale dosyası ile birlikte teslim eder.  Her sayfası sözleşme makamı tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış ihale dosyası ve bu dosyanın istekliye teslim edildiğine dair tutanak, tekliflerin sunulacağı aşamada istekli tarafından da her sayfası kaşelenip imzalandıktan sonra teklif dosyasının içinde sunulacaktır.)
İstekli ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.    

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

a)  Tekliflerin sunulacağı yer: Mithatpaşa Mah. Orhaniye Cad. No:22 Merkez / EDİRNE
b)  Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) : 05.03.2020
c)  Son teklif verme saati : 10:00 /İhale saati: 10:30
Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır. 

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı
İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ve yararlanıcı tarafından talep edilirse ilgili kanıtlayıcı belgeler,
e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu
f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat isteklinin vereceği teklifin en az %3’ü kadar olmalı.
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi (İhtiyaç halinde Söz. Ek-5e’deki formata uygun biçimde doldurulacak), 
i) İhale dosyasının satın alındığına dair belge,
j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

k) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço, banka teminat mektubu.
l) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin teklif edilen fiyatın %70 oranında İş bitirme belgeleri. Kilit personel olarak en az 5 yıl tecrübeli mimar.
h) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş olan Vergi ve SGK borcu olmadığına dair yazılar
İhale günü itibariyle açılan zarflarda, yukarıda sayılan belgelerden teklif mektubu (teklif sunum formu ve ayrı zarflarda olmak üzere teknik teklif ve mali teklif) ile (eğer istenmişse) geçici teminata ait belgelerde şekil veya içerik yönünden herhangi bir eksiklik bulunduğu takdirde ilgili teklif eksik evrak süreci yürütülmeden idari aşamada elenecektir. 

Yukarıda sayılan belgelerin hangilerinin eksik evrak niteliğinde olacağı madde 10’daki hükümlere ve ihalenin niteliğine göre yararlanıcı tarafından belirlenir. Eksik evrakın, tespit edildiği tarihi müteakip 5 gün içerisinde tamamlanması sağlanır.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.
Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). 

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

a) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

h) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

i) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar 

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 

d) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması
İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir. 

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği
Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. iş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 17-Alt yükleniciler 

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  (taşeronlara) yaptırılamaz.
Madde18-Teklif ve sözleşme türü 

Teklifler, götürü bedel olarak sunulmalıdır. İstekliler, tüm lotlar için tekliflerini KDV matrahı ve KDV tutarı ayrı ayrı belirtilecek şekilde verecektir.
Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir. 
Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.
Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli 

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.  

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır. 

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan 1(bir) adet kopya bulunmalıdır.  

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda; 

a) İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

 zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.
Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; 

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. 

İlgili mevzuatına göre Türkiye(de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur. 

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

· Taahhütlü posta  / kargo servisi ile Mithatpaşa Mah. Orhaniye Cad. No:22 Merkez / EDİRNE
· Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Mithatpaşa Mah. Orhaniye Cad. No:22 Merkez / EDİRNE adresine teslim (kurye servisleri de dâhil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır. 
Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;


a) Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

b) Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. 

c) Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır. 

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

d) c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

e) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. 

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak, 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, 

b)  İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
c) 7 nci maddede yararlanıcı tarafından eksik evrak olarak tanımlanacak belgeler,

verilen süre içinde tamamlanacaktır. 

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. 

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. 

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.
Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde,  sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.
İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir.  Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.
Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi
Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

a) Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

c) Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç)
d) Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi; 

e) İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkansız kılması.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz. 

İhale sürecinin iptal edilmiş olması,  Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

a) Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır. 

b) İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

c) Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır. 

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar
İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle)  doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir. 

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Kalkınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../2020
İmza

Teklif Veren (Yetkili imzası/imzaları ve kaşe)
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

[image: image6.png]=£
e ——

Trakya
kalkinma ajanst
development agency




YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta

Edirne İli Çevre Koruma Vakfı
("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

( Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı (  

( Hukuki statüsü / ünvanı ( 

< Resmi tescil numarası >

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,  

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

ÖZEL KOŞULLAR

Madde (1)  Konu

Bu Sözleşmenin Konusu Edirne‘de uygulanacak Koman Konağı Restorasyon İşi’dir. 

Madde (2) Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların,  gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif  <Hizmet Alımlarında Organizasyon ve Metodoloji ve Kilit Uzmanların Özgeçmişleri dâhil>

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır. 
Sözleşme bedeli ve Ödemeler 
Sözleşme Bedeli
:.......………… TL’dir. (KDV Matrahı: …………. TL ve KDV Tutarı: ……… TL’dir).

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılacaktır. Ön ödeme miktarı sözleşme bedelinin % 40’ı olan ……………….. TL’dir. Ön ödeme, sözleşme imza tarihinden sonra 15 gün içerisinde belirlenen ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubunun sunulmasını takiben yapılacaktır.
Yapım işi / hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.
Mal alımı sözleşmelerinde: ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.
Madde (3) Başlama tarihi 

Uygulamaya başlama tarihi  sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih şeklindedir.

Madde (4) Uygulama Süresi 

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dâhilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 14 aydır.
Madde (5) Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

Madde (6) İletişim-Tebligat Adresleri 

7.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.  

7.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez. 
Madde (7) Kesin teminat ve Sigorta

8.1 Bu sözleşme kapsamında işin ihale edildiği Yüklenici tarafından sözleşme imzalama aşamasında %6 kesin teminat istenmektedir.
8.2 Mal ve Hizmet alımlarında Genel Koşulların 29 maddesinde belirtilen sigorta şartı bu ihale kapsamında aranacaktır. <Yapım işleri için sigorta koşulu sağlanmalıdır>
Madde (8) Mal Alımlarında seri numarası, fatura ve garanti belgesi
9.1 Mal alımlarında, alınan makine veya ekipman(lar) tedarikçi tarafından etiketlenecektir. Etiket üzerinde  marka, model, seri numarası ve imal tarihinin olması zorunludur. 

9.2 Tedarikçi tarafından verilen bu etiket bilgilerinin aynı zamanda faturada da olması gerekmektedir.

9.3
Tedarikçi tarafından vermiş olduğu makine veya ekipman(lar) için bu etiket bilgilerini içerecek şekilde garanti belgesi verilmelidir.
Madde (9) Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili 

10.1 Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir. 

10.2 Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (10) Anlaşmazlıkların giderilmesi 


 Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Edirne mahkemelerince çözülür. 

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

	Yüklenicinin
	Sözleşme Makamının

	Adı:
	
	Adı:
	

	Unvanı:
	
	Unvanı:
	

	İmzası:
	
	İmzası:
	

	Tarih:
	
	Tarih:
	


Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Söz EK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde 

Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin 

GENEL KOŞULLAR                                                              


[image: image2]
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Madde 1) Tanımlar ve Genel Kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar. 

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir. 

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.   

Madde 2) Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır. 

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

Madde 3) Sözleşmeye davet

(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

Madde 4) İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

Madde 5) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklard
ır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. 

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır. 

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.
(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

Madde 6) Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu


(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç  beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

Madde 7) Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir. 

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 8) Bilgi/doküman temini

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır. 

(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 9) Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici,  faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder. 

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır. 
(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar. 

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır. 

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak,  Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin,  belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir. 

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;

d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar

(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dâhil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir. 

(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

Madde 10) İş ahlakı / davranış kuralları

(1) Yüklenici,  gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz. 

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir. 

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır.  Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz. 
Madde 11) Çıkar çatışması

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dâhil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir. 

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dâhil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

Madde 12) İdari ve mali cezalar

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir. 

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Madde 13) Tazmin etme yükümlülüğü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

a)
Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;          

b)
Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;                                  

c)
Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.  
(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir. 

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

a)
Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya   

b)
Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması,  sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir. 

Madde 14) Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır. 

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:     

a)
Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;  

b)
Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

c)
Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve  

d)
Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

Madde 15) Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.
Madde 16) Personel ve ekipman

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. 
(4) Yüklenici:

a)
Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

b)
Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir; 

c)
Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır. 

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

Madde 17) Personelin değiştirilmesi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

a)
Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

b)
Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değişikliğinin gerekli olması.

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

Madde 18) Sözleşmenin ifasında gecikmeler

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

Madde 19) Sözleşmede değişiklikler

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır: 

a) İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve 

b) Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler 

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

Madde 20) Çalışma saatleri

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.

Madde 21) İzinler

(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

Madde 22) Kayıtlar

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır. 

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dâhil edilebilir.

(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dâhil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır. 

Madde 23) Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır. 

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

Madde 24) Ara ve nihai raporlar

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir.  Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır. 

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hakediş raporu düzenleyecektir.

Madde 25) Raporların ve dokümanların onaylanması

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, herbir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

Madde 26) Ön Ödeme ve Ödemeler

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır. 

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir. 

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

Madde 27) Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

(1) İhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur. 

Madde 28) Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.
Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dâhil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır. 

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz. 

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

a)
Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;       

b)
Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez. 

Madde 29) Kesin teminat ve sigorta,

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır. 

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.  
Madde 30) Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

Madde 31) Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda,  gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır. 

(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir.  Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır. 

 (3)Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır.  Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

(4) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur. 

(5) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

(6) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir. 

(7) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir.  Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.   

Madde 32) Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir. 

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir. 

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

a. Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

b. Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

c. Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

d. Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür. 

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.  

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.  

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:  


a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da


b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

a) Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

b) Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

c) Sözleşme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar. 

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.  

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

a) Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür. 

b) Sözleşmeyi feshedebilir.

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz. 

Madde 33) Fiyatlarda değişiklik 

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

Madde 34) Sözleşmenin ihlali

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

a) Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

b) Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

a) Genel zarar-ziyan bedeli  veya 

b) Maktu zarar-ziyan bedeli.

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

Madde 35) Sözleşmenin askıya alınması

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Sözkonusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

Madde 36) Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

a) Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;    

b) Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;  

c) Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

d) Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;   

f) Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması; 

g) Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;

h) Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;  

i) Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;   

j) Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;     

k) Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;   

l) Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi. 

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla,  derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

Madde 37) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

a) Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi; 

b) Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

c) Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.  

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

Madde 38) Vefat

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

Madde 39) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

A. Mücbir sebepler;

         a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun; 

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması, 

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, 

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması 

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

 zorunludur.

B. Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

 (2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

Madde 40) İhtilafların halli

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır. 

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır. 

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların  ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 41) Hüküm bulunmayan haller

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

PROJE ADI : Koman Konağı Restorasyon İşi

SÖZLEŞME MAKAMI : Edirne İli Çevre Koruma Vakfı

A-GENEL HÜKÜMLER

Edirne İli, Merkez İlçe, Kevseç Balaban Mahallesi, Eski İstanbul Caddesi No:97., 1344 ada, 16 nolu parsele kayıtlı bulunan tarihi konağa ait onarım işinin özel teknik şartnamesidir.

GENEL A 01:

Bu teknik şartnamedeki tanımlanan işler; ister T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kurumların birim fiyat tariflerince ister özel teknik şartname hükümlerince, aşağıdaki koşullarda yapılacak ve değerlendirilecektir. Tüm imalatlar Birim Fiyat Poz tariflerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

GENEL A 02:

Hizmetin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.

A : İşçilik ve işçilikle ilgili bütün giderler

B : Malzemeler, hazır ürünler, mallar ve bunlar ile ilgili bütün giderler

C : Yüklenicinin santral, iskele, alet, edevat, motorlu araç, iş makinesi ve benzeri ekipmanları ile kısıtlı olmamak kaydıyla bütün ekipman giderleri

D : Şantiyeye kadar ve şantiye dahilinde taşıma, montaj malzemeleri ve ürünlerin şantiyeye teslim giderleri

E : Her türlü alt yapı ve ortama yapılacak her montaj yöntemi ve montaj malzemeleri hazırlanması ve şantiyeye getirilmesi giderleri

F : Şantiye dışındaki fabrikasyon imalatların taşınmak için de-montajları ve şantiyedeki geri montajları giderleri

G : Malzeme fireleri

H : Her mekan ve yükseklikte iş yapma

I : Küçük ve izole işler

J : Malzemeler ile yapılmakta olan veya bitmiş işin kötü hava şartları, yangın, kaza vs. korunması

K: Şantiye ve işin her türlü su baskınına karşı korunması

L: İşin yapılması ve tamamlanması için gerekli olup, onaylı uygulama projeleri, Detay projeleri, çizimler ve I veya teknik şartnamelerde gösterilen veya ifade edilen bütün diğer işler, bileşik ve yardımcı işlemler

M : Yüklenici genel giderleri ve kar

N : Kontrolörlük hizmetleri giderleri

GENEL A 03:

Yüklenici tarafından birim fiyatı verilmiş olan kalemler hariç, aşağıdaki kalemlerin giderleri bütün işe dahil sayılacaktır.

A : Geçici tesis ve işler dahil işyeri güvenliği ve idaresi

B : Bütün sigortalar

C : Teminat mektupları

D : Su bedelleri

E : Elektrik bedelleri

F : Pissu ve suyun emniyetli deşarjları

G : İdare, kontrollük ve yüklenicinin geçici kullanım tesisleri

H : İdare, kontrollük ve yüklenicinin geçici telefonları

I : Geçici yollar, işyerine ulaşımlar

J : Geçici çitler, perdeler, tabelalar, panolar, yaya kaldırımları, korkuluklar ve benzerleri

K: Başvuru ve ilanlar

L : Çalışanların güvenlik, sağlık ve refahları

M : Trafik işaretleri ve yönetimi

N : Gürültü ve çevre kirliliği kontrolü, yangın önlemleri, ve diğer genel ve zorunlu önlemler

O : Çöplerin, koruyucu kaplama, ambalajların kaldırılması, çevre temizliği ve işyerinin iş bitimindeki temizliği

P : Enerji ve yakıt giderleri dahil işletmeye alma ve çalıştırma işlemleri

R : Malzeme örnekleri, laboratuar ve ekipman temini dahil laboratuar deneyleri

S : İmalat çizimlerinin yapılması, işletme ve bakım kitapçıkları hazırlanması

T : Kontrol etütleri, bina yerleştirme çalışmaları, aplikasyon

U : İlerleme fotoğraf ve albümleri hazırlanması

V : Şartnamede istenilen diğer bilgi ve veriler

GENEL A 04:

İhale öncesi inşaatın yapılacağı arsa, yüklenici tarafından incelenmelidir. İhale dokümanı içerisinde yer alan uygulama projelerini işe başlamadan önce yüklenici firma detaylı bir şekilde inceleyecektir. Yüklenici, projelerde tespit ettiği aksaklıkları idareye bildirmek zorundadır. Projelerin düzeltilmesinden dolayı yeni bir imalat yapılması söz konusu olduğunda, yüklenici firma belirtilen imalatı yapmakla yükümlüdür. Yüklenici firma, teklifini hazırlarken bu hususu göz önünde bulundurmuş sayılacaktır. İhale konusu işin işletmeye alınmasından sonra, uygulama projelerinden dolayı çıkabilecek her türlü aksaklığa ilişkin sorumluluk yüklenici firmaya ait olacak ve ortaya çıkan aksaklıklar yüklenici tarafından bir bedel talep etmeden, idarenin onayına müteakip düzeltilecek ve imalata devam edilecektir.

GENEL A 05:

Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden ve proje müellifinden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK Standartlarına uygun olarak üretilmiş malzemelerden birini idare ve proje müellifi seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece ve proje müellifince malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin ve proje müellifinin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idare ve proje müellifi onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.

GENEL A 06:

Bu sözleşme kapsamında işçilik için 24 ay garanti verilecektir. Garanti süresi içerisinde yapılan işçilikten ve kullanılan malzemeden kaynaklanan deformasyon veya bozulma gibi durumlar ortaya çıkarsa; yüklenici tüm giderleri kendisine ait olmak üzere durum bildirildiği tarihten itibaren en geç 10 takvim günü içerisinde işi yapacaktır. Bu süre içerisinde yapmazsa idare kendisi yaptıracak ve ücretini iki kat cezalı olarak yükleniciden tahsil edecektir. Yüklenici bu tutarı kendisine talep ulaştığından itibaren 10 takvim gününde ödemezse gerekli yasal ve hukuki işlemler başlatılacaktır. 

GENEL A 07:

İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacaktır.

Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin ve proje müellifinin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin ve proje müellifinin onayına sunacaktır.

GENEL A 08:

Uygulama projelerinde yer almayıp mahal listesinde veya teknik şartnamede yer alan imalatları, Yüklenici yapmakla yükümlüdür.

GENEL A 09:
Hakedişlerdeki imalatlar mutlaka fotoğraflanacak, fotoğraflar kontrol imzalı olarak hakediş dosyasına eklenecektir. Fotoğrafsız hakedişler incelemeye sunulmayacaktır.

GENEL A 10:

İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı v.b. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Onarımlar ( altyapı vb. ) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır.

GENEL A 11:

İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine dökülecektir. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. inşaat esnasında aktivitelerden dolayı meydana gelen bütün fazla malzemeler atık sayılacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir süre içerisinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici, bunların şantiyeden uzaklaştırılmasından ve İdarenin göstereceği yere taşınarak atılmasından sorumludur. Atık malzemelerin taşınması veya atılması için yapılan masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

GENEL A 12:

Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.

GENEL A 13:

Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer uluslar arası standartlar geçerli olacaktır.

GENEL A 14:

İnşaat, Peyzaj, Mekanik Tesisat veya Elektrik Tesisatı vs imalatları için herhangi bir nam veya isim altında nakliye bedeli veya nakliye fiyat farkı ödenmeyecektir.

GENEL A 15:

Gecikilen her gün için günlük ihale bedelinin % 0.03 (On binde üç) ü kadar gecikme cezası alınacaktır.

GENEL A 16:

Yüklenici, işin yerine getirilmesi için gerekli tüm geçici yolları, yürüme yollarını ve yapıları yapmak ve bakımını sağlamakla yükümlüdür. İşlerin başarı ile tamamlanması ve devamında İdare ve Proje müellifinin onayının alınması ile tüm geçici yollar, yürüme yolları ve yapılar kaldırılacaktır.

GENEL A 17:

Yüklenici, inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, yolları ve diğer yapıları bozmayacaktır. Şantiye sahası çitlerle ve perdelerle çevrelenecek ve girişler kontrollü olacaktır. Şantiye sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktır.

GENEL A 18:

Yüklenici, çalışanları ile birlikte taşeronlarının ve şantiyedeki diğer elemanların sağlığını, güvenliğini ve refahını sağlamak ve bu konuda İdarenin memnuniyeti için bütün gayretini gösterecektir. İnşaat sırasında olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklenicinin sorumluluğundadır.

GENEL A 19:

İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik önlemlerini arttıracak veya kurtarma ekipmanları temin edecektir. Bu gibi talimatlar yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.

GENEL A 20:

Yüklenici, işlerin gerekli bütün kısımları için yeterli nitelikte geçici aydınlatma ve elektrik enerjisini temin ve tesis edecek ve bu tesisatlarla ilgili olarak bütün personelin güvenliğini sağlayacak önlemleri alacaktır. Yüklenici, işlerin uygun şekilde yürütülmesi ve kontrolü için İdare tarafından kabul edilen yeterli aydınlatmayı sağlayacaktır. İdare bu aydınlatmayı yeterli bulmaz ise yüklenici, istenilen ilave aydınlatma düzenlemelerini yapacaktır.

GENEL A 21:

Yüklenici, sözleşmenin gerçekleşmesi sırasında, İdareyi tatmin edecek şekilde, işleri, geçici işleri ve bitişik mülkleri yangına karşı korumak için her türlü düzenlemeyi yapacaktır. Eğer gerekir ise yangına karşı alınan önlemleri denetlemesi için muntazam aralıklarla itfaiye görevlilerini davet edecektir. 

Yüklenici ark kaynağı cihazı ile çalışmada, oksijen - asetilen kaynağı ile çalışmada, kesme cihazı, spiral gibi yüksek ısı ve kıvılcım üreten cihazlar ile çalışmalarda özel bir dikkat gösterecektir. Bu çalışmalar gerektiğinde, çalışma alanı yakınında 2 ( iki ) adet tamamen kontrol edilmiş ve dolu yangın söndürme cihazı kullanıma hazır olarak bulundurulacaktır. 

Yüklenici, yanıcı özellik gösteren tüm artık ve fazla malzemeyi kaldıracak, bu malzemelerin sahada bulundurulması gerekiyorsa, bütün ateş ve kıvılcım kaynaklarından uzak bir yerde saklanacaktır.
GENEL A 22:

Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktır. Bütün motorlu cihazlara fabrika çıkışlı gürültü emici ekipman takılacaktır.
GENEL A 23:

İşçilik birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnamelere uygun yapılmayan imalatlar kırılacak ve tekrar yapılacaktır. Kırılan imalatlar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

GENEL A 24:

İhale dokümanları olan; teknik şartname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay projeleri, bir bütün olarak değerlendirilmelidir. İmalatlar onaylı uygulama ve detay projelerine, projede belirtilen notlara, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve mahal listesine bağlı olarak gerekli imalatlar yapılacaktır.

GENEL A 25:

Projenin herhangi bir kısmında doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile karşı karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak ve İdareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

GENEL A 26:


Müdahale İlkeleri

a. Yapının çevresi ile bir değer olduğu kabul edilip özgün niteliklere zarar vermemektir.

b. Müdahaleler minimum düzeyde tutulmalıdır.

c. Müdahaleler denenmiş ve zarar vermeyen nitelikte olmalıdır.

d. Yapıya doğrudan yapılan çağdaş müdahalelerin tümü geri dönüşebilir nitelikte olmalıdır.

e. Yapı unsurlarında yıkmak ve yenilemekten ziyade sağlamlaştırma ve yerinde onarım esas tutulmalıdır.

f. Müdahale yoğun alanların özellikle nitelik ve değerini yitirmiş alanlar ile yapı sağlığı açısından ancak zorunluluk arz eden kritik alanlar olması gerekmektedir.

g. Sadece mevcut sorunlara değil sorunlara neden olan unsurların da tehdit olmaktan çıkarılması gerekmektedir.

h. Tüm uygulamalar İşverenin kontrol ve gözetiminde yürütülmeli, tüm müdahaleler İşveren onayına tabi olmalıdır.

GENEL A 27:


Müdahale Yöntemleri

a. Mevcut özgün niteliklerin korunup sağlıklaştırılması

b. Araştırma ve Tespit: İç mekanlarda sıvalı yüzeylerde kalem işi için araştırma amaçlı raspa edilecektir. Kalem işi tespit edilmesi durumunda gerekli tüm projeler hazırlanıp, onaylanmasından sonra, özgün haline göre yapılacaktır. 

c. Temizleme ve Sökme: Yapının çevresindeki telefon ve elektrik telleri temizlenecektir. Muhdes olduğu projesinde ve raporunda belirtilmiş unsurların sökülmesi ve atılması. Yeniden kullanılacak malzemelerin sökülmesi ve istiflenmesi ya da depolanması

d. Bütünleme - Sağlamlaştırma: Ahşap yenileme yapılacaktır. Duvarlarda eskiyen, çürüyen ahşap elemanlar yenileriyle değiştirilecektir. Sonradan değiştirilen yapının bütün cephelerindeki ahşap pencereler kasa ve kanatlarının tamamı özgün formunda detaylarda verilen şekilde ahşap malzeme ile yeniden oluşturulacaktır. 

e. Yeniden Yapma: Yeniden kullanılması veya yerinde muhafazası mümkün olmayan unsurların eş malzeme ve nitelikte yenilenmesi (çatı,pencere,yapısal ahşap vb elemanların). Tamamen yitik özgün unsurların yeniden özgüne eş malzemeyle ve nitelikte yapılması (duvar, tavan, döşeme, kapı, pencere, kaplama)

f. Temizleme - İlaçlama: Yapıda uygun olmayan malzeme ve eklerin kaldırılması ve ahşap kapı, dolapların, tavan tahtalarının yağlı boyadan temizlenmesi ve ilaçlanıp yeniden koruyu yapılması olarak iki tip temizleme yapılacaktır. 

g. Yeni Yapım - Çağdaş Ek: Yapının günümüzde kullanılabilmesi için yapıya strüktürel ve malzeme olarak zarar vermeden daha kullanışlı hale getirilerek kullanılması amaçlanmıştır. 

GENEL A 28:

İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılmalı, uygunluğunun idarece ve proje müellifince onayını müteakip imalata devam edilmelidir. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun olarak tekrar yapılacaktır.

GENEL A 29:

Yüklenici, verilen işin süresini aşmayacak şekilde, iş programını yapacak ve idareye onaylatacaktır. Yüklenici soğuk havalarda ( Hava sıcaklığının 2° C 'nin altına düşmesi veya müteakip 3 veya daha çok günde ölçülen günlük sıcaklıkların ortalamasının 3° C 'nin altına düşmesi ) ve çeşitli hava muhalefet ile doğal afet durumlarında çalışma yapılmayacaktır. Hiçbir koşulda donmuş, buz, kar ile kaplı zemin üzerine çalışma yapılmayacaktır. Bu gibi durumlar içinde geçen günler işin süresinden hariçtir.

GENEL A 30:

Bahçe içerisinde kalan münferit olası bölümler ve molozlar kaldırılacak; ayrıca bodrum kattaki dolgular da temizlenerek, restorasyon projesindeki kotlar sağlanacaktır. (Poz: V.0510/02)  Çıkan molozların şantiye dışına nakliyesi yapılacaktır. (Poz: V.0502/A) Uygulama esnasında kotlar ile alakalı yeni oluşabilecek durumların kararı, idare ve proje müellifinin kontrolü altında gerçekleştirilecektir.

GENEL A 31:

Tüm yapı çevresinde temel drenajları yapılacaktır. (Poz: Y.18.460/24) Drenaj borusunun altına ince çakıl, (Poz: Y.15.140/06) üst katmanda kum serilecektir. (Poz: Y.15.140/05)

GENEL A 32:

Özgün beden duvarlarındaki çatlakların onarımı ve güçlendirmesi için hidrolik kireç enjeksiyonu ile doldurulması uygun olacaktır. Çatlak genişliğinin 10 mm’den büyük olduğu ya da duvarı oluşturan taş ya da tuğlaların düşmüş olması durumunda, çatlağa bitişik taş ya da tuğlalar çıkarılarak, dikiş elemanları yerleştirilip, duvar boşlukları hidrolik kireç enjeksiyonuyla düşük basınç altında doldurulacaktır. Bu yöntem duvarın diğer yüzünde de uygulanmalıdır. Enjeksiyon bitince yapılan işin ne düzeyde gerçekleştiği değişik kotlardan alınan numuneler üzerinde yapılacak gözlemle kontrol edilmelidir. Yapılan yetersiz ise enjeksiyon tekrarlanmalıdır. (Poz: V.0430/01, V.0434, V.0349/01, V.0209/01, V.0211/1, V.0902/B02, V.0901/B)

GENEL A 33:

Binadaki tüm sıvalar ile ark cephedeki tüm saç vb. kaplamalar temizlenecektir. (Poz: MSB.205, V.0340, V.0339/01, V.0339/02) Hasalı ahşap karkaslı üst kat bölümü kısım kısım sökülerek (Poz: V.0338/01) projesine uygun yeniden imal edilecektir. (K.3006, V.0208/004) Tüm yüzeylere sıva altında rabitz teli çakılmış olarak, özgün harcına uygun sıva yapılacaktır. (Poz: V.1991, V.1660/H03) Çakılan rabitz teli plakalarının birbiri üzerine 5'er cm. bindirilmesine dikkat edilmelidir. (Poz: V.1674) Yapılan ahşap karkasların üzerine (2,5-3) cm kalınlıkta asgari 16 cm genişliğinde 1.sınıf çam kerestesi ile alaturka döşeme ile (10x2,5) cm ebadında çift çıta baskılı klasik aynalı süpürgelik yapılacaktır. (Poz: V.2002/02, V.2002/A02, K.3061) Projesinde gösterildiği şekilde dış cephe kaplaması yapılacaktır. (V.2032)

GENEL A 34:

Ahşap karkas yapılan kısımlarda, karkaslar arasındaki boşluklara, yalıtım sağlamak için cam yünü doldurup önlerine bağdadi çıtalar çakılacaktır. (Poz: Y.19.060/056) 

GENEL A 35:

Tüm imal edilecek ahşap karkas duvar bölümlerinde, rendelenmiş ve emprenye edilmiş, (Poz:V.2109/1) 1. sınıf çam kerestesi kullanılacaktır. Bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler ve malzemeler temin edilecektir. (Poz: V.1997/01) Uygulama esnasında yapıyı destekleyecek askıya alma iskelesi yapılacak, gerekli güvenlik önlemleri alınarak; kurulması ve sökülmesi yapılacaktır. (Poz: V.0602/1, V.0203/1)

GENEL A 36:

Hasarlı olan ahşap tavanların yerine projesine uygun şekilde, iki yönlü (kare veya dikdörtgen) çıtaları profilli ve silmeli ahşap tavan ile (15-20) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta klasik profilli koltuk altı silmesi ve ayna pervazı yapılacaktır. (Poz: V.1990, V.1990/C, V.1989) 

GENEL A 37:

Binadaki hasarlı merdiven yerine projesine uygun ahşap merdiven yapılacaktır. 1. kalite çam malzemeden klasik profilli küpeşteli korkuluk yapılacaktır. (Poz: V.1994/02, V.1994/01, V.1994/04, V.2050/A02)

GENEL A 38:

Tüm ıslak mekanlarda zemin için (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması; zeminden tavan tüm duvarlarda ise (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik karo ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılacaktır. (Poz: Y.26.005/404, Y.26.006/406) 

GENEL A 39:

Yapıda kullanılacak dış ve iç cephe renkler ile ahşap kısımlarda kullanılacak koruyucunun rengi, idare onayından sonra belirlenecektir. (Poz: Y.25.004/04, Y.25.003/19, K.3719) 

GENEL A 40:

Hasarlı çatı tamamen sökülecektir. Çatı örtüsü altı tahta kaplamalı olacak şekilde, özgün saçak vb. detayları taşıyan ahşaptan oturtma çatı yapılacak; kaplama olarak alaturka tip kiremit kullanılacaktır. (Poz: Y.18.245/005, V.0342/A01, Y.21.101/01) Kiremit kaplamanın altına 3 mm, kalınlıkta su yalıtımı ile çatı boşluğu içinde 10 cm kalınlıkta camyünü levhalar ile ısı yalıtımı yapılacaktır. (Poz: Y.19.061/003)

GENEL A 41:

Yağmur suyunun tahliyesi için çinko malzemeden oluk, boru ve dere kullanılacaktır. (Poz: 24.003, 24.013, 24.016) Pencerelerde de çinko levhadan denizlik yapılacaktır. (Poz: 24.023)

GENEL A 42:

Hasarlı ve eksik olan kapı ve pencere doğramaları sökülecektir. Proje detaylarına ve yerindeki ölçülere göre 1. kalite çam kerestesi ile pencere ve çok tablalı klasik kapı doğramaları yapılacaktır. (Poz: V.2011, V.2040/A1) Pencerelerde 4+4mm. Kalınlığında çift cam kullanılacaktır. (Poz: V.2043/01) Doğramalarda klasik tip aksesuarlar kullanılacaktır. 
GENEL A 43:

Zemin taş duvar üzerindeki özgün pencere denizlikleri ile taş basamakların hasarlı olanları itinalı onarılacaktır. Eksik olanları için yerindeki özgün denizlikten alınan şablona veya projesindekine göre, yonu taşı tozu dozlu olarak hazırlanmış harçla, yerinde imitasyon denizlik yapılacaktır. (Poz: K.3801) Bahçe giriş kapısının çevresindeki hasarlı sıva söveler temizlenecek; projesine göre ortalama 20 cm. ebadında profilli imitasyon silme yapılacaktır. (Poz: V.1673)
GENEL A 44:

Yapının özgün giriş kapısı itinalı olarak sökülüp gerekli onarımı yapılacak ve çift kat koruyucu sürülecektir. (Poz: V.2037/001)
GENEL A 45:

Yüklenici, bahçedeki grobeton veya betonarme yapım işleri için onaylı uygulama ve detay projelerde, teknik şartnameye uygun biçimde, kereste ile veya suni tahta ile veya sac panolar ile içine dökülecek beton suyunu sızdırmayacak şekilde kalıp yüzeyinin teşkilini sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, betonun sürekliliği, mukavemeti ve tesviyesi için ayrı bir özen gösterecektir. (Poz: Y.16.050/14)

Betonun taşınması ve dökülmesinde kullanılacak yöntem beton içindeki malzemelerin ayrışmasını önleyecek şekilde olacak ve beton döküm işlemi başlamadan önce idarenin ve proje müellifinin onayı alınacaktır. Betonun dökülmesi ve sıkıştırılması idare ve proje müellifinin kontrolü altında gerçekleştirilecektir. Beton dökümünden önce gerekli blokaj yapılacaktır. (Poz: V.0502)

Beton mümkün olduğu kadar çabuk doğrudan yerine dökülecektir. Çalışmalarda herhangi bir bölümün veya birimin beton işleri, bir defada yapılacaktır. Beton dökülmesi sırasında kesinti yapılmayacak ve ara verilmeyecektir. Betonun dökülmesi sırasında kesinti yapmak gerekir ise, sonraki beton karışımının önceden dökülen betona tam olarak birleşmesini sağlamak için gerekli önlemler alınacaktır. Uygun vasıfta bir donatı işçisi, beton dökümü sırasında yerinden oynayabilecek donatıyı ayarlamak ve doğru yerine getirmek için beton dökümü bitene kadar şantiyede olacaktır. Bodrum katta tesviye betonu dökülmeden önce zemin su yalıtımı sağlanacaktır. (Y.18.461/051B)

GENEL A 46:

Beton dökülecek satıhta nervürlü çelik hasır kullanılacaktır. Hasır yerine göre kesilip bükülerek hazırlanacak ve yerine konulacaktır. Çelik çubukların bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri dahildir. (Poz: Y.23.010)

GENEL A 47:

Bahçenin zemin kaplaması olarak 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılacaktır. Serbest boy olarak döşenecek taş cilalı olacaktır. (Poz: Y.26.020/104A)
GENEL A 48:

Binaya yakın bölümler ve tüm bahçede gerekli bitki temizliği yapılacaktır. Bina yakınındaki odunsu bitkiler de kesilecek; gerekli kimyasallar ile tekrar oluşumları engellenecektir. (Poz: K.3930/1)
GENEL A 49:

Tüm demir imalatlarında TSE veya muadili kalitesinde demir profiller kullanılacaktır. İdare ve proje müellifine bir tutanak düzenlenerek bildirilecektir. Binadaki muhdes demir doğrama ve parmaklıklar sökülecektir. İmalatlarda kullanılacak demir doğramalar için proje detayları geçerli olacaktır. Uygulama esnasında yerinde ölçü alınmalıdır. (Poz: V.0711)
GENEL A 50:

Tüm demir imalatlar uygun kalitede malzeme ile çift kat antipas ve sentetik boyama yapılacaktır. (Poz: V.0710/2)
GENEL A 51:

Binadaki mevcut özgün demir elemanlar itinalı şekilde sökülüp, numaralandırılarak gerekli tamir ve bakımları yapıldıktan sonra yerine konulacaktır. (Poz: V.0705, V.0710/1)

GENEL A 52:

Projelerde ve şartnamede belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş iskeleleri kurulacaktır. (Poz: V.0615, V.0603/1, V.0205/A) İnşaat alanının güvenliği için şantiye çevresi galvanizli sac ile çevrilecektir. (Poz: V.0613)

GENEL A 53:

Projelerde belirtilen mutfak mekanında gerekli ahşap mutfak tezgah altı ve üstü dolabı yapılıp yerine monte edilecektir. (22.081, 22.082) Tezgah dolapları arasındaki duvara, her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaikler (sırlı/sırsız porselen) ile duvar ve cephe kaplaması yapılacaktır. (Y.26.800/02) 3 cm renkli mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılacaktır. (MSB.660/A1)

GENEL A 54:

Projelerde belirtilen tuvaletlere, 3 cm. kalınlığında mermer plaka ile oval hilton lavabo ve tezgah yapılacaktır. Lavaboların üzerine olacak şekilde duvara bizuteli füme renkli ayna (5 mm kalınlığında) yerleştirilecektir. (MSB.661, MSB.812/A)

GENEL A 55:

Tuvaletlere 13 mm compact laminat ile kabin için bölme panosu ve kapı yapılması yapılacaktır. Kabinler proje ve detaylarına göre seçilecektir. (MSB.922/A)

GENEL A 56:

Otel odası olarak düzenlenen mekanlara, suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu duvar ile banyo bölümleri yapılacaktır. (18.138/B4) Bu bölümlerin döşemesi, oda zemininin üzerinde olacak şekilde, yalıtımı sağlanmış, kadronlu ahşap döşeme yapılacaktır. (V.2002/02, Y.18.461/051B)

GENEL A 57:

Projelerde ve şartnamede belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş iskeleleri kurulacaktır. (Poz: V.0615, V.0603/1, V.0205/A) İnşaat alanının güvenliği için şantiye çevresi galvanizli sac ile çevrilecektir. (Poz: V.0613)

GENEL A 58:

Onaylı restorasyon projesindeki oda pencereleri ölçülerine göre, ahşap jaluzi yapılacaktır. Perde kanatları 25mm - 50mm genişlik arasında ve mekanik motorlu olacak şekilde seçilmelidir. Perde rengi seçiminde idare ve kontrolün yönlendirmeleri esas olacaktır.

GENEL A 59:

Projeler analiz ve gözlemlere dayanılarak yapılmış olup, gözlemlenemeyen kısımlar olması da olasıdır. Dolayısı ile uygulama sırasında oluşabilecek, bu bağlamda yerinde çözüm gerektirebilecek durumların olması da kaçınılmazdır. Özellikle mevcut durumdaki ahşap unsurların durumu, döşeme kaplamaları altındaki ahşap kirişlemelerin durumu, yığma taş duvarının durumu, duvarlar içerisindeki ahşap çatkı elemanlar ve kerpiç kısımların durumu, tavan kaplamalarının durumuna bunlara bağlı olarak uygulanacak onarım ve yenileme yöntemleri ile malzemelerine karar verilmiştir.

Uygulama esnasında söz konusu yapıya ait Rölöve – Restorasyon Projeleri, Raporları, Teknik Şartname, Mahal Listesi, İş kalemleri, Proje detayları ile karşılaşılabilecek olası tutarsızlıklar v.b diğer durumlarda yerinde çözümler için İdare ve Kontrolün yönlendirmeleri esas olmalıdır. 

GENEL A 60:

Onaylı restorasyon projesine göre TMMOB Makine Mühendisleri Odası çizim standartına ve T,C, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine uygun sıhhi tesisat projesi çizilecektir. Buna göre yapıya gerekli temiz su, pis su, kanalizasyon, vana, su saatti, hidrofor, tüplü yangın dolabı, su deposu gibi alt yapı hatları çekilecektir. Projede belirtilen ıslak hacimlerde, gerekli tesisat ihtiyaçları karşılanacaktır. Lavabo, hela taşı, armatür, evye, musluk gibi altyapılar ile birlikte, kağıtlık, havluluk, ayna gibi tamamlayıcı ürünlerin de kullanıma hazır montajları tamamlanacaktır. 

GENEL A 61:

Onaylı restorasyon projesine göre TMMOB Makine Mühendisleri Odası çizim standartına ve T,C, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine uygun doğalgaz tesisat projesi çizilecektir. Doğalgaz projesindeki kalori hesabına göre belirlenen doğalgazlı kombinin, montaj, kurulum ve gerekli baca bağlantıları yapılacaktır. Islak hacimlerde havlu tip, diğer yerlerde normal tip alüminyum panel radyatörler kullanılacaktır. Projeye göre gerekli olması durumunda devirdaim pompası, genleşme tankı, saat, vana v.b. birimler temin edilip, yerine montajı yapılacaktır. En az üç odada olacak şekilde ve min.12000 BTU gücünde, split klima alt yapısı, sıva altından geçecek şekilde döşenmelidir. Klima takılması istenen mekanların tespitinde, idare ve kontrolün yönlendirmeleri esas olmalıdır. Klima dış üniteleri arka bahçeye bakacak şekilde ve mümkünse bina cephesi yerine bahçe zeminine montajı yapılmalıdır. Tüm ısıtma ve soğutma sistemi, projesine göre, anahtar teslim şeklinde, eksiksiz ve çalışır halde teslim edilmelidir.

GENEL A 62:

Onaylı restorasyon projesine ve gerekli yasal standartlara uygun elektrik tesisat projesi çizilecektir. Elektrik tesisat projesi, zayıf akım, kuvvetli akım, yangın, paratoner, televizyon, uydu, güvenlik kamerası ve kablosuz teknolojilerin altyapısını sağlamalıdır. Min. 20 dakikaya kadar destekli, UPS güç kaynağı da elektrik tesisat bünyesinde bulunacak ve her odada min. 2 prize alt yapı sağlayacaktır.  Anahtar ve prizlerin yerleri, mekan kullanımına uygun ve ergonomik konumda yerleştirilmelidir. Odanın büyüklüğüne ve ışık durumuna göre aydınlatma sortisi, gerekirse birden fazla yapılmalı, yeterli aydınlık konforu sağlanmalıdır.  
B-GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER

Her ne kadar bu bölümde bir sureti verilmemiş ise de bu bölümde belirtilen, Türkiye'deki Kamu Kuruluşlarına ait Genel Teknik Şartnameler, Sözleşme Dokümanları'nın tamamlayıcı parçası olarak kabul edilecektir. Ancak bu Genel Teknik Şartnamelerin, Sözleşmenin bir parçası olan Teknik Şartnameler, birim fiyat tarif ve tanımlamaları başta olmak üzere işbu sözleşmede öngörülen hususlarla çelişmesi veya farklılaşması durumunda, Sözleşme Dokümanları geçerli olacaktır.

GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER LİSTESİ

1. T,C, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) Genel Teknik Şartnamesi (İnşaat işleri için)

2.  Kültür Bakanlığı Uygulama İşleri Genel Şartnamesi

3.  T.C. BİB.YİGM Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri

4. T,C, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU          
 (Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

TEKNİK ŞARTNAME POZ AÇILIMI
	1
	V.1860
	Klasik tip kiremitle çatı örtüsü yapılması işçiliği
	M2
	167,00
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün talimatına uygun olarak klasik tip kiremitle çatı örtüsü yapılması işçiliği, kiremitlerin alt sırada birbirine iyice yapıştırılması, üst sırada altta oluk bırakılacak şekilde örtülmeleri şartı ile m2 ebadına göre yeteri kadar kiremit kullanılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç), beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Kiremit döşenen satıh yatay izdüşüm alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

	2
	V.0342/A01
	Ahşap Çatı Sökülmesi
	M2
	167,00
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak ahşap çatı sökülmesi, sökülen ahşap idarenin gösterdiği yere atılması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Kaplama tahtası dahil çatı yüzeyinin yatay iz düşümündeki saçaktan saçağa alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İçinde çatı konstrüksiyon aksamı bulunan tonoz, külah ve kubbenin dış yüzeyi alanı m2 cinsinden bedeli ödenir. NOT: Sökülen ahşap kullanılmaz.

	3
	Y.21.101/01
	Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)
	M2
	167,00
	

	
	Teknik Tarifi: İdarece onanmış projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta tahta döşenmesi, bu işler için lüzumlu lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
1) Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m2 olarak hesaplanır.
2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır.
3) Baca boşluktan düşülmez.
4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir.
NOT:
1) Çatı elemanları dışında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir.
2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez.
3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 artırılarak uygulanır.

	4
	Y.18.245/005
	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
	M2
	167,00
	

	
	Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.

	5
	V.2044/B01
	15-25 cm Genişlikte 2,5 cm Kalınlıkta 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Saçak Alın Tahtası Yapılması (ÖRNEK)
	M
	52,06
	

	
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya detay projesine göre 1. sınıf çam kerestesi ile saçak alın tahtası yapılması, silinmesi, temizlenmesi , zımparalanması, köşe ek yerlerinin alıştırılması ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dâhil
1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen alın tahtası mt olarak ölçülür.

	6
	V.0238/01
	Çatı Kaplamasında Klasik Tip Kiremit Bedeli
	M2
	167,00
	

	
	Teknik Tarifi: Mevcut orijinal örneğine ve kontrolce verilecek ölçülere uygun olarak, düzgün kaplanmış homo​jen yapıda, iyi pişmiş, kırıksız, deliksiz ve çatlaksız ve su e mme kabiliyeti ağırlığının % 10'dan az, yeknesak kırmızı renkli bir ucundan tutulup, bir demir çubukla vurulduğunda tok bir ses veren yeni veya sökümden çıkmış klasik tip kiremidin m² de en az 40 adet kullanılması şartı ile bitmiş çatı kaplamasındaki, beher m² bedeli.
ÖLÇÜ: Kiremit kaplanan sathın yüzey alanı m² cinsinden ödenir.

	7
	V.0241/01
	Klasik Tip Kiremitle Mahya Kaplamasında Kiremit Bedeli
	M
	39,00
	

	
	Teknik Tarifi: Mevcut orijinaline veya kontrolca verilecek ölçülere uygun olarak düzgün kalıplanmış homojen yapıda iyi pişmiş, kırıksız, delik ve çatlaksız su e mme kabiliyeti ağırlığının % 10'dan az, yek​nesak, kırmızı renkli, bir ucundan tutulup bir demir çubukla vurulduğunda tok bir ses veren yeni veya sökmeden çıkmış klasik tip kiremitle yapılan mahya kaplamasında, l m boyda en az 4 adet kullanılmak şartıyla bitmiş mahyada, beher m bedeli:
ÖLÇÜ: Mahya kiremidi kaplanan mahya ve omurgaların yatay izdüşümündeki boyların m cinsinden bedeli ödenir.

	8
	V.1862
	Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği
	M
	39,00
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak kiremitlerin bir biri üzerine 7 cm. bastırılması, altlarında boşluk kalmayacak şekilde 225 doz çimento takviyeli kireç harcı ile döşenmesi, kiremitlerin üst sırasında ek yerlerinde 7 cm. bindirilerek harçla döşenmesi, yanlarında boşluk kalmayacak şek​ilde harçla sıvanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kiremit bedeli hariç), beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Mahya ve omurgalar yatay izdüşümünde mt. ölçülerek bedeli ödenir.

	9
	V.0243/01
	Alaturka Kiremit İlk Kanca Temini Ve Yerine Tespit Edilmesi
	AD
	624,00
	

	
	Teknik Tarifi: Onaylı projesine ve kontrolün direktifine uygun olarak alaturka kiremit ilk kancasının saçak uçlarına ip çekilerek düzgün olarak kiremit uçlarına çakılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dâhil

	10
	V.0243/02
	Alaturka Kiremit Ara Kanca Temini Ve Yerine Tespit Edilmesi
	AD
	3.550,00
	

	
	Teknik Tarifi: Onaylı projesine ve kontrolün direktifine uygun olarak alaturka kiremit ara kancasının kiremit başlarına ip çekilerek düzgün bir hat oluşturduktan sonra alaturka kiremitlerin uç kısımlarına (ilk sıra kiremit hariç) kaymayı engellemek için çivi ile çakılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dâhil

	11
	24.003
	12 no'lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.
	M
	54,60
	

	
	Teknik Tarifi: 12 no lu çinko levhadan iç çapı 100 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

	12
	24.013
	12.no.lu çinko levhadan 130 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.
	M
	52,06
	

	
	Teknik Tarifi: 12 no lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam veri​lir. NOT : Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.

	13
	24.016
	14 no.lu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması
	M
	6,40
	

	
	Teknik Tarifi: 14 no lu çinko levhaların 66 cm genişlikte kesilmesi, kenarlarının kıvrılması çinko dere altında l,00 m genişlikte bitümlü karton konulması, bileşim yerlerinde 5 cm birbirine bindirilerek yerlerine konulması, icabında alt tabakaya tesbiti, ek yerlerinin 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmesi, için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesinden eğimli olarak hesaplanır.

	14
	Y.19.061/003
	Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (camyünü şilte - 18 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
	M2
	167,00
	

	
	Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 10 cm kalınlıktaki camyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çıtalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çıta, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

	15
	V.0335
	Çatı ve Benzeri Düz Satıhlarda Bakır veya Saç Kaplama Sökülmesi
	M2
	50,00
	

	
	Teknik Tarifi: Çatı veya benzeri düz satıhlarda üzerinde sökülmesi gerekli bakır veya saç kaplamanın etrafına zarar vermeden sürgü çıtaları ile birlikte itina ile sökülerek aşağıya indirilmesi şantiye içinde gösterilen bir yere istif edilmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Saç veya bakır kaplama sökülen yüzey m2 olarak ölçülür. Bindirme ve çıta sürgü yan​ları dikkate alınmaz.

	16
	V.0340/A01
	Ahşap, alüminyum, pvc kapı ve pencere sökülmesi
	M2
	133,69
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrollük direktifine uygun olarak sökülmesi gerekli her boyda kemerli ve kemersiz ahşap/alüminyum/pvc kapı veya pencerenin sökülmesi çevreye zarar vermeden idarece gösterilen yere atılması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ : Sökülen kapı ve pencereler m2 olarak ölçülür.Boşluklar ve cam alanları düşülmez. NOT: Sökülen malzeme kullanılmaz.

	17
	V.2037/001
	Klasik kündekari kepenk ve ana giriş kapı kanatları profilli yüzeylerinde bulunan boya, cila, macun ve sülyen katmanlarının temizlenmesi
	M2
	3,55
	

	
	Teknik Tarifi: Klasik kündekari kepenk ve ana giriş kapı kanatları profilli yüzeylerinde bulunan zamanla kalın bir tabaka teşkil etmiş olan boya, cila, macun ve sülyen katmanlarının orijinal zeminde tahrip yapılmamak ve eski zemin bozulmamak şartıyla ahşap satıha üzerindeki pah , diş ve profillere zarar vermeden, pah diş ve oymalar üzerinde bulunan boya ve macun artıklarının boya sökücü ile tampon yapılarak tüm boya, cila, macun ve sülyen katmanlarının gayet itinalı olarak kimyasal temizliklerinin yapılması, temizlik sonrası önce kalın zımpara sonra ince zımpara ile zımparalanması işi için gerekli her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı ÖLÇÜ: Temizlenen profilli yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan) m2 olarak hesaplanır.

	18
	V.2030/B
	1 .sınıf çam kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cme kadar klasik kapı kasası yapılması
	M2
	64,73
	

	
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarenin vereceği detay projesine göre çam kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar klasik kapı kasasının hazırlanması , zımparalanarak çapaklarından temizlenmesi ve etrafına zarar vermeden yerine takılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir. ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kapı kasasının yüzeyleri m2 olarak hesaplanır.

	19
	V.2011
	1. kalite çıralı çamdan basit tablalı kayıt ve seren kalınlığı temizi 7 cm.den fazla (10 cm.ye kadar, 10 cm. dahil) klasik kapı veya kepenk kanadı yapılması ve yerine konması (tek kanatta 4 tablaya kadar)
	M2
	108,22
	

	
	Teknik Tarifi: Poz no: V.2006 şartlarıyla, l. kalite çıralı çamdan basit tablalı kayıt ve seren kalınlığı temizi 7 cm. den fazla (10 cm.ye kadar, 10 cm. dahil) klasik kapı veya kepenk kanadı yapılması ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (mil veya menteşe ile klasik şap cilası hariç), beher m2 bedeli : ÖLÇÜ: Yerine takılmış kapı ve kepenk kanadının dış yüz alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Telero kasa ve pervaz yapılması halinde kasa ve pervaz bedeli ilgili pozundan ödenir.

	20
	V.2040/A1
	1. kalite çıralı çam keresteden 5,5cm kalınlıkta tek satıhlı düz (kemersiz) klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması
	M2
	50,74
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun ola​cak, birinci kalite çıralı çam keresteden, kayıt ve serenleri temizi en az 55 mm. kalınlıkta olmak üzere tek satıhlı düz (kemersiz) klasik ahşap pencere yapılması, kayıtlarda varsa profillerin açılması, kayıtların birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, ek yerlerine çıralı çamdan kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması, kanatlar üstüne örneğine uygun bini yapılması, bininin pirinç vida ile kanada tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (madeni aksam hariç) beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Takılan pencerenin yüzey alanı (kasa dahil) tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere Pervazı yapılması halinde ilgili pozundan ödenir.

	21
	K.3156
	1.sınıf çam kerestesi ile profilli klasik giyotin sürme pencere yapılması
	M2
	14,31
	

	
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarenin vereceği detay projesine göre 1. sınıf çam kerestesi ile çerçevenin yapılması , profillerin açılması , ekyerlerinin vidalanarak yerlerine alıştırılması , etrafındaki çıtaların çakılması ve yerlerine konulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay -düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir. ÖLÇÜ: Yerine konulan pencere , kasadan kasaya m2 olarak hesaplanır.

	22
	V.2044/03
	1 .sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte 2-2,5 cm kalınlığında klasik profilli kapı ve pencere pervazı yapılması
	M
	745,52
	

	
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya detay projesine göre 1. sınıf çam kerestesi ile pervazın kesilerek profil açılması , temizlenmesi , zımparalanması , köşe ek yerlerinin alıştırılması ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir. ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen pervaz mt olarak ölçülür.

	23
	V.2043/01
	0,1 m2'den küçük kemerli ahşap doğramaya, küçük çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
	M2
	45,54
	

	
	Teknik Tarifi: 0,1 M2'den küçük kemerli ahşap doğramaya 4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çıtanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir

	24
	V.2041
	Meşe kerestesinden her ebatta pencere sövesi yapılması
	M
	29,50
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak meşe keresteden her ebatta pencere sövesi yapılması, malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli : ÖLÇÜ: Yerine konmuş şovenin ekseninden geçen hattın boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

	25
	K.3170
	1.sınıf çam kerestesi ile (2.5x4) cm. ebadında iç denizlik yapılması.
	M
	37,64
	

	
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile iç denizliğin hazırlanması , zımparalanması , çivi veya vida yardımıyla tutkallanarak kasaya çakılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir. ÖLÇÜ: Yapılan imalat yerinde mt olarak ölçülür.

	26
	24.023
	12 no.lu çinko levhadan pencere denizliği yapılması.
	M
	37,64
	

	
	Teknik Tarifi: Sıva veya şap üzerine bir kat bitümlü karton yapıştırılması, projesine göre 12 no lu çinko levhadan (standart çinko ebadından küçük olan denizliklerde ek yapılmayacak, standart ebadından büyük olan denizlik​lerde ek yapılmasına müsaade edilecektir.) Denizliğin yerine konulması, sıva ve şap içerisindeki geniş başlı takozlara çivi ile tespiti, çivi baslarının pullarla kapatılması ve lehimlenmesi, levhanın duvar kenarlarına 10 cm yüksekliğinde çevrilmesi ve tespiti, ön kısmının aşağıya doğru, arka kısmının yukarıya doğru kıvrılması ve ahşap doğramaya tespiti, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Tatbikat projesinden pencerenin dış genişliğini gösteren ölçüden 20 cm fazlası ölçülerek hesaplanır.

	27
	K.3801
	Yonu taşı tozu ve 600 dozlu beyaz çimento harcı ile imitasyon pahlı ve taraklı bordür yapılması.
	M
	36,20
	

	
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre bordür kalıbının hazırlanması , imitasyon yonu taşı tozu ile 600 dozlu olarak hazırlanmış harcın kalıplara veya yerinde yapılan kalıba dökülmesi , beton pirizini aldıktan sonra düzgün olarak taraklanması, istenilen profilin verilmesi ve belirli zamanlarda sulanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL.dir. ÖLÇÜ: Proje üzerinden veya yerinde dökülen bordür mt olarak ölçülür.Girinti ve çıkıntılar ölçüye dahil edilmez.

	28
	K.3053
	1.sınıf çam kerestesi ile (25-30) cm. genişlikte 3 cm. kalınlıkta dekopajlı saçak süs pervazı yapılması.
	M
	4,00
	

	
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğinden alınan desenin 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile yapılan saçak alın elemanı üzerine çizilmesi; çizilen desenin el ve makina işçiliği ile dekope edilmesi ve saçak süs pervazının yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı...........................TL. dir. ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen pervaz mt olarak ölçülür.

	29
	Özel 01
	Pencere Aksesuarları (Klasik Tip Kol, Kilit, Menteşe vb.)
	AD
	42,00
	

	
	Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Pencere montajı için gerekli olan menteşe, klasik tip kulp, kol, ispanyolet vb. gibi gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, adet fiyatı:
ÖLÇÜ: Takılan pencereler adet olarak hesaplanır.

	30
	Özel 02
	Kapı Aksesuarları (Klasik Tip Kol, Kilit, Menteşe vb.)
	AD
	25,00
	

	
	Teknik Tarifi: Kapı montajı için gerekli olan menteşe, klasik tip kulp, kol vb. gibi gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, adet fiyatı:
ÖLÇÜ: Takılan kapılar adet olarak hesaplanır.

	31
	V.0430/01
	NHL 3.5 sınıfı hidrolik kireç ile 100 cm kalınlığa kadar olan duvar, tonoz ve kubbelerdeki çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması için yüzeylerin enjeksiyona hazır hale getirilmesi (101-130 cm arasında kalınlığı olan duvarlarda duvar kalınlık çarpanı 115, 131 cm ve daha üzeri kalınlıklarda ise duvar kalınlık çarpanı 1.25 olarak alınacaktır)
	M2
	37,56
	

	
	Teknik Tarifi: Taşıyıcı duvarı taş ve tuğla olan yapılarda beden duvarları, kemer, kubbe, tonoz, sütun taşlarında oluşan çatlakların onarımı ve/veya duvar içindeki boşlukların doldurulması için, ·Derzlerden olacak şekilde, derze uygun çapta ve en az duvar kalınlığının yarısı derinlikte enjeksiyon deliklerinin açılması, ·Enjeksiyon deliklerinin derzlere uygun şekilde 30cm-50 cm aralıklarla eşkenar üçgen şeklinde olması, ·Açılan deliklerin vantilasyonlu kompresör kullanılarak toz ve serbest parçacıklardan arındırılması, ·Enjeksiyon hortumlarının yerleştirilmesi, ·Enjeksiyon hortumu çevresinin NHL 3.5 sınıfı hidrolik kireç harcı ile (Poz no: V.0104E) kapatılarak sızdırmazlığının sağlanması, ·Harcın mukavemetinin sağlanması için 24 saat beklenmesi ve enjeksiyona hazır hale gelmesi ·Enjeksiyon öncesi açılan deliklerin su ile nemlendirilmesi ÖLÇÜ: Enjeksiyon yapılacak yüzey m2 hesaplanır. NOT:1- 101-130 cm arasında kalınlığı olan duvarlarda duvar kalınlık çarpanı 1.15, 131 cm ve daha üzeri kalınlıklarda ise duvar kalınlık çarpanı 1.25 olarak alınacaktır. 2- Sıva raspası, derz açılması, derz yapılması ayrıca pozundan ödenir.

	32
	V.0434
	Enjeksiyona hazır hale getirilen yüzeylerde hidrolik bağlayıcılı kireç enjeksiyonu ile çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması
	KG
	300,00
	

	
	Teknik Tarifi: (Poz no: V.0107D) hidrolik kireç bağlayıcı kireç şerbetinin tarifine uygun olarak düşük hızlı matkap yardımıyla karıştırılarak homojen hale getirilmesi, · Enjeksiyon makinesinin en fazla 2 bar basınçta en alt sıradaki hortumdan başlanarak enjeksiyon verilmesi, · Enjeksiyon malzemesinin başka bir hortumdan taşana kadar enjeksiyona devam edilmesi, yeni hortuma geçmeden enjeksiyon yapılan hortumun kapatılması, · Enjeksiyon yapılacak yüzeydeki tüm hortumlarda enjeksiyon işlemi tamamlandıktan ve malzeme mukavemetini aldıktan sonra yüzeyde kalan hortumların kesilmesi, · Enjekisyon yapılan alanda 50 m2'de 1 ve toplamda en az 3 adet olmak üzere enjeksiyon öncesi ve sonrası tahribatsız yöntemlerle boşlukların ve uygulama sonrası doldurma işleminin kontrolünün yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, beher yaş karışımın kg bedeli: ÖLÇÜ: V.0107D sönmüş kireç şerbetinin Harcı Kg cinsinden tutanakla hesaplanır. V.0107D harcının yoğunluğu 1780kg/m3'tür. NOT: 1-Enjeksiyona hazır hale getirme pozları ile birlikte kullanılır. 2- 10 santigrat derece altında, 35 santigrat derece ve üstünde uygulama yapılmayacaktır.

	33
	V.0349/01
	Her yerde klasik tuğla veya moloz taş duvar çürütülmesi
	M3
	0,64
	

	
	Teknik Tarifi: Poz no: V.0346 şartlarıyla kubbe, tonoz, duvar vb. yerlerde klasik tuğla veya moloz taş duvarın çürütülmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Çürütülen yer m3 olarak hesaplanır.

	34
	V.0209/01
	Moloz taş duvarda bulunan taş bedeli
	M3
	0,38
	

	
	Teknik Tarifi: Moloz taşının ocaktan sökülmesi, kırılması, seçilmesi, mevcut numunelerine göre çaplanması, çürüklerinin ayrılması, 1 m3 moloz taş duvardaki moloz taşın bütün malzeme, işçilik, zayiat, inşaat yerindeki boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan duvarın varsa projesindeki ölçülerden projesi yoksa imalatın m3 cinsinden hacmi ölçülerek bedeli verilir. Harç boşluğu ile 0,25 m3'den küçük münferit boşluklar düşülmez.

	35
	V.0211/1
	Her çeşit klasık tuğla imalatta bulunan tuğla bedeli (el yapımı)
	M3
	1,00
	

	
	Teknik Tarifi: Yerinde mevcut orijinal örneğine veya idarece verilecek ölçülere uygun, düzgün kalıplanmış, iyi pişirilmiş, çatlaksız, su emme miktarı ağırlığının % 18'inden fazla olmayan, cm2'si 60 kg. basınca dayanıklı El Yapımı klasik tuğladan yapılmış imalatın, beher m3 bitmiş hacminde bulunan klasik tuğlanın bütün malzeme ve işçilik, zayiat, inşaat yerindeki boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kâri ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Projedeki veya işyerindeki boyutlar üzerinden m3 olarak hesaplanır, duvar içindeki 0,025 m3'den küçük ve münferit boşluklar ile harç payı düşülmez.

	36
	V.0902/B02
	500 doz hidrolik kireç harcı ile moloz taş duvar yapılması işçiliği
	M3
	0,38
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrollukçe verilecek direktife veya projesine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun şekilde ve ölçüde olarak mevcut moloz veya yeni ocak taşı ile poz no: 104E'de belirtilen hidrolik katkılı kireç harçlı moloz ve taş duvar yapılması işçiliği, moloz taşların geniş yüzlerinin yatak sathı olarak kullanılması, derz ve taş aralarında fazlaca harç yerine moloz taş parçaları konulması, şakuli derzlerin alttaki taşın ortasına gelecek şekilde şaşırtılması, derz kalınlığının en fazla 4 cm. olması, yonu taşı veya tuğla ile bağlantı gerektiğinde sıraların bu bağlantıyla uygun seviyelerde örülmesi (moloz taş hariç) her türlü malzeme ve isçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür,En düşük harçlı moloz taş duvar kalınlığı 60 cm dir. Görünmeyen arka yüzlerde dolgu yapılması durumunda poz no: V.0905 pozu uygulanır. NOT : 1- Moloz taş bedeli V.0209/01' dan ödenir. 2- Moloz taş duvarın yük taşıma özellikli yapılması durumunda istinat duvarı vb. tamamı bu pozdan ödenir.

	37
	V.0901/B
	500 doz hidrolik kireç harcı ile harman veya delikli tuğla duvar yapılması işçiliği.
	M3
	1,00
	

	
	Teknik Tarifi: Projesine veya kontrolca verilecek direktife uygun olarak poz no: V.0104E'de belirtilen puzolan katkılı kireç harcı ile harman veya delikli tuğla duvar yapılması, tuğlaların kullanılmadan evvel su ile ıslatılması takriben l cm. kalınlıktaki harca şakuli derzler en az 5 cm. şaşırtılarak oturtulması, derz kalınlığının tuğla kalınlığından fazla olmaması,şakuli derzlerin harç ile doldurulması (tuğla hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan tuğla duvarın, projesinden veya imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek ödenir. 0,10 m3 den küçük boşluklarla soba deliği ve baca boşluğu düşülmez. Baca için ayrıca bir bedel verilmez. Lento ve hatıl varsa hacimden düşülür. NOT: Tuğla bedellerinde tuğla miktarı 1 m3 imalat için 0,600 m3 tuğla olarak alınmıştır. 1 m3 imalatında 0,600 m3'ün altında veya üstünde tuğla bulunması halinde, tuğlaların ebatları ve harç kalınlığı bir tutanakla tespit edilecek ve birim miktara giden tuğla sayısı belirlenecektir. Bu tutanak tutulmadan imalat bedeli ödenmez. Bulunan değerler birim fiyat analizi miktarları ile karşılaştırılarak gereğinde bu imalat pozları için yeni analizler yapılarak birim fiyatları tespit edilecektir.



	38
	V.0343/2
	Duvar içerisindeki eski hatılların çürütülerek yerinden alınması
	M3
	0,46
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak duvar içerisinde değişmesi gerekli olan eski ahşap hatılların çürütülmesi, çürütülen kısımların duvar içinden itelenerek çıkartılması, hatıl yuvasının temizlenmesi, çıkan ahşap ve molozun şantiye içinde gösterilen yere atılması , bu işlemlerin yapılması için gerekli takviye ve düzeltmeler dahil her tülü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Sökülen duvar içi hatılların hacmi m3 cinsinden bedeli ödenir. NOT:1- İşin yapılması sırasında gerekli olan taş ve tuğla vb. çürütülmesi imalatları ayrıca pozundan ödenir. 2-Duvar yüzeyindeki görünen ahşap taşıyıcı hatılların sökülmesi V.0343/1'den ödenecektir. 3-Duvarı kalınlığındaki ve her iki taraftan görünen hatıllar bu pozdan ödenir.

	39
	V.0208/E01
	Duvar içerisinde 12x12 cm' den büyük çürütülmüş eski hatılların yerine yeni hatılların hazırlanarak duvar içinde iteleme ve sürme yöntemi ile değiştirilmesi işçiliği bedeli
	M
	20,60
	

	
	Teknik Tarifi: Poz No: V.0343/2 şartları ile çürütülen ve yerinden çıkartılan hatılların 'Poz no: V.0208/01'deki şartlarında her cins sert ağaç keresteden yapılması ve çürütülen yere itelenmesi bu işlemler sırasında duvarda oluşabilecek kısmi çökmelerin klapa ve takozlarla önlemlerinin alınması dahil her nevi ahşap imalatta kereste, çivi, benzeri malzeme, işçilik ve zayiat dahil, beher m bedeli: ÖLÇÜ:Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü boyu olarak m cinsinden ödenir. NOT: Duvar içindeki hatılların çürütülmesi ayrıca ilgili pozundan ödenir.

	40
	V.1377/B
	Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından temizi 25-30 cm. arası(30 cm.dahil) genişlikte,15-25cm yüksekliğinde (25cm dahil) yekpare masif basamak taşı veya bordür taşı yapılması ve yerine konması işçiliği
	M
	2,20
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, yonu taşından 25-30 Cm. Arası(30 Cm.Dahil) Genişlikte, 15- 25cm Yüksekliğinde (25 cm. dahil) yekpare masif basamak taşı veya bordür yapılması, basamakların ve bordürün yüzü ve görünen başlarının gönyesinde olarak, ince dişli el tarağı ite tamamen işlenmesi, köşe ve kenarlarda yassı kalem izi bırakılmaması, basamakların alttaki basamağa 5 cm. bindirilmek şartıyla poz no: V.0130C'de belirtilen harç ile yerine konması, basamaklar kontrolün talimatına uygun olarak parçalı yapılıyorsa ek yerlerinin, şakulinde ve gönyesinde olmak üzere aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, örneğine uygun olarak kenar veya köşesinde açılması gereken pahın basamak veya bordürün yerine konduktan sonra açılması, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın ve bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedel ödenir. İşlenmiş veya görünen başlar nazari dikkate alınmaz ve basamak genişliği 30 cm.yi geçtiği takdirde fazlası döşemeye yüz açma bedelinden ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01A-.......-V.0227/07A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

	41
	V.1379/B
	Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından, her genişlikte, mevcut basamak veya bordür taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği
	M
	8,80
	

	
	Teknik Tarifi: Yonu taşından her genişlikte mevcut basamak veya bordur taşı poz no: V.1377/B şartlarıyla ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın ve bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedel ödenir. İşlenmiş veya görünen başlar nazari dikkate alınmaz ve basamak genişliği 30 cm.yi geçtiği takdirde fazlası döşemeye yüz açma bedelinden ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

	42
	V.0227/05A
	Traverten'e ait düz satıhta yonu taşı bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
	M3
	0,18
	

	
	Teknik Tarifi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, iyi teşekkül etmiş katsız, damarsız, çatlaksız, yapıdaki orijinal örneğine benzer veya idarece istenilen vasıftaki ocak traverten taşlarının ocaktan çıkarılarak fabrikada geometrik hale getirilmesi, nakil sırasındaki zayiatları ve her türlü malzeme ve işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, bitmiş, ham, cilasız, düz satıhlı imalatlardaki taşın blok m3 bedeli: ÖLÇÜ: Yonu taşının bitmiş imalattaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Oyma, profil ve 0,050 m3.'den küçük boşluklar düşülmez, zayiat ödenmez. NOT: 1-Taş bedelinin kendisine (V.0227/01A) işlenebilirlik zammı ve yüz açma ödenmez. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir. 2- Bu malzeme ile yapılan imalatların işçiliklerine taşın sertlik derecesine göre işlenebilirlik zammı ödenir. 3- 30-40cmxserbest boy döşeme ve kaplama bedelleri bu pozdan ödenir. 4- Eski Eser parsel sınırlarına nakliye araçlarının yaklaşamadığı durumlarda aracın girdiği mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.

	43
	MSB.205
	Tarihi binalarda iç ve dış sıva sökülmesi
	M2
	905,62
	

	
	Teknik Tarifi: Tarihi binalarda, kalınlığı ortalama 5 cm. olan iç ve dış sıvanın bozulmuş kısımlarının sökülmesi için; işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma,müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. ÖLÇÜ : Sökülen iç sıva alanı hesaplanır.

	44
	V.0340
	Bağdadi sökülmesi
	M2
	905,62
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrollük direktifine uygun olarak kontrolce gösterilen kısımlardaki bağdadinin sağlam kısım​lara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, ahşap çıtaların çivilerinin temizlenmesi ve şantiye içinde gösterilen yere taşınması, bağ yapılarak istifi ve muhafazası her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Bağdadideki kaplama sökülen yerin yüzey alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

	45
	V.0339/01
	Kadronsuz ahşap kaplama sökülmesi
	M2
	371,18
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak her cins ahşap kaplama sökülmesi, sökülen ahşap aksamın çivilerden temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen yere atılması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Sökülen kirişleme veya karkasın kaplama alanı m2 cinsin-den ölçülerek bedeli ödenir.

	46
	V.0339/02
	Kadronsuz ahşap döşeme kaplamasının itinalı sökülmesi
	M2
	198,35
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak kadronsuz ahşap döşeme kaplamasının itinalı olarak sökülme-si, sökülen ahşap aksamın çivilerden temizlenmesi, şantiye dahilinde istifi, işi için gerekli her türlü işçilik, malzeme müteahhit karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı ÖLÇÜ: Sökülen ve temizlenerek istif edilen ahşap döşme kaplamasının alanı m2 cinsin-den ölçülerek bedeli ödenir. NOT: Sökülen parçaların kullanılamaması halinde bu pozdan ödenmez.

	47
	V.0337
	Şap sökülmesi
	M2
	110,00
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolce belirtilen kısımlardaki bozuk ve kabarmış şapın kontrollük direktifine göre etrafa zarar verilmeden sökülmesi yerinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Sökülen şapın alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

	48
	V.0338/01
	Tavan Kirişlemesiyle Ahşap Karkas Sökülmesi
	M2
	684,08
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak ahşap döşeme ve tavan kirişlemesi ile ahşap karkas sökülme-si, şantiye içinde gösterilen yere atılması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Sökülen tavan kirişlemesi veya ahşap karkasın yatay izdüşümü m2 cinsinden ödenir. NOT: Sökülen kereste kullanılmaz.

	49
	V.0403/A01
	Düz yüzeylerde kalemişi ve diğer tezyinatın araştırılması ve ortaya çıkarılması bedeli
	M2
	8,00
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolce verilen direktife uygun olarak, altındaki taş veya ilk dönem sıva vb. satıhlarda bulunması muhtemel olan özgün kalemişi ve diğer tezyinatın araştırılması ve ortaya çıkarılması için yüzeyinde badana, sıva ve farklı dönem kalem işi bulunduran düz satıhlarda, yüzeyde bulunan tüm zeminler dikkate alınarak altta bulunan özgün ve nitelikli zemini veya kalem işi tezyinatı da tahrip etmeden eski zemini de bozmamak şartıyla gayet itinalı, bisturi vb. küçük el aletleri kullanılarak ince badana raspası yapılması, ortaya çıkarılan nakış ve kalem işi yüzeylerinin yumuşak fırça kullanılarak tek yönlü hareket ile tozdan arındırılması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m² bedeli: ÖLÇÜ: Düz yüzeylerde Kurul tarafından korunmasına karar verilen; araştırma raspaları sonucu ortaya çıkarılan, kalemişi ve diğer tezyinatın yüzey alanlarının toplamı m² cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir. Araştırma raspaları sonucu, kurula sunulmak üzere hazırlanan ve restütüsyona konu olan dönem eki nitelikli kalem işi ve diğer tezyinatın ortaya çıkarılması bedeli kaç kat ise raspa yapılan yüzey alanlarının toplamı m² cinsinden alanı ölçülerek bedeli bu pozdan ödenir.Kurulca araştırma raspaları sonucu ortaya çıkarılan, farklı dönemlere ait kalemişi ve diğer tezyinatın aynı anda korunmasına verilmesi durumunda, kalemişi ve diğer tezyinatın yüzey alanlarının toplamı m² cinsinden alanı ölçülerek bedeli bu pozdan ödenir. NOT: 1- Düz yüzeylerde Kurul tarafından korunmasına karar verilen; araştırma raspaları sonucu ortaya çıkarılan, kalemişi tespit edilemeyen özgün sıvalı düz yüzeylerin araştırma sonucu bulunması bedeli V.0403/A02 pozundan ödenir. 2- Araştırma raspaları sonucu, korunmasına karar verilen kalem işi üzerinde bulunan ve raspasına karar verilen niteliksiz dönemlere ait diğer kalem işleri için, dönem araştırmasına bakılmadan (kaç kat olursa olsun) teknik yönden bir mani bulunmadıkça uygulama tek seferde raspa edilir ve ayrıca bedeli ödenmez. 3- Araştırma raspaları sonucu, korunmasına karar verilen kalem işi üzerinde bulunan ve raspasına karar verilen sıvalar, dönem araştırmasına bakılmadan (kaç kat olursa olsun) kurulca korunmasına karar verilen kalem işinin metrajınca bir sefer V.0401/A01 pozundan ödenir. 4- Araştırma raspaları sonucu, korunmasına karar verilen kalem işi üzerinde bulunan ve raspasına karar verilen ince badana tabakaları (kaç kat olursa olsun) tek seferde raspa edilir ve ayrıca bedeli ödenmez. 5-Kalemişi bezemenin araştırılması için sırası ile; a) Bezeme çıkabilecek alanlardaki belli akslar üzerinde 20x20cm ölçülerinde açılan kasetler şeklinde kalemişi bezeme alanı karolajlandırılarak araştırma raspası yapılır. b) Bu kaset alanlarında bezeme bulunduğu takdirde kasetlerin bulunduğu mahallerde (kubbe, pandantif, tonoz veya duvar satıhları) kontrollük direktifine göre yapı içerisindeki araştırma raspasına bezeme motifleri, hat yazılar vb. tezyinatlar veya bu tezyinatların özgün sıvalı dokusu tamamen ortaya çıkartılana kadar devam ettirilir. c) Ortaya çıkarılan kalem işi tezyinatların tamamı kendi pozundan ödenmek şartı ile projesine işlenir. d) Açılan kasetlerde kalem işi tezyinat bulunamaması halinde araştırma raspası yapılan alan (açılan kaset alanları), uygulama yapılan alanın (Harim duvarının % 10'u) %10 unu geçemez.

	50
	K.3006
	İdare malı çam kereste ve çivi marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı,tavan,döşeme ve duvarlarda)
	M3
	12,31
	

	
	Teknik Tarifi: İdare malı çam kerestesi ile çatı , tavan , döşeme ve duvar karkaslarının orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden terazi , gönye ve şakülünde çivi marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın tek parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı............................TL. dir. ÖLÇÜ:Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır.

	51
	V.1997/01
	1. kalite çamdan kesit alanı 225cm2'den büyük (225cm2 dahil) büyük kare,dikdörtgen,çok köşeli veya çapı 15 cm'den büyük (15 cm dahil) yuvarlak kesitli sütun,taşıyıcı kiriş yapılması ve yerine konması
	M3
	18,47
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilen detay projesine uygun olarak 1. kalite çamdan kesit alanı 225Cm2'den büyük (225Cm2 dahil) her boyda dört köşeli, çok köşeli veya çapı 15cm'den büyük (15 Cm Dahil) yuvarlak kesitli sütun, taşıyıcı kiriş yapılması, yüzlerinin silinmesi veya perdahı, yerine konması ve her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş ahşap imalatın hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

	52
	V.0208/004
	I. Kalite Çam Kereste İle Ahşap İmalatta Kereste ve İşçilik Bedeli (100CM2<Kesit Alanı<225Cm2'den Küçük Keresteler İçin)
	M3
	19,52
	

	
	Teknik Tarifi: Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla 100cm2

	53
	V.1991
	Tavan veya duvarda bağdadi çakılması
	M2
	894,61
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut veya yeni yapılmış ahşap karkas üzerine 2.5x2.5x2.5cm. kesitte 2. kalite çıralı çam çıtaların 2.5 cm aralıklarla birbirine paralel olarak çakılması kavisli hatlarda çıta boyu küçültülerek gerekli kavislerin sağlanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Bağdadi yapılan alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

	54
	V.1674
	Sıva altına rabitz (metal depluvaye) teli çakılması
	M2
	894,61
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak sıva altına, kargir veya ahşap satıhta tel çivi ile rabitz teli çakılması, çakılan rabitz teli plakalarının birbiri üzerine 5'er cm. bindirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Rabitz teli çakılan satıhlar alan olarak ölçüler, bindirmeler dikkate alınmaz.

	55
	Y.19.060/056
	10 cm kalınlıkta camyünü levhalar (camyünü levha, 20-22 kg/m3 yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
	M2
	478,44
	

	
	Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 10 cm kalınlıktaki camyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Camyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

	56
	V.1660/H03
	Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı düz sıva yapılması
	M2
	894,61
	

	
	Teknik Tarifi: Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, Alt tabakası poz no: V.0130/D deki Hidrolik Kireç Bağlayıcı Horasan Kaba Sıva Harcı ile ortalama 4 cm. kalınlıkta, üst tabaka için poz no: V.0131/C deki Hidrolik Kireç Bağlayıcı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin) ile 1,2 cm kalınlıkta olmak üzere tirfil veya çelik mala perdahlı düz sıva yapılması, yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil. ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)

	57
	V.1673
	Her türlü sıvada 26-40 cm. arası genişliğe kadar (40 cm. dahil) silme işçiliği zammı
	M
	20,16
	

	
	Teknik Tarifi: Poz no: V.1670 şartlarıyla, her türlü sıvada 26-40 cm. arası genişlikte (40 cm dahil) silme işçiliği zammı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli: NOT : Silme genişliği 40 cm.'yi geçtiği takdirde bu fark arada genişlik farkına en yakın olan poz no: V.1670 - V.1671 - V.1672 ve V.1673 nolu bedellerin en uygun olanından ödenir.

	58
	27.528/2
	Sıva üzerine saten alçı kaplama yapılması
	M2
	896,00
	

	
	Teknik Tarifi: Kaplanacak yüzeylerin; temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no:10.061/2) çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, gerektiğinde zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

	59
	Y.25.003/19
	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)
	M2
	896,00
	

	
	Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı ipekmat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

	60
	Y.25.004/04
	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
	M2
	162,87
	

	
	Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

	61
	V.2002/02
	Temizi 2,8 cm kalınlıkta asgari 16 cm genişliğinde 1.sınıf çam kerestesi ile kadronlu ahşap döşeme yapılması
	M2
	24,60
	

	
	Teknik Tarifi: Beton veya horosan harçlı döşeme üzerine projesine göre kadronlu ahşap döşeme yapılması için, II. sınıf çam keresteden (5x10) cm kadronların beton veya horosan harçlı döşemeye, beton çivileri ile tespiti, latalar üzerine 1. sınıf çam keresteden temizi 28 mm kalınlıkta asgari 16 cm ve eşit genişlikte, bir yüzeyi rendeli, lâmba zıvanalı tahtaların gizli olarak çivilenmesi, yüzeyin ek yerlerinde meydana gelecek çıkıntıların rendelenmesi, ahşap döşemenin 2 kat kalın dişli zımpara, 1 kat ince dişli zımpara yapılarak cilaya hazır hale getirimesi işi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Proje üzerinden ahşap döşenen yüzey alanı hesaplanır. NOT : Süpürgelik varsa kendi pozundan ayrıca ödenir.

	62
	V.2002/A02
	Mevcut kadronlar üzerine temizi 2,8 cm kalınlıkta asgari 16cm genişliğinde ahşap döşeme yapılması
	M2
	205,64
	

	
	Teknik Tarifi: Yerine tespit edilmiş mevcut döşeme kirişi/kadronlar üzerine, I. sınıf çam keresteden, bir yüzü rendelenmiş, temizi 28 mm kalınlıkta asgari 16 cm ve eşit genişlikte tahtaların yarım bindirme gizli çivili döşeme yapılması, ahşap döşemenin 2 kat kalın dişli zımpara, 1 kat ince dişli zımpara yapılarak cilaya hazır hale getirimesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ: Proje üzerinden ahşap döşenen yüzey alanı hesaplanır. NOT : Süpürgelik varsa kendi pozundan ayrıca ödenir.

	63
	K.3064
	(5-12) cm. yüksekliğinde profil işlemeli süpürgelik sökülmesi.
	M
	161,95
	

	
	Teknik Tarifi: Süpürgeliklerin döşemeye zarar vermeden sökülmesi , çivilerin ayıklanması , depoda istif edilerek muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı...........................TL. dir. ÖLÇÜ: Sökülen süpürgelik mt olarak ölçülür.

	64
	K.3061
	1.sınıf çam kerestesi ile (10x2.5) cm. ebadında çift çıta baskılı klasik aynalı süpürgelik yapılması.
	M
	154,50
	

	
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile süpürgeliğin hazırlanması , varsa profillerin açılması , silinmesi , zımparalanması , vida yardımı ile yerlerine tespit edilmesi, köşe ve ek yerleri ile alt ve üst çıtaların yerlerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı...........................TL. dir. ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen süpürgelik mt olarak ölçülür.

	65
	V.2032
	Ahşap lambiri yapılması
	M2
	110,64
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrollük tarafından verilen detaya göre, şekil ve ebatlarına uygun olarak, 1.sınıf çam kereste​den duvara konacak ankraj takozlarına yatay doğrultuda 30 cm. ara ile 5-3 cm.lik latalardan teşk​il edilecek karkas üzerine 1.sınıf çam kerestesinden çok az budaksız, çatlaksız ve burgacı bulun​mayan çıralı çamdan dışı temiz ve düzgün olarak lamba ve zıvanaları açılmış ve rendelenmiş, kornişli lambri yapılmasında, her türlü malzeme ve işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan yüzey alttan korniş üstüne kadar olan kısmın düşey düzlemdeki izdüşümü alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

	66
	K.3052
	1.sınıf meşe kerestesi ile (10-15) cm. genişlikte 3 cm. kalınlıkta klasik profilli dişli duvar bandı yapılması.
	M
	112,90
	

	
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan meşe kerestesi ile üzerinde değişik ebatlarda diş , pah ve profillerin açılarak duvar bantlarının hazırlanması ve yerlerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , iş yerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir. ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen duvar bantı mt olarak ölçülür .

	67
	18.138/B4
	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (çift profil-40 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)
	M2
	164,26
	

	
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan meşe kerestesi ile üzerinde değişik ebatlarda diş , pah ve profillerin açılarak duvar bantlarının hazırlanması ve yerlerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , iş yerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir. ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen duvar bantı mt olarak ölçülür .

	68
	V.1990
	Tek yönlü çıtaları klasik profilli ve silmeli ahşap tavan yapılması
	M2
	332,83
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine,mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak klasik çıtalı ahşap tavan yapılması, temizi 2 cm. kalınlıkta birinci kalite çıralı çamdan hazırlanan bir yüzü rendeli, lambalı ve çıta taksimatı genişliğinde tahtalardan tavanın yapılması, örneğine uygun olarak hazırlanmış birinci kalite çıralı çamdan çıtaların, tavan tahtalarının ek yerlerini örtecek şekilde mütemadi olarak ve çekilerek diğer istikametteki çıtaların ise taksima​ta uygun boyda kesilerek ve ip çekilerek çakılması, çıta başlarının birbirine çıta profiline uygun olarak alıştırılması ve ek yerlerinde derz bırakılmaması, çıtalarda ince çubuk kullanılması çıta​ların çatlatılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli; ÖLÇÜ: Çıtalı tavan yapılmış olan alan tavan zarı veya koltuk silmesi başından başlamak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli verilir. Koltuk silmeleri bedeli ilgili pozdan ödenir.

	69
	V.1990/C
	2.5 cm kalınlıkta asgari 16 cm genişliğinde lamba zıvanalı, profilsiz düz ahşap tavan veya saçak altı tavan yapılması
	M2
	28,26
	

	
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile 2.5 cm Kalılıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Lamba Zıvanalı, Profilsiz Düz Ahşap Tavan veya Saçak Altı Tavan Yapılması , yerine çivi ile çakılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı ÖLÇÜ: Çıtalı tavan yapılmış olan alan tavan zarı veya koltuk silmesi başından başlamak üzere yerine tespit edilen tavan ve saçaklar m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Koltuk silmeleri bedeli ayrıca ilgili pozdan ödenir.

	70
	K.3111
	Klasik ahşap tavanın yeniden kullanılacak şekilde sökülmesi
	M2
	4,70
	

	
	Teknik Tarifi: Profil işlemeli 3 cm kalınlığında özel klasik ahşap tavan kaplamasının etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden sökülmesi , çivilerinin ayıklanması , depoya nakledilmesi , muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir. ÖLÇÜ: Sökülen tavan yerinde m2 olarak hesaplanır.

	71
	K.3054
	(10-30) cm. genişlikte klasik profil işlemeli koltuk altı silmesi sökülmesi.
	M
	288,57
	

	
	Teknik Tarifi: Klasik profil işlemeli koltuk altı silmesinin etrafındaki kargir ve ahşap imalatlara zarar vermeden sökülmesi , çivilerin ayıklanması , idareye tutanakla teslim edilmesi ve depoya nakledilip istiflenmesi için her türlü işçilik , malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı...........................TL. dir. ÖLÇÜ: Sökülen koltuk altı silmesi mt olarak ölçülür.

	72
	V.1989
	1 .sınıf çam kerestesi ile (10-20) cm genişlikte 2-3,5 cm kalınlıkta klasik profilli koltuk altı silmesi ve ayna pervazı yapılması
	M
	303,58
	

	
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile koltuk altı silmesinin yapılması , profil ve dişlerinin açılması , zımparalanması , ek yerlerinin ve köşelerinin alıştırılması , koltuk altı silmesi ve ayna pervazının birlikte yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil m fiyatı ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen koltuk altı silmesi ve ayna pervazının boyu m cinsinden ödenir.

	73
	V.2109/1
	Her türlü satıhta ahşap imalatlara 3 kat sürme emprenye yapılması
	M2
	102,61
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak eski ahşap elemanların yüzeylerinin fırça ile temizlenmesi, temizlendikten sonra tekrar fırça ile triazol tipi suda çözünen emprenye malzemesi kullanılmak suretiyle sürülerek emprenye edilmesi işinde malzeme ve işçilik dahil 1 m2 bedeli: ÖLÇÜ: Emprenye yapılmış olan satıhlar toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

	74
	V.2104
	Her tür ahşap özgün elemanda ahşap zararlıları tarafından oluşturulmuş kurt yeniği yollar için hazırlanan özel macun ile dolgu yapılması
	M2
	34,20
	

	
	Teknik Tarifi: Her Tür Ahşap Zeminde Ahşap Zararlıları Tarafından Oluşturulmuş Kurt Yeniği Yollar İçin boncuk tutkal, bezir yağı ve malzemesine uygun ince talaş ile elde edilen macun içerisine akışkanlığın sağlanması, elde edilen macunun deliklerin bulunduğu bölgelere spatula yardımı ile sürülmesi, yüzeyde kalan macun kalıntılarının terebentin ile temizlenmesi, macunun deliğin dibine çökmesi ve kuruması için işlemin deliğin derinliğine göre arka arkaya delik tamamen dolana kadar tekrarlanmasının ardından tekrar terebentin ile temizlenmesi işlemi için her türlü malzeme işçilik ve genel giderler dahil beher M2 fiyatıdır. ÖLÇÜ: Macun yapılan alan m2 cinsinden ödenir.

	75
	K.3719
	Akrilik esaslı renkli cila yapılması
	M2
	988,78
	

	
	Teknik Tarifi: Masif veya kaplamalı yüzeylerin temizlenmesi , zımparalanması , üzerine 2 kat vernik ile dolgu yapılması , her dolgu katından sonra zımparalanması , yüzey pürüzsüz hale getirildikten sonra üzerine iki kat akrilik esaslı renkli cila yapılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir. ÖLÇÜ: Cila yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

	76
	V.2044/A01
	1 .sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte 1,5 cm kalınlığında yatay ve dikey kuşak yapılması
	M
	154,00
	

	
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya detay projesine göre 1. sınıf çam kerestesi ile kuşak yapılması, silinmesi, temizlenmesi , zımparalanması , köşe ek yerlerinin alıştırılması ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir. ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kuşak mt olarak ölçülür. 

	77
	V.1994/02
	1 .sınıf çam kerestesi ile küpeşte ve korkuluksuz döner merdiven yapılması
	M
	7,66
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak küpeşte ve korkuluksuz birinci kalite çıralı çam keresteden döner merdiven yapılması, limonluk kirişlerine üstte döşemenin kasnak kirişine, altta döşemeye çakılması, basamakların temizi 4 cm, rıhtların temizi 3 cm. kalınlıktaki tahtadan yapılması, limonluk kirişi, basamak ve rıhtların bütün yüzlerinin rendelenmiş olması, basamakların limonluk kirişine örneğine uygun olarak oturma veya sürme tarzda yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Basamak ve rıhtın boyu toplamı m cinsinden ölçülerek toplam bedeli ödenir. NOT: Ölçüde rıht genişlikleri dikkate alınmaz. Limonluk kirişi fiyata dahildir.

	78
	V.1994/01
	Küpeşte ve korkuluksuz ahşap merdiven yapılması
	M
	9,22
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak küpeşte ve korkuluksuz birinci kalite çıralı çam, yeni norm keresteden merdiven yapılması, limonluk kirişlerine üstte döşemenin kasnak kirişine, altta döşemeye çakılması, basamakların temizi 2,5 cm, rıhtların temizi 2,5 cm. kalınlıktaki tahtadan yapılması, limonluk kirişi, basamak ve rıhtların bütün yüzlerinin rendelenmiş olması, basamakların limonluk kirişine örneğine uygun olarak oturma veya sürme tarzda yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine monte edilmiş merdiven basamağının basamak başlarından başlayan basamak genişliği boylarının toplamı (limonluk kirişleri dahil) cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT: Ölçüde rıht genişlikleri dikkate alınmaz.

	79
	V.1994/04
	1.sınıf çam kerestesi ile (9x4.5) cm. ebadında profilli, dişli merdiven küpeştesi yapılması
	M
	17,80
	

	
	Teknik Tarifi: Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile küpeştenin yapılması , orijinal ebatlarına göre profil ve dişlerin açılması , zımparalanması , birleşim yerlerinin itinalı olarak alıştırılması ve yerine monte edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil ÖLÇÜ: Yerine konulan küpeşte m olarak ölçülür.

	80
	V.2050/A02
	1. kalite çıralı çamdan klasik profilli küpeşteli korkuluk yapılması ve yerine konması
	M2
	3,50
	

	
	Teknik Tarifi: Poz no: V.2050 şartlarıyla birinci kalite çıralı çamdan klasik profilli korkuluk yapılması ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine takılmış korkuluğun yastık kirişi ve küpeştesi çerçevesi ile bir yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

	81
	22.081
	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2
	M2
	9,61
	

	
	Teknik Tarifi: 5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil ,( madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

	82
	22.082
	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2
	M2
	3,78
	

	
	Teknik Tarifi: 5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh üstü dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,( madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

	83
	Y.26.800/02
	Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaikler (sırlı/sırsız porselen) ile duvar ve cephe kaplaması yapılması.
	M2
	3,96
	

	
	Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaiklerin (sırlı/sırsız porselen) mastarına uygun olarak döşenmesi, derzlerinin çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesi üzerinden kaplama yapılan alan ölçülür.

	84
	MSB.660/A1
	3 cm renkli mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılması
	M2
	3,24
	

	
	Teknik Tarifi: Mutfak vb. Mahallerdeki tezgah üzerlerinin 3 cm. kalınlığında renkli mermer plaklardan maksimum iki parça kullanılarak kaplanması, duvarla birleşim yerlerine aynı mermerden süpürgelik konulması, eviye boşluğu açılması, damlalık yapılması, mermer plak kenarlarının pahlanması için, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyatıdır. Ölçü: Mermer kaplama yapılan tezgah üzeri alanı hesaplanır. Süpürgelikler hesaba katılmaz. Notlar : K=tespit edilen katsayı, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalınlık (cm) K=(k1xk2)-1, k1=log(axb)/log(180)-0,22 (ebat artıs katsayısı) , k2=log(h)/log(6)+0,61 (kalınlık artıs katsayısı) Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı k1=1 dir. 3x30xs.boy için,k1=1, k2=log(3)/log(6)+0,61=1,22 K=(1x1,22)-1= 0,22 2x30xs.boy için K=1 04.416/C001.. 1,00x0,22+0,16x0,22= 0,260 m2

	85
	MSB.661
	3 cm kalınlığında mermer plaka ile oval hilton lavabo ve tezgah yapılması
	M2
	2,95
	

	
	Teknik Tarifi: Proje ölçülerinde temin edilen mermerin atölyede kesilmesi, kenar pahlarının yapılmasından sonra, hilton tipi lavabonun üst ağız ölçüsüne uygun oval şekilde musluk aralıklarına bağlı olarak elipsin açılması, pahlanması, kenarlarının yuvarlatılması ve mevcut lavabonun mermer altına düzgünce açılan kanal içerisine yapıştırılması ve elde edilen tezgahın ambalajlanarak şantiyeye nakledilmesi, yerine montajı için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahi l m2 tezgah fiyatıdır. Ölçü: Süpürgelik ve alın mermeri hariç , tezgah eni ile boyu çarpılır. Notlar : K=tespit edilen katsayı, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalınlık (cm) K=(k1xk2)-1, k1=log(axb)/log(180)-0,22 (ebat artıs katsayısı) , k2=log(h)/log(6)+0,61 (kalınlık artıs katsayısı) Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı k1=1 dir. 3x30xs.boy için,k1=1, k2=log(3)/log(6)+0,61=1,22 K=(1x1,22)-1= 0,22 2x30xs.boy için K=1 04.416/A023�..1,00x0,22+0,29x0,22= 0,28 m2

	86
	V.1884/04
	90*90 cm kare duş teknesi için duşakabin 4 mm temperli camlı
	AD
	5,00
	

	
	Teknik Tarifi: Duş teknelerinin duvara dayalı olmayan yüzeylerinin üzerine yapılmak kaydıyla 4 mm temperli camlı beyaz profilli ,profiller TSE EN 755-1 aliminyum elektrostatik beyaz toz boyalı olacak. Yükseklik duşa kabin için takriben 1,8 mt olacaktır.

	87
	MSB.812/A
	Bizuteli füme renkli ayna (5 mm kalınlığında)
	M2
	7,08
	

	
	Teknik Tarifi: 5 mm kalınlığında füme renkli aynanın yerine göre ölçüleri alınarak kenarlarına 2 cm bizute yapılması, işyerine nakli, montajının yapılması, her türlü malzeme ve zayiatın , işçilik , alet ve edevat giderleri, nakliye, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. Ölçü: Yerine monte edilen aynanın yüzey alanı alınır.

	88
	Y.26.005/404
	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
	M2
	41,81
	

	
	Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

	89
	Y.26.006/406
	(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
	M2
	258,67
	

	
	Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

	90
	Y.26.015/056
	Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)
	M2
	3,95
	

	
	Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

	91
	23.243/14A
	30*30 cmebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması
	M2
	23,70
	

	
	Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

	92
	22.080
	Tip ahşap gömme dolap yapılması (2.50x1.80)=4.50 m2
	M2
	13,44
	

	
	Teknik Tarifi: 5777 no�lu tip ahşap gömme dolap, proje ve detaylarına uygun olarak yongalama levhadan ahşap gömme dolap yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

	93
	MSB.922/A
	13 mm compact laminat ile bölme panosu ve kapı yapılması
	M2
	5,80
	

	
	Teknik Tarifi: Emprenye selülözik esaslı fiber levha tabakalarının imalatı esnasında tüm katmanları ile birlikte ısı ve yüksek basınç altında preslenmesi ile elde edilen 13 mm. kalınlıktaki masif levhaların atölyelerde proje ve detaylarına göre seçilen ölçü ve renklerde hazırlanması, gerekli kenarların yuvarlatılması, birleşim yerlerinde silikon kullanılması, hazır hale getirilen compact laminat levhaların montaja hazır hale getirilmesi (aksesuar bedelleri hariç ), aksesuar montajının yapılması, yerine takılıp, alıştırılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma,alet edevat giderleri, nakliye, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı: Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden alanı hesaplanır.

	94
	V.0705
	Mevcut klasik demir parmaklığın itinalı şekilde sökülmesi, numaralandırılması ve yerine konması işçiliği
	KG
	150,98
	

	
	Teknik Tarifi: Mevcut klasik parmaklıkların sökülmeden önce numaralandırılıp etiketlenmesi, rölöve projelerine işlenmesi, projeye işlenmesinden sonra itinalı bir şekilde sökülmesi, söküldükten sonra harpuşta ve taş duvarın içine saplanan kısmın yüzeyindeki beton, harç vb. kalıntıların itinalı bir şekilde temizlenmesi, onarım yapılacak yere nakli, kontrolün talimatına göre yerine tekrar konmasında için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatıdır. ÖLÇÜ: Bitmiş imalat yerine takılmadan önce tartılır. Ağırlık tutanakla tespit edilir. Yerine takılıp çalışır durumda tespit edildiğinde tutanaktaki kg bedeline göre işlem yapılır.

	95
	V.0711
	İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri)
	KG
	103,47
	

	
	Teknik Tarifi: İdarece onanmış ve detaylarına göre ağırlığı itibariyle en az % 90'lık bölümü işlenerek dekore edilmiş her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler v.b. türdeki dekoratif demir işlerinin yapılması ve yerine konulması için her türlü malzeme (kaynak, perçin, cıvata vb. montaj malzemeleri dâhil) ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, atölye, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı. ÖLÇÜ : İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. NOT : Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

	96
	V.0710/1
	Özgün klasik demir parmaklıkların boya sökücü ile temizlenerek boyaya hazır hale getirilmesi
	M2
	6,76
	

	
	Teknik Tarifi: Zaman tesiri ile kirlenmiş,üzeri boyanmış, parlaklığını kaybetmiş Klasik Demir Parmaklıkların imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile raspalanması, kaba temizliği yapıldıktan sonra boya sökücü ile temizlenerek kurulanması bu işler için gerekli malzeme ve işçilik fiyatı ÖLÇÜ : Klasik demir parmaklıkların bir yüzünün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı m2 olarak ölçülür.Boşluk düşülmez.

	97
	V.0710/2
	Klasik demir parmaklıkların 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanması
	M2
	11,39
	

	
	Teknik Tarifi: Boyaya hazır hale getirilen yüzeylerin 0,15kg 1.kat , 0,15kg 2.kat antipas sürülmesi, 0,15kg 1.kat , 0,15kg 2.kat sentetik boya ile boyanması işi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhitlik genel giderleri ve karı dahil 1m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Klasik demir parmaklıkların bir yüzünün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür.Boşluk düşülmez.

	98
	K.3930/1
	Herbesit (bitki öldürücü) ile her türlü yüzey ve zeminde otsu bitki temizliği
	M2
	50,00
	

	
	Teknik Tarifi: Onaylı projesine ve kontrolün direktifine uygun olarak floral bozulmalar ve bitki oluşumunun önlenmesi amacıyla orijinal yapı malzemesine zarar verilmeden 100 m2 alana 200 ml herbesit gelecek şekilde 16 lt suya karıştırılır. Karışım zararlı bitki köklerine eşit şekilde ıslatılarak uygulanacaktır. Zarar verilmesi istenmeyen bitki köklerine en az 50 cm çapındaki alana ilaç değmemesine özen gösterilecektir. ygulama işinin kabul aşamasına gelinceye kadar herbesit uygulandığı halde bitki oluşumu devam ediyorsa işlemin kontrol teşkilatının direktifleri doğrultusunda yeterli miktarda tekrarlanması ve bitki atıklarının şantiye sahası dışına taşınması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı TL. dir. ÖLÇÜ: Uygulama yapılan alan m2 olarak ölçülecektir.

	99
	V.0502/A
	Eski eserde yıkıntı moloz toprak karışımı hafriyat yapılması
	M3
	150,00
	

	
	Teknik Tarifi: Onarımı yapılacak eserin, kontrolün direktifine göre tespit edilmiş yerlerinde, daha önce yıkılmış veya sonradan dökülmüş yerlerdeki yıkıntı toprak, tuğla, moloz taş karışımı hafriyatın yapılması, geriye kalan moloz ve toprağın şantiye içinde gösterilen yere taşınmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Hafriyat yapılan yerin alanı ortalama derinlikle çarpılarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir.

	100
	V.0510/02
	Sit alanı olan veya olmayan alanda kültür katmanı bulununcaya kadar sert toprak zeminde serbest kazı yapılması (drenaj, tretuar, bahçe duvarı temeli, şadırvan temeli, avlu içi tesisat kazıları vb.)
	M3
	113,50
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrollukça verilecek direktife göre mevcut yapı veya kalıntıya zarar vermeksizin Müze tarafından belirlenen bilimsel kazıya geçmeden önceki bilimsel kazı kotuna kadar yapılacak olan sert toprak zemindeki serbest kazılar veya parsel içerisindeki drenaj, tretuar, bahçe duvarı ve şadırvan gibi yapıların temellerinin açılması, avlu içi tesisat kazıları vb. kârgir veya yıkıntının itinalı olarak kazılması hafriyatın şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Kazı yapılmış olan alan ortalama derinliği ile çarpılarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir. Kargir ve Yıkıntının hacmi (1,00) m3. den büyük kalıntıların boşluğu düşülür.

	101
	Y.18.460/24
	Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi
	M
	35,70
	

	
	Teknik Tarifi: Ø 200 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zaiyati, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, mütehait genel gideleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesi üzerinden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır. NOT: Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.

	102
	Y.18.461/04
	150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi
	M2
	23,21
	

	
	Teknik Tarifi: İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 150 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz

	103
	Y.15.140/05
	Kum temin edilerek, drenaj yapılması
	M3
	5,36
	

	
	Teknik Tarifi: Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için kumun temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m3 fiyatı : ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

	104
	Y.15.140/06
	Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması
	M3
	17,85
	

	
	Teknik Tarifi: Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için çakılın temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m3 fiyatı : ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

	105
	V.0502
	Elenmesi gerekmeyen ince agrega serilmesi
	M3
	9,25
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak elenmesi gerekmeyen ince agrega serilecek serilecek sathın önceden tokmaklanarak sıkıştırılması, projesindeki ve kontrolca belirtilen kalınlıkta kum veya çakıl serilmesi ve tesviye edilmesi, her tülü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Kontrolca beğenilen nitelikte ve karışımda serilmiş olan kum ve çakılın serildiği alan kalınlığı ile çarpılarak m3 cinsinden bulunan hacminin işçilik bedeli ödenir

	106
	Y.16.050/14
	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
	M3
	9,25
	

	
	Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

	107
	Y.23.010
	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
	TON
	1,85
	

	
	Teknik Tarifi: 5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı:
ÖLÇÜ:
1)Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır.
2)Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.
3)Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.
______________________________________________________
ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU
ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m² (Tek yön)
Çap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm
______________________________________________________
4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33
5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51
5.5 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62
6.0 0.222 4.44 2.96 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74
6.5 0.260 5.21 3.47 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87
7.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01
7.5 0.347 6.94 4.62 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16
8.0 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32
8.5 0.445 8.91 5.94 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48
9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66
9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78 2.23 1.85
10.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.06
10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.27
11.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.49
11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.72
12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96

	108
	Y.18.461/051B
	2 mm kalınlıkta, pvc esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması
	M2
	131,79
	

	
	Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıl kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

	109
	V.2116/A
	Damda, düz veya kavisli satıhta 250 dozlu grebeton ile tesviye betonu dökülmesi
	M2
	221,79
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış düz veya kavisli dam satıhlarda 250 dozlu grobetonla ortalama 5 cm. kalınlıkta tesviye betonu dökülmesi, sıkıştırılması, sathın kavisine uygun olarak tesviyesi, üzerinin tahta mala ile düzeltilmesi, piriz yapıncaya kadar 8 saatte bir sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Tesviye betonu dökülmüş olan satıh üst yüzeyinden düz ve kavisli olmak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

	110
	Y.26.017/063
	75 x 30 x 15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
	M
	14,00
	

	
	Teknik Tarifi: Proje ve tekniğine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

	111
	Y.26.020/104A
	5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
	M2
	90,00
	

	
	Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı açık renkli traverten levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

	112
	Y.26.020/131A
	Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
	M
	9,90
	

	
	Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli traverten levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli traverten levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır. NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.

	113
	V.0822
	Yonu taşından 8-10cm genişliğinde süpürgelik yapılması
	M
	116,05
	

	
	Teknik Tarifi: Süpürgelik yapılacak yüzeyin iyice temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 2 cm kalınlığında poz no: V.0104/E deki 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı ile bir tabaka yapılması, bunun üzerine poz no: V.0104/E deki 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı harç ile aralıkları 2 mm geçmemek üzere, yonu taşı süpürgeliklerin yerine konulması derzlerin yine aynı harç ile kapatılması, yapımı sırasında kırılan çatlayan plakların değiştirilmesi, yüzeyinin harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatıdır. Ölçü : Kaplanan süpürgelik ölçülür. (m)

	114
	V.0203/1
	Kemer, kubbe, tonoz, tavan ve benzeri işlerde askıya alma iskelesinde kereste bedeli (13.50 mt'ye kadar, 13.50 mt. dahil)
	M3
	56,83
	

	
	Teknik Tarifi: Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla İdarece istendiği takdirde müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilmiş statik hesaba dayalı taşıyıcı iskelenin yapılmasında bütün malzeme ve işçilik, iş yerinde​ki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı genel giderler dahil, beher m3, askıya alma iskelesi boşluğundaki kerestenin bedeli: ÖLÇÜ: İskelenin ayaklarının bastığı alan ile askıya alma iskelesinin yüksekliği çarpılarak bulunan m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.Dışarıdan vurulan payandalar dikkate alınmaz. NOT: Kemer, tonoz ve kubbede malzeme zayiatı çok olduğu için kereste bedelinin miktarı 1,25 ile çarpılarak ödenir.

	115
	V.0602/1
	Kemer, kubbe, tonoz, tavan ve benzeri işlerde 13.50 mt'ye kadar askıya alma karkası yapılması işçiliği
	M3
	56,83
	

	
	Teknik Tarifi: Poz no: V.0601 şartlarıyla 13.50 Mt'ye kadar kemer, kubbe benzeri işlerde kalıp iskelesi veya askıya alma iskelesi yapılması işçiliği, keresteden başka bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ:İskelenin ayaklarının bastığı alan ile askıya alma iskelesinin yüksekliği çarpılarak bulunan m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Dışarıdan vurulan payandalar dikkate alınmaz. NOT: Kemer ve Kubbe ve tonozda malzeme zayiatı çok olduğu için Kereste Bedelinin miktarı ( V.0203) 1,25 ile çarpılarak ödenir.

	116
	V.0205/A
	İş iskelesinde kereste bedeli (13.50 mt'ye kadar, 13.50 mt. dahil)
	M3
	153,04
	

	
	Teknik Tarifi: Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla iskelenin hacim olarak kullanılması gereken yerlerde iş iskelesinin yapılmasına, bütün malzeme işçilik, zayiat, inşaat mahallinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 iş iskelesi boşluğunda kerestenin bedeli: ÖLÇÜ: Hacim olarak kullanılan iskelenin ayaklarının oturduğu yüzey ile imalatın en yüksek noktası arasındaki yüksekliğin l,50 mt. eksiği yükseklik kabul edilerek çarpılır. Bulunan miktar m3 olarak kereste bedeli hacmi kabul edilir. NOT : 1-İskele genişliği cephelerde dikmeden dikmeye 1,50 mt.'den geniş yapılamaz. 2- İş iskelesinin kurulduğu tarihten 2 yılı geçmesi durumunda, Müteahhitden kaynaklanan bir iş uzaması olmadığı sürece ölçüm miktarı 1,25 ile çarpılarak ödenir.

	117
	V.0603/1
	İş iskelesi yapılması işçiliği (13.50 mt yükseklğe kadar)
	M3
	153,04
	

	
	Teknik Tarifi: Kontrol direktifine uygun, yüzeysel alan olarak, kullanılması gereken yerlerde (asma iş iskelesi dahil) iş iskelesi yapılması, için bitiminde yapıya ve çevreye zarar vermeden emniyetle sökülmesi işçiliği, keresteden başka her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde iskelenin ayaklarının oturduğu yüzey ile saçak alt yüzey arasındaki aralık, yükseklik, iskele kurulan binanın dışının zemin kattaki uzunluğu genişlik olarak alınır. Genişlikle yüksekliğin çarpımı iş iskelesi alanı kabul edilir.

	118
	V.0615
	Çelik borudan tam güvenlikli cephe iskelesi yapılması
	M2
	320,40
	

	
	Teknik Tarifi: Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, yapılarda duvar yapımı ve kaplaması, dış sıvası, boyası ve benzeri işlerin yapımı için sabit olarak kullanılmak üzere çelik borudan tam güvenlikli iş iskelesinin yapılması için, iskele kurulacak alanın temizlenmesi, standardında belirtilen ölçülerde; düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları ayarlanarak yerleştirilmesi, düşey boru elamanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağlantı elemanlarının düşey elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, duvar bağlantı elemanları ile iskelenin duvara sabitlenmesi, yatay düşey korkulukların monte edilmesi, gerekli tüm iş emniyet tedbirlerinin alınması, güvenlikli sökülmesi için, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : 1) İskele alanı, iskelenin yapıldığı yüzeyin üst kotu yükseklik olarak, iskele kurulan yüzeyin tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır. NOT : 1) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir.Ancak imalat sırasında idarenin yazılı onayı ile iş iskelesinin söküldüğü durumlarda bu mahal için yeniden iş iskelesi gereken durumlarda aynı bedel tekrar ödenir. 2) Bu poz. 3,00 metreden yüksek duvar inşaatıyla, bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır. 3)Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez. 4) İskelenin standardına ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup, bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenemez.

	119
	V.0613
	Şantiye çevresinin galvanizli sac ile çevrilmesi
	M2
	32,00
	

	
	Teknik Tarifi: Cami dışında bina çevresinde yaya trafiğine yön vermek, ziyaretçilerin ve yayaların herhangi bir üzücü olayla karşılaşmaması, can ve mal güvenliği içerisinde şantiye çevresinde gidiş gelişlerinin sağlanabilmesi için, idare ve cami yetkililerinin belirlediği yerlerde, 40/40/2 kutu profillerle karkas oluşturulması, karkasın 2 kat antipas, 2 kat yağlı boya ile boyanması, üzerine 0,7 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli trapez kesitli sac kaplanması işine ait her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² bedeli: NOT: Çıkan malzeme yükleniciye aittir.

	120
	V.1882/2
	12.000 btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima
	AD
	6,00
	

	
	Teknik Tarifi: Takribi Nominal değer 12000 btu/saat soğutma kapasitesinde, 13000 btu/saat ısıtma kapasitesinde. Soğutmada (SEER) Sezonsal Enerji Sınıfı katsayısı en az 6,1, Isıtmada (SCOP) Sezonsal Enerji Sınıfı katsayısı en az 4,0 olan inverter kompresörlü,R410A gazıyla çalışacak,CE Belgeli soğutma aralığı -10/+43oC ısıtma aralığı -15/+24 oC olacaktır.4 mt bakır borusu ve el kumanda cihazı fiyata dahildir. Drenaj hattı fiyata dahil değildir. Nakliye ve montaj dahil fiyatıdır.

	121
	V.1883/2
	44.000 btu/h soğutma kapasitesinde salon tipi split klima
	AD
	3,00
	

	
	Teknik Tarifi: Min 41.000 btu/h soğutma ve 42.000 btu/h ısıtma kapasitesinde,R410A gazıyla çalışacak,CE Belgeli, dijital sıcaklık göstergeli,nem alma fonksiyonlu ,yıkanabilir filtreli ,uzaktan kumanda cihazlı ,otomatik kanatçık ayarlı cihaz olacaktır. Drenaj hattı fiyata dahil değildir.Nakliye ve montaj dahil fiyatıdır.

	122
	V.1886/01
	Ankastre davlumbaz (ev tipi)
	AD
	1.00
	

	
	Teknik Tarifi: Duvar tipi , 60 cm genişliğinde bacalı,aliminyum yıkanabilir filtreli,2*20 W takribi aydınlatmalı, en az 350 m3/h emiş güçlü,paslanmaz gövdeli ,3 hızlı duvar tipi davlumbaz. Nakliye ve montaj dahil fiyatıdır.TS ve CE belgeli olacaktır.

	123
	Özel 03
	Pencere Ahşap Jaluzi
	AD
	43,00
	

	
	Teknik Tarifi: 50mm. genişliğinde slaytları olan ahşap jaluzi perdenin montajı için gerekli olan korniş, kulp, vida vb. gibi gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, adet fiyatı.
ÖLÇÜ: Takılacak pencereye uygun, yerinde alınmış ölçü ile hazırlanmış ahşap jaluzi perde, adet olarak hesaplanır.

	124
	Özel 04
	Sıhhi Tesisat İşleri
	AD
	1,00
	

	
	Teknik Tarifi: Onaylı restorasyon projesine göre TMMOB Makine Mühendisleri Odası çizim standardına ve T,C, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine uygun sıhhi tesisat projesi çizilecektir. Buna göre yapıya gerekli temiz su, pis su, kanalizasyon, vana, su saatti, hidrofor, tüplü yangın dolabı, su deposu gibi alt yapı hatları çekilecektir. Projede belirtilen ıslak hacimlerde, gerekli tesisat ihtiyaçları karşılanacaktır. Lavabo, hela taşı, armatür, evye, musluk gibi altyapılar ile birlikte, kağıtlık, havluluk, ayna gibi tamamlayıcı ürünlerin de kullanıma hazır montajları tamamlanacaktır. Her türlü projelendirme, malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, adet fiyatı.
ÖLÇÜ: Çizilecek sıhhi tesisat projesine, koruma kurulu onaylı restorasyon projesi esas olacaktır. 

	125
	Özel 05
	Doğalgaz Tesisat İşleri
	AD
	1,00
	

	
	Teknik Tarifi: Onaylı restorasyon projesine göre TMMOB Makine Mühendisleri Odası çizim standardına ve T,C, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine uygun doğalgaz tesisat projesi çizilecektir. Doğalgaz projesindeki kalori hesabına göre belirlenen doğalgazlı kombinin, montaj, kurulum ve gerekli baca bağlantıları yapılacaktır. Islak hacimlerde havlu tip, diğer yerlerde normal tip alüminyum panel radyatörler kullanılacaktır. Projeye göre gerekli olması durumunda devir daim pompası, genleşme tankı, saat, vana v.b. birimler temin edilip, yerine montajı yapılacaktır. En az üç odada olacak şekilde ve min.12000 BTU gücünde, split klima alt yapısı, sıva altından geçecek şekilde döşenmelidir. Klima takılması istenen mekanların tespitinde, idare ve kontrolün yönlendirmeleri esas olmalıdır. Klima dış üniteleri arka bahçeye bakacak şekilde ve mümkünse bina cephesi yerine bahçe zeminine montajı yapılmalıdır. Tüm ısıtma ve soğutma sistemi, projesine göre, anahtar teslim şeklinde, eksiksiz ve çalışır halde teslim edilmelidir.

Her türlü projelendirme, malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, adet fiyatı.
ÖLÇÜ: Çizilecek doğalgaz tesisat projesine, koruma kurulu onaylı restorasyon projesi esas olacaktır. 

	126
	Özel 06
	Elektrik Tesisat İşleri
	AD
	1,00
	

	
	Teknik Tarifi: Onaylı restorasyon projesine ve gerekli yasal standartlara uygun elektrik tesisat projesi çizilecektir. Elektrik tesisat projesi, zayıf akım, kuvvetli akım, yangın, paratoner, televizyon, uydu, güvenlik kamerası ve kablosuz teknolojilerin altyapısını sağlamalıdır. Min. 20 dakikaya kadar destekli, UPS güç kaynağı da elektrik tesisat bünyesinde bulunacak ve her odada min. 2 prize alt yapı sağlayacaktır.  Anahtar ve prizlerin yerleri, mekan kullanımına uygun ve ergonomik konumda yerleştirilmelidir. Odanın büyüklüğüne ve ışık durumuna göre aydınlatma sortisi, gerekirse birden fazla yapılmalı, yeterli aydınlık konforu sağlanmalıdır.  

ÖLÇÜ: Çizilecek elektrik tesisat projesine, koruma kurulu onaylı restorasyon projesi esas olacaktır. 


KEŞİF ÖZETİ
	KOMAN KONAĞI RESTORASYONU İNŞAAT İŞLERİ

	İMALAT 

	 
	Poz No
	İmalatın Cinsi
	BR
	İMALAT MİKTARI
	BİRİM FİYATI
	İMALAT TUTARI

	1
	V.1860
	Klasik Tip Kiremitle Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği
	M2
	167,00
	
	

	2
	V.0342/A01
	Ahşap Çatı Sökülmesi
	M2
	167,00
	
	

	3
	Y.21.101/01
	Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)
	M2
	167,00
	
	

	4
	Y.18.245/005
	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
	M2
	167,00
	
	

	5
	V.2044/B01
	15-25 cm Genişlikte 2,5 cm Kalınlıkta 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Saçak Alın Tahtası Yapılması (ÖRNEK)
	M
	52,06
	
	

	6
	V.0238/01
	Çatı Kaplamasında Klasik Tip Kiremit Bedeli
	M2
	167,00
	
	

	7
	V.0241/01
	Klasik Tip Kiremitle Mahya Kaplamasında Kiremit Bedeli
	M
	39,00
	
	

	8
	V.1862
	Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği
	M
	39,00
	
	

	9
	V.0243/01
	Alaturka Kiremit İlk Kanca Temini Ve Yerine Tespit Edilmesi
	AD
	624,72
	
	

	10
	V.0243/02
	Alaturka Kiremit Ara Kanca Temini Ve Yerine Tespit Edilmesi
	AD
	3.550,28
	
	

	11
	24.003
	12 no'lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.
	M
	54,60
	
	

	12
	24.013
	12 no'lu çinko levhadan 130 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti
	M
	52,06
	
	

	13
	24.016
	14 nolu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması
	M
	6,40
	
	

	14
	Y.19.061/003
	Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
	M2
	167,00
	
	

	15
	V.0335
	Çatı ve Benzeri Düz Satıhlarda Bakır veya Saç Kaplama Sökülmesi
	M2
	50,00
	
	

	16
	V.0340/A01
	Ahşap, Alüminyum, PVC Kapı ve Pencere Sökülmesi
	M2
	133,69
	
	

	17
	V.2037/001
	Klasik Kündekari Kepenk ve Ana Giriş Kapı Kanatları Profilli Yüzeylerinde Bulunan Boya, Cila, Macun ve Sülyen Katmanlarının
Temizlenmesi
	M2
	3,55
	
	

	18
	V.2030/B
	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 Cme Kadar Klasik Kapı Kasası Yapılması
	M2
	64,73
	
	

	19
	V.2011
	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'den Fazla (10 cm'ye Kadar, 10 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)
	M2
	108,22
	
	

	20
	V.2040/A1
	1. kalite çıralı çam keresteden 5,5cm kalınlıkta tek satıhlı düz (kemersiz) klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması
	M2
	50,74
	
	

	21
	K.3156
	1.sınıf çam kerestesi ile profilli klasik giyotin sürme pencere yapılması
	M2
	14,31
	
	

	22
	V.2044/03
	1 .sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte 2-2,5 cm kalınlığında klasik profilli kapı ve pencere pervazı yapılması
	M
	745,52
	
	

	23
	V.2043/01
	0,1 M2'den Küçük Kemerli Ahşap Doğramaya, Küçük Çıta İle 4+4 Mm Kalınlıkta 12 Mm Ara Boşluklu Çift Camlı Pencere Ünitesi Takılması
	M2
	45,54
	
	

	24
	V.2041
	Meşe kerestesinden her ebatta pencere sövesi yapılması
	M
	29,50
	
	

	25
	K.3170
	1 .sınıf çam kerestesi ile (2,5x4) cm ebadında iç denizlik yapılması
	M
	37,64
	
	

	26
	24.023
	12 no.lu çinko levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulması
	M
	37,64
	
	

	27
	K.3801
	Yonu taşı tozu ve 600 dozlu beyaz çimento harcı ile imitasyon pahlı ve taraklı bordür yapılması
	M
	36,20
	
	

	28
	K.3053
	1 .sınıf çam kerestesi ile (25-30) cm genişlikte 3 cm kalınlıkta dekopajlı saçak süs pervazı yapılması
	M
	4,00
	
	

	29
	Özel 01
	Pencere Aksesuarları (Klasik Tip Kol, Kilit, Menteşe vb.)
	AD
	42,00
	
	

	30
	Özel 02
	Kapı Aksesuarları (Klasik Tip Kol, Kilit, Menteşe vb.)
	AD
	25,00
	
	

	31
	V.0430/01
	NHL 3.5 Sınıfı Hidrolik Kireç İle 100 Cm Kalınlığa Kadar Olan Duvar, Tonoz Ve Kubbelerdeki Çatlakların Ve/Veya Boşlukların Doldurulması İçin Yüzeylerin Enjeksiyona Hazır Hale Getirilmesi  
	M2
	37,56
	
	

	32
	V.0434
	Enjeksiyona hazır hale getirilen yüzeylerde Hidrolik Bağlayıcılı Kireç enjeksiyonu ile çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması
	KG
	300,00
	
	

	33
	V.0349/01
	Her Yerde Klasik Tuğla veya Moloz Taş Duvar Çürütülmesi
	M3
	0,64
	
	

	34
	V.0209/01
	Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli
	M3
	0,38
	
	

	35
	V.0211/1
	Her Çeşit Klasık Tuğla İmalatta Bulunan Tuğla Bedeli (El Yapımı)
	M3
	1,00
	
	

	36
	V.0902/B02
	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği
	M3
	0,38
	
	

	37
	V.0901/B
	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Harman veya Delikli Tuğla Duvar Yapılması İşçiliği
	M3
	1,00
	
	

	38
	V.0343/2
	Duvar İçerisindeki Eski Hatılların Çürütülerek Yerinden Alınması
	M3
	0,46
	
	

	39
	V.0208/E01
	Duvar İçerisinde 12x12 cm' den Büyük Çürütülmüş Eski Hatılların Yerine Yeni Hatılların Hazırlanarak Duvar İçinde İteleme ve Sürme Yöntemi İle Değiştirilmesi İşçiliği Bedeli (ÖRNEK)
	M
	20,60
	
	

	40
	V.1377/B
	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 25-30 Cm. Arası(30 Cm.Dahil) Genişlikte, 15-25cm Yüksekliğinde (25 cm. dahil) Yekpare Masif Basamak Taşı veya Bordür Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
	M
	2,20
	
	

	41
	V.1379/B
	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından, Her Genişlikte, Mevcut Basamak veya Bordür Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
	M
	8,80
	
	

	42
	V.0227/05A
	Traverten'e ait Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
	M3
	0,18
	
	

	43
	MSB.205
	Tarihi Binalarda İç ve Dış Sıva Sökülmesi
	M2
	905,62
	
	

	44
	V.0340
	Bağdadi Sökülmesi
	M2
	905,62
	
	

	45
	V.0339/01
	Kadronsuz Ahşap Kaplama Sökülmesi
	M2
	371,18
	
	

	46
	V.0339/02
	Kadronsuz Ahşap Döşeme Kaplamasının İtinalı Sökülmesi
	M2
	198,35
	
	

	47
	V.0337
	Şap Sökülmesi
	M2
	110,00
	
	

	48
	V.0338/01
	Tavan Kirişlemesiyle Ahşap Karkas Sökülmesi
	M2
	684,08
	
	

	49
	V.0403/A01
	Düz Yüzeylerde Kalemişi ve Diğer Tezyinatın Araştırılması ve Ortaya
Çıkarılması Bedeli
	M2
	8,00
	
	

	50
	K.3006
	İdare malı çam kereste ve çivi marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı,tavan,döşeme ve duvarlarda)
	M3
	12,31
	
	

	51
	V.1997/01
	Birinci Kalite Çıralı Çamdan 15X15 Cm.'den Büyük Kare, Dikdörtgen, Çok Köşeli veya Çapı 15cm'den Büyük Yuvarlak Kesitli Sütun,Taşıyıcı Kiriş Yapılması ve Yerine Konması
	M3
	18,47
	
	

	52
	V.0208/004
	I. Kalite Çam Kereste İle Ahşap İmalatta Kereste ve İşçilik Bedeli (100CM2<Kesit Alanı<225Cm2'den Küçük Keresteler İçin)
	M3
	19,52
	
	

	53
	V.1991
	Tavan veya Duvarda Bağdadi Çakılması
	M2
	894,61
	
	

	54
	V.1674
	Sıva Altına Rabitz (Metal Depluvaye) Teli Çakılması
	M2
	894,61
	
	

	55
	Y.19.060/056
	10 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
	M2
	478,44
	
	

	56
	V.1660/H03
	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva Yapılması
	M2
	894,61
	
	

	57
	V.1673
	Her Türlü Sıvada 26-40 Cm. Arası Genişliğe Kadar (40 Cm. Dahil) Silme İşçiliği Zammı
	M
	20,16
	
	

	58
	27.528/2
	Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması
	M2
	885,92
	
	

	59
	Y.25.003/19
	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)
	M2
	885,92
	
	

	60
	Y.25.004/04
	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
	M2
	162,87
	
	

	61
	V.2002/02
	Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması
	M2
	24,60
	
	

	62
	V.2002/A02
	Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması
	M2
	205,64
	
	

	63
	K.3064
	(5-12) cm yüksekliğinde profil işlemeli süpürgelik sökülmesi
	M
	161,95
	
	

	64
	K.3061
	1.sınıf çam kerestesi ile (10x2,5) cm ebadında çift çıta baskılı klasik aynalı süpürgelik yapılması
	M
	154,50
	
	

	65
	V.2032
	Ahşap Lambiri Yapılması
	M2
	110,64
	
	

	66
	K.3052
	1.sınıf meşe kerestesi ile (10-15) cm. genişlikte 3 cm. kalınlıkta klasik profilli dişli duvar bandı yapılması
	M
	112,90
	
	

	67
	18.138/B4
	Çift prof.-40 cm aks ar.12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap.
	M2
	154,18
	
	

	68
	V.1990
	Tek Yönlü Çıtaları Klasik Profilli ve Silmeli Ahşap Tavan Yapılması
	M2
	332,83
	
	

	69
	V.1990/C
	2.5 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Lamba Zıvanalı, Profilsiz Düz Ahşap Tavan veya Saçak Altı Tavan Yapılması
	M2
	28,26
	
	

	70
	K.3111
	Klasik ahşap tavanın yeniden kullanılacak şekilde sökülmesi
	M2
	4,70
	
	

	71
	K.3054
	(10-30) cm. genişlikte klasik profil işlemeli koltuk altı silmesi sökülmesi
	M
	288,57
	
	

	72
	V.1989
	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle (10-20) Cm Genişlikte 2-3,5 Cm Kalınlıkta Klasik Profilli Koltuk Altı Silmesi Ve Ayna Pervazı Yapılması
	M
	303,58
	
	

	73
	V.2109/1
	Her Türlü Satıhta Ahşap İmalatlara 3 Kat Sürme Emprenye Yapılması
	M2
	102,61
	
	

	74
	V.2104
	Her Tür Ahşap Özgün Elemanda Ahşap Zararlıları Tarafından Oluşturulmuş Kurt Yeniği Yollar İçin Hazırlanan Özel Macun İle Dolgu Yapılması
	M2
	34,20
	
	

	75
	K.3719
	Akrilik esaslı renkli cila yapılması
	M2
	943,24
	
	

	76
	V.2044/A01
	1 .sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte 1,5 cm kalınlığında yatay ve dikey kuşak yapılması
	M
	154,00
	
	

	77
	V.1994/02
	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Küpeşte ve Korkuluksuz Döner Merdiven Yapılması
	M
	7,66
	
	

	78
	V.1994/01
	Küpeşte ve Korkuluksuz Ahşap Merdiven Yapılması
	M
	9,22
	
	

	79
	V.1994/04
	1.Sınıf Çam Kerestesi İle (9x4.5) cm. Ebadında Profilli, Dişli Merdiven Küpeştesi Yapılması
	M
	17,80
	
	

	80
	V.2050/A02
	1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması
	M2
	3,50
	
	

	81
	22.081
	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi. (1,68x0,85)=1,43m2
	M2
	9,61
	
	

	82
	22.082
	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m2
	M2
	3,78
	
	

	83
	Y.26.800/02
	Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaikler (sırlı/sırsız porselen) ile duvar ve cephe kaplaması yapılması.
	M2
	3,96
	
	

	84
	MSB.660/A1
	3 cm renkli mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılması
	M2
	3,24
	
	

	85
	MSB.661
	3 cm Kalınlığında Mermer Plaka İle Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması
	M2
	2,95
	
	

	86
	V.1884/04
	90*90 Cm Kare Duş Teknesi İçin Duşakabin 4 Mm Temperli Camlı
	AD
	5,00
	
	

	87
	MSB.812/A
	Bizuteli füme renkli ayna (5 mm kalınlığında)
	M2
	7,08
	
	

	88
	Y.26.005/404
	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
	M2
	41,81
	
	

	89
	Y.26.006/406
	(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
	M2
	258,67
	
	

	90
	Y.26.015/056
	Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)
	M2
	3,95
	
	

	91
	23.243/14A
	30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması
	M2
	23,70
	
	

	92
	22.080
	Tip ahşap gömme dolap yapılması (2.50x1.80)=4.50 m2
	M2
	13,44
	
	

	93
	MSB.922/A
	13 mm compact laminat ile bölme panosu ve kapı yapılması
	M2
	5,80
	
	

	94
	V.0705
	Mevcut Klasik Demir Parmaklığın İtinalı Şekilde Sökülmesi, Numaralandırılması Ve Yerine Konması İşçiliği
	KG
	150,98
	
	

	95
	V.0711
	İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri)
	KG
	103,47
	
	

	96
	V.0710/1
	Özgün Klasik Demir Parmaklıkların Boya Sökücü İle Temizlenerek Boyaya Hazır Hale Getirilmesi
	M2
	6,76
	
	

	97
	V.0710/2
	Klasik Demir Parmaklıkların 2 Kat Antipas ve 2 kat Sentetik Boya İle Boyanması
	M2
	11,39
	
	

	98
	K.3930/1
	Herbisit (bitki öldürücü) ile her türlü yüzey ve zeminde otsu bitki temizliği
	M2
	50,00
	
	

	99
	V.0502/A
	Eski Eserde Yıkıntı Moloz Toprak Karışımı Hafriyat Yapılması
	M3
	150,00
	
	

	100
	V.0510/02
	Sit Alanı Olan veya Olmayan Alanda Kültür Katmanı Bulununcaya Kadar Sert Toprak Zeminde Serbest Kazı Yapılması (Drenaj, Tretuar, Bahçe Duvarı Temeli, Şadırvan Temeli, Avlu İçi Tesisat Kazıları vb.)
	M3
	113,50
	
	

	101
	Y.18.460/24
	Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi
	M
	35,70
	
	

	102
	Y.18.461/041
	150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi
	M2
	23,21
	
	

	103
	Y.15.140/05
	Kum temin edilerek, drenaj yapılması
	M3
	5,36
	
	

	104
	Y.15.140/06
	Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması
	M3
	17,85
	
	

	105
	V.0502
	Elenmesi Gerekmeyen İnce Agrega Serilmesi
	M3
	9,25
	
	

	106
	Y.16.050/14
	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
	M3
	9,25
	
	

	107
	Y.23.010
	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
	TON
	1,85
	
	

	108
	Y.18.461/051B
	2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması
	M2
	131,79
	
	

	109
	V.2116/A
	Damda, düz veya kavisli satıhta 250 dozlu grebeton ile tesviye betonu dökülmesi
	M2
	221,79
	
	

	110
	Y.26.017/063
	75 x 30 x 15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
	M
	14,00
	
	

	111
	Y.26.020/104A
	5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
	M2
	90,00
	
	

	112
	Y.26.020/131A
	Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
	M
	9,90
	
	

	113
	V.0822
	Yonu Taşından 8-10cm Genişliğinde Süpürgelik Yapılması (ÖRNEK)
	M
	116,05
	
	

	114
	V.0203/1
	Kemer, Kubbe, tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde Askıya Alma İskelesinde Kereste Bedeli (13.50 m'ye Kadar, 13.50 m Dahil)
	M3
	56,83
	
	

	115
	V.0602/1
	Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde 13.50 Mt'ye kadar Askıya Alma Karkası Yapılması İşçiliği
	M3
	56,83
	
	

	116
	V.0205/A
	İş İskelesinde Kereste Bedeli (13.50 Mt'ye Kadar, 13.50 Mt. Dahil)
	M3
	153,04
	
	

	117
	V.0603/1
	İş İskelesi Yapılması İşçiliği (13.50 MT Yükseklğe Kadar)
	M3
	153,04
	
	

	118
	V.0615
	Çelik borudan Tam Güvenlikli Cephe İskelesi Yapılması
	M2
	320,40
	
	

	119
	V.0613
	Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi
	M2
	32,00
	
	

	120
	V.1882/2
	12.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde
	AD
	6,00
	
	

	121
	V.1883/2
	44.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde
	AD
	3,00
	
	

	122
	V.1886/01
	Ankastre Davlumbaz (Ev Tipi)
	AD
	1,00
	
	

	123
	Özel 03
	Pencere Ahşap Jaluzi
	AD
	43,00
	
	

	124
	Özel 04
	Sıhhi Tesisat İşleri
	AD
	1,00
	
	

	125
	Özel 05
	Doğalgaz Tesisat İşleri
	AD
	1,00
	
	

	126
	Özel 06
	Elektrik Tesisat İşleri
	AD
	1,00
	
	

	KDV HARİÇ TOPLAM
	

	%18 KDV
	

	GENEL TOPLAM
	


METRAJ CETVELİ
	V.1860
	Klasik Tip Kiremitle Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Çatı
	Çatı Alanı
	1,00 
	167,00
	1,00
	1,00
	167,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	167,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0342/A01
	Ahşap Çatı Sökülmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Çatı
	Çatı Alanı
	1,00 
	167,00
	1,00
	1,00
	167,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	167,00 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.21.101/01
	Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Çatı
	Çatı Alanı
	1,00 
	167,00
	1,00
	1,00
	167,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	167,00 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.18.245/005
	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Çatı
	Çatı Alanı
	1,00 
	167,00
	1,00
	1,00
	167,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	167,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2044/B01
	15-25 cm Genişlikte 2,5 cm Kalınlıkta 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Saçak Alın Tahtası Yapılması (ÖRNEK)
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Batı
	Çatı Saçak
	1,00 
	1,00
	12,58
	1,00
	12,58

	Kuzey
	Çatı Saçak
	1,00 
	1,00
	13,47
	1,00
	13,47

	Doğu
	Çatı Saçak
	1,00 
	1,00
	13,27
	1,00
	13,27

	Güney
	Çatı Saçak
	1,00 
	1,00
	12,74
	1,00
	12,74

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	52,06 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0238/01
	Çatı Kaplamasında Klasik Tip Kiremit Bedeli
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Çatı
	Çatı Alanı
	1,00 
	167,00
	1,00
	1,00
	167,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	167,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0241/01
	Klasik Tip Kiremitle Mahya Kaplamasında Kiremit Bedeli
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Çatı
	Toplam Mahya Uzunluğu
	1,00 
	1,00
	39,00
	1,00
	39,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	39,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1862
	Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Çatı
	Toplam Mahya Uzunluğu
	1,00 
	1,00
	39,00
	1,00
	39,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	39,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0243/01
	Alaturka Kiremit İlk Kanca Temini Ve Yerine Tespit Edilmesi
	AD

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Çatı
	Poz No V.2044/B01 den Saçak Uzunluğu
	12,00 
	52,06
	1,00
	1,00
	624,72

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	624,72 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0243/02
	Alaturka Kiremit Ara Kanca Temini Ve Yerine Tespit Edilmesi
	AD

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Çatı
	Çatı Alanı x 25 adet m2
	25,00 
	1,00
	167,00
	1,00
	4175,00

	Çatı
	Minha Poz No V.0243/01 İlk Kanca
	-1,00 
	1,00
	624,72
	1,00
	-624,72

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	3.550,28 

	
	
	
	
	
	
	

	24.003
	12 no'lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Güney
	Bina
	4,00 
	1,00
	1,00
	9,10
	36,40

	Kuzey
	Bina
	2,00 
	1,00
	1,00
	9,10
	18,20

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	54,60 

	
	
	
	
	
	
	

	24.013
	12 no'lu çinko levhadan 130 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Çatı
	Poz No V.2044/B01 den Saçak Uzunluğu
	1,00 
	52,06
	1,00
	1,00
	52,06

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	52,06 

	
	
	
	
	
	
	

	24.016
	14 nolu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Çatı
	Toplam Eğimli Dere
	2,00 
	1,00
	3,20
	1,00
	6,40

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	6,40 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.19.061/003
	Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Çatı Arası
	Çatı Alanı 
	1,00 
	167,00
	1,00
	1,00
	167,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	167,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0335
	Çatı ve Benzeri Düz Satıhlarda Bakır veya Saç Kaplama Sökülmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Bina
	İç - Dış ve Cephede Muhtelif Yerler
	1,00 
	50,00
	1,00
	1,00
	50,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	50,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0340/A01
	Ahşap, Alüminyum, PVC Kapı ve Pencere Sökülmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Pencere
	1,00 
	0,52
	1,00
	0,75
	0,39

	B01
	Pencere
	1,00 
	0,85
	1,00
	1,25
	1,06

	B01
	Pencere
	1,00 
	0,30
	1,00
	0,70
	0,21

	B01
	Pencere
	2,00 
	0,92
	1,00
	1,02
	1,88

	B01
	Kapı
	4,00 
	0,90
	1,00
	1,75
	6,30

	B02
	Pencere
	2,00 
	0,91
	1,00
	1,12
	2,04

	B02
	Dolap Kapağı
	2,00 
	0,61
	1,00
	0,85
	1,04

	B04
	Kapı
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,75
	1,58

	B06
	Pencere
	3,00 
	0,92
	1,00
	1,12
	3,09

	B06
	Dolap Kapağı
	2,00 
	0,80
	1,00
	0,85
	1,36

	Z01
	Pencere
	1,00 
	1,45
	1,00
	1,80
	2,61

	Z01
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	3,42

	Z02
	Pencere
	3,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	5,13

	Z02
	Pencere
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	1,90

	Z02
	Kapı
	1,00 
	1,48
	1,00
	2,60
	3,85

	Z02
	Kapı
	1,00 
	1,38
	1,00
	2,30
	3,17

	Z02
	Kapı
	3,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	6,21

	Z03
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	3,42

	Z03
	Pencere
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,90
	1,14

	Z04
	Kapı
	1,00 
	0,83
	1,00
	2,20
	1,83

	Z04
	Dolap Kapağı
	1,00 
	3,90
	1,00
	2,40
	9,36

	Z05
	Pencere
	1,00 
	0,90
	1,00
	0,90
	0,81

	Z06
	Pencere
	1,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	1,62

	Z06
	Kapı
	2,00 
	1,00
	1,00
	2,30
	4,60

	Z07
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	3,42

	Z07
	Pencere
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,90
	1,14

	Z07
	Pencere
	1,00 
	0,70
	1,00
	1,90
	1,33

	101
	Kapı
	1,00 
	0,90
	1,00
	2,70
	2,43

	101
	Pencere
	5,00 
	0,90
	1,00
	2,00
	9,00

	101
	Kapı
	3,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	6,21

	101
	Kapı
	1,00 
	1,40
	1,00
	2,30
	3,22

	102
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	3,42

	102
	Pencere
	1,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	1,62

	103
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	2,00
	3,60

	103
	Dolap Kapağı
	1,00 
	3,90
	1,00
	2,40
	9,36

	105
	Kapı
	1,00 
	0,75
	1,00
	2,30
	1,73

	105
	Pencere
	2,00 
	0,86
	1,00
	2,25
	3,87

	105
	Kapı
	1,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	2,07

	106
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	3,42

	106
	Pencere
	2,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	3,23

	106
	Dolap Kapağı
	1,00 
	2,75
	1,00
	2,40
	6,60

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	133,69 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2037/001
	Klasik Kündekari Kepenk ve Ana Giriş Kapı Kanatları Profilli Yüzeylerinde Bulunan Boya, Cila, Macun ve Sülyen Katmanlarının
Temizlenmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z01
	Giriş Kapısı
	1,00 
	1,45
	1,00
	2,45
	3,55

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	3,55 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2030/B
	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 Cme Kadar Klasik Kapı Kasası Yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Kapı 
	3,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	6,08

	B01
	Kapı 
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,25
	1,80

	B01
	Kapı 
	1,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	2,25

	B02
	Dolap
	1,00 
	0,60
	1,00
	2,30
	1,38

	B02
	Dolap
	1,00 
	1,20
	1,00
	2,30
	2,76

	B06
	Dolap
	1,00 
	1,50
	1,00
	2,30
	3,45

	Z01
	Kapı 
	1,00 
	1,45
	1,00
	2,45
	3,55

	Z02
	Kapı
	1,00 
	1,50
	1,00
	2,75
	4,13

	Z02
	Kapı
	3,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	6,08

	Z02
	Kapı
	1,00 
	1,40
	1,00
	2,25
	3,15

	Z03
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,20
	1,76

	Z04
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,20
	1,76

	Z06
	Kapı
	2,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	4,05

	Z07
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,20
	1,76

	101
	Kapı
	1,00 
	0,90
	1,00
	2,70
	2,43

	101
	Kapı
	3,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	6,08

	101
	Kapı
	1,00 
	1,40
	1,00
	2,25
	3,15

	102
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,20
	1,76

	103
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,20
	1,76

	105
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,25
	1,80

	105
	Kapı
	1,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	2,03

	106
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,20
	1,76

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	64,73 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2011
	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'den Fazla (10 cm'ye Kadar, 10 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Kapı 
	3,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	6,08

	B01
	Kapı 
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,25
	1,80

	B01
	Kapı 
	1,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	2,25

	B02
	Dolap
	1,00 
	0,60
	1,00
	2,30
	1,38

	B02
	Dolap
	1,00 
	1,20
	1,00
	2,30
	2,76

	B06
	Dolap
	1,00 
	1,50
	1,00
	2,30
	3,45

	Z02
	Kapı
	1,00 
	1,50
	1,00
	2,75
	4,13

	Z02
	Kapı
	3,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	6,08

	Z02
	Kapı
	1,00 
	1,40
	1,00
	2,25
	3,15

	Z03
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,20
	1,76

	Z03
	Dolap Kapağı Duvar Kaplaması
	1,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	7,84

	Z04
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,20
	1,76

	Z04
	Dolap Kapağı Duvar Kaplaması
	1,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	7,84

	Z06
	Kapı
	2,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	4,05

	Z07
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,20
	1,76

	Z07
	Dolap Kapağı Duvar Kaplaması
	1,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	7,84

	101
	Kapı
	1,00 
	0,90
	1,00
	2,70
	2,43

	101
	Kapı
	3,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	6,08

	101
	Kapı
	1,00 
	1,40
	1,00
	2,25
	3,15

	102
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,20
	1,76

	102
	Dolap Kapağı Duvar Kaplaması
	1,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	7,84

	103
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,20
	1,76

	103
	Dolap Kapağı Duvar Kaplaması
	1,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	7,84

	105
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,25
	1,80

	105
	Kapı
	1,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	2,03

	106
	Kapı
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,20
	1,76

	106
	Dolap Kapağı Duvar Kaplaması
	1,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	7,84

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	108,22 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2040/A1
	1. kalite çıralı çam keresteden 5,5cm kalınlıkta tek satıhlı düz (kemersiz) klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B02
	Pencere
	1,00 
	0,92
	1,00
	1,02
	0,94

	B02
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,05
	1,89

	B04
	Pencere
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,05
	0,95

	B05
	Pencere
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,05
	0,95

	B06
	Pencere
	1,00 
	0,92
	1,00
	1,02
	0,94

	B06
	Pencere
	3,00 
	0,90
	1,00
	1,05
	2,84

	Z01
	Pencere
	1,00 
	1,45
	1,00
	1,80
	2,61

	Z01
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	3,42

	Z02
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	3,42

	Z03
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	3,42

	Z03
	Pencere
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,90
	1,14

	Z04
	Pencere
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	1,71

	Z05
	Pencere
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	1,71

	Z07
	Pencere
	3,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	5,13

	Z07
	Pencere
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,90
	1,14

	102
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	3,42

	102
	Pencere
	1,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	1,62

	103
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	3,42

	104
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	3,42

	106
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	3,42

	106
	Pencere
	2,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	3,23

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	50,74 

	
	
	
	
	
	
	

	K.3156
	1.sınıf çam kerestesi ile profilli klasik giyotin sürme pencere yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z06
	Pencere
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	1,71

	101
	Pencere
	5,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	8,55

	105
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	4,05

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	14,31 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2044/03
	1 .sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte 2-2,5 cm kalınlığında klasik profilli kapı ve pencere pervazı yapılması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B02
	Pencere Yatay Pervaz
	4,00 
	0,92
	1,00
	1,00
	3,68

	B02
	Pencere Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,02
	4,08

	B02
	Pencere Yatay Pervaz
	8,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	7,20

	B02
	Pencere Dikey Pervaz
	8,00 
	1,00
	1,00
	1,05
	8,40

	B04
	Pencere Yatay Pervaz
	4,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	3,60

	B04
	Pencere Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,05
	4,20

	B05
	Pencere Yatay Pervaz
	4,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	3,60

	B05
	Pencere Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,05
	4,20

	B06
	Pencere Yatay Pervaz
	4,00 
	0,92
	1,00
	1,00
	3,68

	B06
	Pencere Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,02
	4,08

	B06
	Pencere Yatay Pervaz
	12,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	10,80

	B06
	Pencere Dikey Pervaz
	12,00 
	1,00
	1,00
	1,05
	12,60

	Z01
	Pencere Yatay Pervaz
	4,00 
	1,45
	1,00
	1,00
	5,80

	Z01
	Pencere Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,80
	7,20

	Z01
	Pencere Yatay Pervaz
	8,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	7,20

	Z01
	Pencere Dikey Pervaz
	8,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	15,20

	Z02
	Pencere Yatay Pervaz
	8,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	7,20

	Z02
	Pencere Dikey Pervaz
	8,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	15,20

	Z03
	Pencere Yatay Pervaz
	8,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	7,20

	Z03
	Pencere Dikey Pervaz
	8,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	15,20

	Z03
	Pencere Yatay Pervaz
	4,00 
	0,60
	1,00
	1,00
	2,40

	Z03
	Pencere Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	7,60

	Z04
	Pencere Yatay Pervaz
	4,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	3,60

	Z04
	Pencere Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	7,60

	Z05
	Pencere Yatay Pervaz
	4,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	3,60

	Z05
	Pencere Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	7,60

	Z07
	Pencere Yatay Pervaz
	12,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	10,80

	Z07
	Pencere Dikey Pervaz
	12,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	22,80

	Z07
	Pencere Yatay Pervaz
	4,00 
	0,60
	1,00
	1,00
	2,40

	Z07
	Pencere Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	7,60

	102
	Pencere Yatay Pervaz
	8,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	7,20

	102
	Pencere Dikey Pervaz
	8,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	15,20

	102
	Pencere Yatay Pervaz
	4,00 
	0,85
	1,00
	1,00
	3,40

	102
	Pencere Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	7,60

	103
	Pencere Yatay Pervaz
	8,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	7,20

	103
	Pencere Dikey Pervaz
	8,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	15,20

	104
	Pencere Yatay Pervaz
	8,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	7,20

	104
	Pencere Dikey Pervaz
	8,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	15,20

	106
	Pencere Yatay Pervaz
	8,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	7,20

	106
	Pencere Dikey Pervaz
	8,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	15,20

	106
	Pencere Yatay Pervaz
	8,00 
	0,85
	1,00
	1,00
	6,80

	106
	Pencere Dikey Pervaz
	8,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	15,20

	Z06
	Pencere Yatay Pervaz
	4,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	3,60

	Z06
	Pencere Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	7,60

	101
	Pencere Yatay Pervaz
	20,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	18,00

	101
	Pencere Dikey Pervaz
	20,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	38,00

	105
	Pencere Yatay Pervaz
	8,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	7,20

	105
	Pencere Dikey Pervaz
	8,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	18,00

	B01
	Kapı Yatay Pervaz
	6,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	5,40

	B01
	Kapı Dikey Pervaz
	12,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	27,00

	B01
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	1,60

	B01
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	9,00

	B01
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	2,00

	B01
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	9,00

	B02
	Dolap Yatay Pervaz
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,00
	0,60

	B02
	Dolap Dikey Pervaz
	2,00 
	1,00
	1,00
	2,30
	4,60

	B02
	Dolap Yatay Pervaz
	1,00 
	1,20
	1,00
	1,00
	1,20

	B02
	Dolap Dikey Pervaz
	2,00 
	1,00
	1,00
	2,30
	4,60

	B06
	Dolap Yatay Pervaz
	1,00 
	1,50
	1,00
	1,00
	1,50

	B06
	Dolap Dikey Pervaz
	2,00 
	1,00
	1,00
	2,30
	4,60

	Z01
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	1,45
	1,00
	1,00
	2,90

	Z01
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,45
	9,80

	Z02
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	1,50
	1,00
	1,00
	3,00

	Z02
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,75
	11,00

	Z02
	Kapı Yatay Pervaz
	6,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	5,40

	Z02
	Kapı Dikey Pervaz
	12,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	27,00

	Z02
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	1,40
	1,00
	1,00
	2,80

	Z02
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	9,00

	Z03
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	1,60

	Z03
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,20
	8,80

	Z04
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	1,60

	Z04
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,20
	8,80

	Z06
	Kapı Yatay Pervaz
	4,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	3,60

	Z06
	Kapı Dikey Pervaz
	8,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	18,00

	Z07
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	1,60

	Z07
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,20
	8,80

	101
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	101
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,70
	10,80

	101
	Kapı Yatay Pervaz
	6,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	5,40

	101
	Kapı Dikey Pervaz
	12,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	27,00

	101
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	1,40
	1,00
	1,00
	2,80

	101
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	9,00

	102
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	1,60

	102
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,20
	8,80

	103
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	1,60

	103
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,20
	8,80

	105
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	1,60

	105
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	9,00

	105
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	105
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	9,00

	106
	Kapı Yatay Pervaz
	2,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	1,60

	106
	Kapı Dikey Pervaz
	4,00 
	1,00
	1,00
	2,20
	8,80

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	745,52 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	V.2043/01
	0,1 M2'den Küçük Kemerli Ahşap Doğramaya, Küçük Çıta İle 4+4 Mm Kalınlıkta 12 Mm Ara Boşluklu Çift Camlı Pencere Ünitesi Takılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.2040/A1 den Pencere %70
	50,74 
	0,70
	1,00
	1,00
	35,52

	Poz
	Poz No K.3156 den Pencere %70
	14,31 
	0,70
	1,00
	1,00
	10,02

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	45,54 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2041
	Meşe kerestesinden her ebatta pencere sövesi yapılması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z01
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	1,00 
	1,45
	1,00
	1,00
	1,45

	Z01
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	Z02
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	Z03
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	Z03
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,00
	0,60

	Z04
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	0,90

	Z05
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	0,90

	Z07
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	3,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	2,70

	Z07
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,00
	0,60

	102
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	102
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	1,00 
	0,85
	1,00
	1,00
	0,85

	103
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	104
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	106
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	106
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	2,00 
	0,85
	1,00
	1,00
	1,70

	Z06
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	0,90

	101
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	5,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	4,50

	105
	Pencere Yatay Dış Söve Üst
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	29,50 

	
	
	
	
	
	
	

	K.3170
	1 .sınıf çam kerestesi ile (2,5x4) cm ebadında iç denizlik yapılması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B02
	Pencere
	1,00 
	0,92
	1,00
	1,00
	0,92

	B02
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	B04
	Pencere
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	0,90

	B05
	Pencere
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	0,90

	B06
	Pencere
	1,00 
	0,92
	1,00
	1,00
	0,92

	B06
	Pencere
	3,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	2,70

	Z01
	Pencere
	1,00 
	1,45
	1,00
	1,00
	1,45

	Z01
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	Z02
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	Z03
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	Z03
	Pencere
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,00
	0,60

	Z04
	Pencere
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	0,90

	Z05
	Pencere
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	0,90

	Z07
	Pencere
	3,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	2,70

	Z07
	Pencere
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,00
	0,60

	102
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	102
	Pencere
	1,00 
	0,85
	1,00
	1,00
	0,85

	103
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	104
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	106
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	106
	Pencere
	2,00 
	0,85
	1,00
	1,00
	1,70

	Z06
	Pencere
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	0,90

	101
	Pencere
	5,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	4,50

	105
	Pencere
	2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	1,80

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	37,64 

	
	
	
	
	
	
	

	24.023
	12 no.lu çinko levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No K.3170 den Denizlik
	1,00 
	37,64
	1,00
	1,00
	37,64

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	37,64 

	
	
	
	
	
	
	

	K.3801
	Yonu taşı tozu ve 600 dozlu beyaz çimento harcı ile imitasyon pahlı ve taraklı bordür yapılması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Bina
	Dış Basamak
	1,00 
	1,00
	5,00
	1,00
	5,00

	Bina
	Dış Basamak
	1,00 
	1,00
	3,45
	1,00
	3,45

	Bina
	Dış Basamak
	1,00 
	1,00
	2,15
	1,00
	2,15

	Bina
	Bodrum Kat Silmesi Doğu  %50
	1,00 
	1,00
	11,00
	0,50
	5,50

	Bina
	Bodrum Kat Silmesi Kuzey %50
	1,00 
	1,00
	12,20
	0,50
	6,10

	Bina
	Bodrum Kat Silmesi Güney %50
	1,00 
	1,00
	14,00
	1,00
	14,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	36,20 

	
	
	
	
	
	
	

	K.3053
	1 .sınıf çam kerestesi ile (25-30) cm genişlikte 3 cm kalınlıkta dekopajlı saçak süs pervazı yapılması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Güney Cephe
	Eliböğründe
	4,00 
	2,00
	0,50
	1,00
	4,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	4,00 

	
	
	
	
	
	
	

	Özel 01
	Pencere Aksesuarları (Klasik Tip Kol, Kilit, Menteşe vb.)
	AD

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B02
	Pencere
	3,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	3,00

	B04
	Pencere
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	B05
	Pencere
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	B06
	Pencere
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	4,00

	Z01
	Pencere
	3,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	3,00

	Z02
	Pencere
	2,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	2,00

	Z03
	Pencere
	3,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	3,00

	Z04
	Pencere
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Z05
	Pencere
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Z06
	Pencere
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Z07
	Pencere
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	4,00

	101
	Pencere
	5,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	5,00

	102
	Pencere
	3,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	3,00

	103
	Pencere
	2,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	2,00

	104
	Pencere
	2,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	2,00

	105
	Pencere
	2,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	2,00

	106
	Pencere
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	4,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	42,00 

	
	
	
	
	
	
	

	Özel 02
	Kapı Aksesuarları (Klasik Tip Kol, Kilit, Menteşe vb.)
	AD

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Kapı 
	4,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	4,00

	Z01
	Kapı 
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Z02
	Kapı
	5,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	5,00

	Z03
	Kapı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Z04
	Kapı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Z06
	Kapı
	2,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	2,00

	Z07
	Kapı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	101
	Kapı
	5,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	5,00

	102
	Kapı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	103
	Kapı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	105
	Kapı
	2,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	2,00

	106
	Kapı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	25,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0430/01
	NHL 3.5 Sınıfı Hidrolik Kireç İle 100 Cm Kalınlığa Kadar Olan Duvar, Tonoz Ve Kubbelerdeki Çatlakların Ve/Veya Boşlukların Doldurulması İçin Yüzeylerin Enjeksiyona Hazır Hale Getirilmesi  
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Oda
	1,00 
	1,00
	10,30
	1,20
	12,36

	B02
	Oda
	1,00 
	1,00
	9,50
	1,20
	11,40

	B04
	Oda
	1,00 
	1,00
	5,20
	1,20
	6,24

	B06
	Oda
	1,00 
	1,00
	6,30
	1,20
	7,56

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	37,56 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0434
	Enjeksiyona hazır hale getirilen yüzeylerde Hidrolik Bağlayıcılı Kireç enjeksiyonu ile çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması
	KG

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Bina
	Bodrum Taş Duvarlar
	1,00 
	300,00
	1,00
	1,00
	300,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	300,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0349/01
	Her Yerde Klasik Tuğla veya Moloz Taş Duvar Çürütülmesi
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Oda Yığma Dış Duvar 
	0,10 
	0,10
	11,30
	2,50
	0,28

	B01
	Kapı Minha
	-0,10 
	1,00
	0,10
	2,25
	-0,02

	B02
	Oda Yığma Dış Duvar 
	0,10 
	0,10
	5,10
	2,50
	0,13

	B02
	Oda Yığma Dış Duvar 
	0,10 
	0,10
	4,40
	1,20
	0,05

	B04
	Oda Yığma Dış Duvar 
	0,10 
	0,10
	5,20
	2,50
	0,13

	B04
	Pencere Minha
	-0,10 
	0,90
	0,10
	1,05
	-0,01

	B06
	Oda Yığma Dış Duvar 
	0,10 
	0,10
	6,30
	1,20
	0,08

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	0,64 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0209/01
	Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.0349/01 den %60
	0,64 
	0,60
	1,00
	1,00
	0,38

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	0,38 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0211/1
	Her Çeşit Klasık Tuğla İmalatta Bulunan Tuğla Bedeli (El Yapımı)
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Bodrum
	Odalar
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	1,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0902/B02
	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.0209/01 den 
	1,00 
	0,38
	1,00
	1,00
	0,38

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	0,38 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0901/B
	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Harman veya Delikli Tuğla Duvar Yapılması İşçiliği
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Bodrum
	Odalar
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	1,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0343/2
	Duvar İçerisindeki Eski Hatılların Çürütülerek Yerinden Alınması
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Oda Yığma Dış Duvar 
	1,00 
	0,15
	10,30
	0,15
	0,23

	B02
	Oda Yığma Dış Duvar 
	1,00 
	0,15
	5,10
	0,15
	0,11

	B04
	Oda Yığma Dış Duvar 
	1,00 
	0,15
	5,20
	0,15
	0,12

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	0,46 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0208/E01
	Duvar İçerisinde 12x12 cm' den Büyük Çürütülmüş Eski Hatılların Yerine Yeni Hatılların Hazırlanarak Duvar İçinde İteleme ve Sürme Yöntemi İle Değiştirilmesi İşçiliği Bedeli (ÖRNEK)
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Oda Yığma Dış Duvar 
	1,00 
	1,00
	10,30
	1,00
	10,30

	B02
	Oda Yığma Dış Duvar 
	1,00 
	1,00
	5,10
	1,00
	5,10

	B04
	Oda Yığma Dış Duvar 
	1,00 
	1,00
	5,20
	1,00
	5,20

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	20,60 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1377/B
	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 25-30 Cm. Arası(30 Cm.Dahil) Genişlikte, 15-25cm Yüksekliğinde (25 cm. dahil) Yekpare Masif Basamak Taşı veya Bordür Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Taş Basamak İlave
	2,00 
	1,00
	1,10
	1,00
	2,20

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	2,20 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1379/B
	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından, Her Genişlikte, Mevcut Basamak veya Bordür Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Mevcut Taş Basamak
	8,00 
	1,00
	1,10
	1,00
	8,80

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	8,80 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0227/05A
	Traverten'e ait Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Taş Basamak İlave
	2,00 
	0,40
	1,10
	0,20
	0,18

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	0,18 

	
	
	
	
	
	
	

	MSB.205
	Tarihi Binalarda İç ve Dış Sıva Sökülmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Kuzey Cephesi
	Sıvalı Bölümler
	1,00 
	12,30
	1,00
	5,40
	66,42

	Kuzey Cephesi
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-3,42

	Kuzey Cephesi
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,48
	1,00
	2,60
	-3,85

	Kuzey Cephesi
	Pencere Minha
	-3,00 
	0,90
	1,00
	2,00
	-5,40

	Doğu Cephesi
	Sıvalı Bölümler
	1,00 
	8,40
	1,00
	4,80
	40,32

	Doğu Cephesi
	Sıvalı Bölümler
	1,00 
	2,30
	1,00
	7,50
	17,25

	Doğu Cephesi
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,92
	1,00
	1,12
	-1,03

	Doğu Cephesi
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	-1,62

	Doğu Cephesi
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,70
	1,00
	1,90
	-1,33

	Güney Cephesi
	Sıvalı Bölümler
	1,00 
	12,20
	1,00
	5,40
	65,88

	Güney Cephesi
	Giriiş İç Yan Sıvalı Bölümler
	2,00 
	0,90
	1,00
	5,40
	9,72

	Güney Cephesi
	Pencere Minha
	-4,00 
	0,92
	1,00
	1,12
	-4,12

	Güney Cephesi
	Giriş Kapısı Minha
	-1,00 
	1,45
	1,00
	2,45
	-3,55

	Güney Cephesi
	Pencere Minha
	-1,00 
	1,45
	1,00
	1,80
	-2,61

	Güney Cephesi
	Pencere Minha
	-6,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-10,26

	Güney Cephesi
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,60
	1,00
	1,90
	-2,28

	B01
	Oda
	2,00 
	9,00
	1,00
	2,00
	36,00

	B01
	Oda
	2,00 
	3,75
	1,00
	2,00
	15,00

	B01
	Giriş Kapısı Minha
	-1,00 
	1,45
	1,00
	2,45
	-3,55

	B01
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,52
	1,00
	0,75
	-0,39

	B01
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,85
	1,00
	1,25
	-1,06

	B01
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,30
	1,00
	0,70
	-0,21

	B01
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,92
	1,00
	1,02
	-1,88

	B01
	Kapı Minha
	-4,00 
	0,90
	1,00
	1,75
	-6,30

	B02
	Oda
	2,00 
	5,00
	1,00
	2,00
	20,00

	B02
	Oda
	2,00 
	3,40
	1,00
	2,00
	13,60

	B02
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,91
	1,00
	1,09
	-0,99

	B02
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,92
	1,00
	1,12
	-2,06

	B02
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,75
	-1,58

	B03
	Oda
	2,00 
	4,05
	1,00
	2,00
	16,20

	B03
	Oda
	2,00 
	3,40
	1,00
	2,00
	13,60

	B03
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,52
	1,00
	0,75
	-0,39

	B03
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,85
	1,00
	1,25
	-1,06

	B03
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,30
	1,00
	0,70
	-0,21

	B03
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,75
	-1,58

	B04
	Oda
	2,00 
	3,90
	1,00
	2,00
	15,60

	B04
	Oda
	2,00 
	2,00
	1,00
	2,00
	8,00

	B04
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,75
	-1,58

	B05
	Oda
	2,00 
	3,85
	1,00
	2,00
	15,40

	B05
	Oda
	1,00 
	3,07
	1,00
	2,00
	6,14

	B05
	Kapı Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,75
	-3,15

	B06
	Oda
	2,00 
	3,80
	1,00
	2,00
	15,20

	B06
	Oda
	2,00 
	4,90
	1,00
	2,00
	19,60

	B06
	Pencere Minha
	-3,00 
	0,92
	1,00
	1,12
	-3,09

	B06
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,92
	1,00
	1,02
	-0,94

	B06
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,75
	-1,58

	Z01
	Oda
	2,00 
	3,10
	1,00
	3,22
	19,96

	Z01
	Oda
	1,00 
	3,76
	1,00
	3,22
	12,11

	Z01
	Pencere Minha
	-1,00 
	1,45
	1,00
	1,80
	-2,61

	Z01
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-3,42

	Z02
	Oda
	2,00 
	6,40
	1,00
	3,22
	41,22

	Z02
	Oda
	1,00 
	3,70
	1,00
	3,22
	11,91

	Z02
	Pencere Minha
	-3,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-5,13

	Z02
	Pencere Minha
	-1,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	-1,90

	Z02
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,48
	1,00
	2,60
	-3,85

	Z02
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,38
	1,00
	2,30
	-3,17

	Z02
	Kapı Minha
	-3,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	-6,21

	Z03
	Oda
	2,00 
	5,00
	1,00
	3,22
	32,20

	Z03
	Oda
	2,00 
	3,90
	1,00
	3,22
	25,12

	Z03
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-3,42

	Z03
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,60
	1,00
	1,90
	-1,14

	Z03
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	-2,07

	Z04
	Oda
	2,00 
	5,05
	1,00
	3,22
	32,52

	Z04
	Oda
	2,00 
	3,85
	1,00
	3,22
	24,79

	Z04
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,83
	1,00
	2,20
	-1,83

	Z04
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	-2,07

	Z04
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-1,71

	Z04
	Pencere Minha
	-1,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	-1,90

	Z05
	Oda
	2,00 
	1,60
	1,00
	3,22
	10,30

	Z05
	Oda
	2,00 
	3,65
	1,00
	3,22
	23,51

	Z05
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	0,90
	-0,81

	Z05
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,00
	1,00
	2,30
	-2,30

	Z06
	Oda
	2,00 
	3,80
	1,00
	3,22
	24,47

	Z06
	Oda
	2,00 
	3,30
	1,00
	3,22
	21,25

	Z06
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	-1,62

	Z06
	Kapı Minha
	-2,00 
	1,00
	1,00
	2,30
	-4,60

	Z06
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,38
	1,00
	2,30
	-3,17

	Z07
	Oda
	2,00 
	5,00
	1,00
	3,22
	32,20

	Z07
	Oda
	2,00 
	3,80
	1,00
	3,22
	24,47

	Z07
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-3,42

	Z07
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,60
	1,00
	1,90
	-1,14

	Z07
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,70
	1,00
	1,90
	-1,33

	Z07
	Kapı Minha
	-2,00 
	1,00
	1,00
	2,30
	-4,60

	101
	Oda
	2,00 
	3,75
	1,00
	3,40
	25,50

	101
	Oda
	2,00 
	9,45
	1,00
	3,40
	64,26

	101
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	2,70
	-2,43

	101
	Pencere Minha
	-5,00 
	0,90
	1,00
	2,00
	-9,00

	101
	Kapı Minha
	-3,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	-6,21

	101
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,40
	1,00
	2,30
	-3,22

	102
	Oda
	2,00 
	3,90
	1,00
	3,40
	26,52

	102
	Oda
	2,00 
	5,85
	1,00
	3,40
	39,78

	102
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-3,42

	102
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	-1,62

	102
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	-2,07

	103
	Oda
	2,00 
	3,95
	1,00
	3,40
	26,86

	103
	Oda
	2,00 
	5,20
	1,00
	3,40
	35,36

	103
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	2,00
	-3,60

	103
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	-2,07

	104
	Oda
	2,00 
	1,65
	1,00
	3,40
	11,22

	104
	Oda
	2,00 
	3,55
	1,00
	3,40
	24,14

	104
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,75
	1,00
	2,30
	-1,73

	105
	Oda
	2,00 
	3,80
	1,00
	3,40
	25,84

	105
	Oda
	2,00 
	3,30
	1,00
	3,40
	22,44

	105
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,75
	1,00
	2,30
	-1,73

	105
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,86
	1,00
	2,25
	-3,87

	105
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	-2,07

	105
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,40
	1,00
	2,30
	-3,22

	106
	Oda
	2,00 
	3,80
	1,00
	3,40
	25,84

	106
	Oda
	2,00 
	5,80
	1,00
	3,40
	39,44

	106
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-3,42

	106
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	-3,23

	106
	Kapı Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	-4,14

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	905,62 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0340
	Bağdadi Sökülmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No MSB.205 den Sıvalı Alanlar
	905,62 
	1,00
	1,00
	1,00
	905,62

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	905,62 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0339/01
	Kadronsuz Ahşap Kaplama Sökülmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Tavan 
	1,00 
	23,12
	1,00
	1,00
	23,12

	B02
	Tavan 
	1,00 
	17,05
	1,00
	1,00
	17,05

	B05
	Tavan 
	1,00 
	7,66
	1,00
	1,00
	7,66

	B06
	Tavan 
	1,00 
	19,19
	1,00
	1,00
	19,19

	Z02
	Tavan 
	1,00 
	35,22
	1,00
	1,00
	35,22

	Z03
	Tavan 
	1,00 
	19,25
	1,00
	1,00
	19,25

	Z04
	Tavan 
	1,00 
	16,90
	1,00
	1,00
	16,90

	Z05
	Tavan 
	1,00 
	5,78
	1,00
	1,00
	5,78

	Z06
	Tavan 
	1,00 
	5,04
	1,00
	1,00
	5,04

	Z07
	Tavan 
	1,00 
	15,80
	1,00
	1,00
	15,80

	Çıkma
	Çıkma Altı Tavan 
	1,00 
	15,40
	1,00
	1,00
	15,40

	101
	Tavan 
	1,00 
	35,40
	1,00
	1,00
	35,40

	102
	Tavan 
	1,00 
	22,86
	1,00
	1,00
	22,86

	103
	Tavan 
	1,00 
	17,18
	1,00
	1,00
	17,18

	104
	Tavan 
	1,00 
	6,06
	1,00
	1,00
	6,06

	105
	Tavan 
	1,00 
	12,50
	1,00
	1,00
	12,50

	106
	Tavan 
	1,00 
	19,36
	1,00
	1,00
	19,36

	107
	Tavan 
	1,00 
	6,50
	1,00
	1,00
	6,50

	Doğu Cephesi
	Ahşap Kaplama Bölümler
	1,00 
	9,30
	1,00
	3,70
	34,41

	Doğu Cephesi
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,86
	1,00
	2,25
	-3,87

	Doğu Cephesi
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	-1,62

	Güney Cephesi
	Ahşap Kaplama Bölümler
	1,00 
	12,20
	1,00
	3,70
	45,14

	Güney Cephesi
	Balkon İç Yan Bölümler
	2,00 
	1,75
	1,00
	3,70
	12,95

	Güney Cephesi
	Pencere Minha
	-4,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-6,84

	Güney Cephesi
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	-3,23

	Güney Cephesi
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	2,70
	-2,43

	Güney Cephesi
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	2,00
	-3,60

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	371,18 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0339/02
	Kadronsuz Ahşap Döşeme Kaplamasının İtinalı Sökülmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z02
	Döşeme 
	1,00 
	23,60
	1,00
	1,00
	23,60

	Z03
	Döşeme 
	1,00 
	19,26
	1,00
	1,00
	19,26

	Z04
	Döşeme 
	1,00 
	19,57
	1,00
	1,00
	19,57

	Z06
	Döşeme 
	1,00 
	5,92
	1,00
	1,00
	5,92

	Z07
	Döşeme 
	1,00 
	19,05
	1,00
	1,00
	19,05

	101
	Döşeme 
	1,00 
	35,40
	1,00
	1,00
	35,40

	102
	Döşeme 
	1,00 
	22,87
	1,00
	1,00
	22,87

	103
	Döşeme 
	1,00 
	20,11
	1,00
	1,00
	20,11

	105
	Döşeme 
	1,00 
	3,89
	1,00
	1,00
	3,89

	106
	Döşeme 
	1,00 
	22,15
	1,00
	1,00
	22,15

	107
	Döşeme 
	1,00 
	6,53
	1,00
	1,00
	6,53

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	198,35 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0337
	Şap Sökülmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Döşeme
	1,00 
	24,70
	1,00
	1,00
	24,70

	B02
	Döşeme
	1,00 
	17,06
	1,00
	1,00
	17,06

	B03
	Döşeme
	1,00 
	13,70
	1,00
	1,00
	13,70

	B04
	Döşeme
	1,00 
	7,51
	1,00
	1,00
	7,51

	B05
	Döşeme
	1,00 
	11,82
	1,00
	1,00
	11,82

	B06
	Döşeme
	1,00 
	19,17
	1,00
	1,00
	19,17

	Z01
	Döşeme
	1,00 
	4,20
	1,00
	1,00
	4,20

	Z05
	Döşeme
	1,00 
	5,78
	1,00
	1,00
	5,78

	104
	Döşeme
	1,00 
	6,06
	1,00
	1,00
	6,06

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	110,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0338/01
	Tavan Kirişlemesiyle Ahşap Karkas Sökülmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Oda Duvar
	2,00 
	9,00
	1,00
	2,00
	36,00

	B01
	Oda Duvar
	1,00 
	3,75
	1,00
	2,00
	7,50

	B01
	Giriş Kapısı Minha
	-1,00 
	1,45
	1,00
	2,45
	-3,55

	B01
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,52
	1,00
	0,75
	-0,39

	B01
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,85
	1,00
	1,25
	-1,06

	B01
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,30
	1,00
	0,70
	-0,21

	B01
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,92
	1,00
	1,02
	-1,88

	B01
	Kapı Minha
	-4,00 
	0,90
	1,00
	1,75
	-6,30

	B02
	Oda Duvar
	2,00 
	3,40
	1,00
	2,00
	13,60

	B02
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,92
	1,00
	1,12
	-2,06

	B04
	Oda Duvar
	1,00 
	2,00
	1,00
	2,00
	4,00

	B05
	Oda Duvar
	2,00 
	3,85
	1,00
	2,00
	15,40

	B05
	Oda Duvar
	1,00 
	3,07
	1,00
	2,00
	6,14

	B05
	Kapı Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,75
	-3,15

	B06
	Oda Duvar
	1,00 
	3,80
	1,00
	2,00
	7,60

	B06
	Oda Duvar
	1,00 
	4,90
	1,00
	2,00
	9,80

	B06
	Pencere Minha
	-3,00 
	0,92
	1,00
	1,12
	-3,09

	B06
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,92
	1,00
	1,02
	-0,94

	Z01
	Oda Duvar
	2,00 
	3,10
	1,00
	3,22
	19,96

	Z01
	Oda Duvar
	1,00 
	3,76
	1,00
	3,22
	12,11

	Z01
	Pencere Minha
	-1,00 
	1,45
	1,00
	1,80
	-2,61

	Z01
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-3,42

	Z02
	Oda Duvar
	2,00 
	6,40
	1,00
	3,22
	41,22

	Z02
	Oda Duvar
	1,00 
	3,70
	1,00
	3,22
	11,91

	Z02
	Pencere Minha
	-3,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-5,13

	Z02
	Pencere Minha
	-1,00 
	1,00
	1,00
	1,90
	-1,90

	Z02
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,48
	1,00
	2,60
	-3,85

	Z02
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,38
	1,00
	2,30
	-3,17

	Z02
	Kapı Minha
	-3,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	-6,21

	Z02
	Döşeme 
	1,00 
	23,60
	1,00
	1,00
	23,60

	Z03
	Oda Duvar
	1,00 
	5,00
	1,00
	3,22
	16,10

	Z03
	Oda Duvar
	2,00 
	3,90
	1,00
	3,22
	25,12

	Z03
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-3,42

	Z03
	Döşeme 
	1,00 
	19,26
	1,00
	1,00
	19,26

	Z04
	Oda Duvar
	1,00 
	5,05
	1,00
	3,22
	16,26

	Z04
	Oda Duvar
	1,00 
	3,85
	1,00
	3,22
	12,40

	Z04
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,83
	1,00
	2,20
	-1,83

	Z04
	Döşeme 
	1,00 
	19,57
	1,00
	1,00
	19,57

	Z05
	Oda Duvar
	1,00 
	1,60
	1,00
	3,22
	5,15

	Z06
	Oda Duvar
	2,00 
	3,80
	1,00
	3,22
	24,47

	Z06
	Oda Duvar
	1,00 
	3,30
	1,00
	3,22
	10,63

	Z06
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	-1,62

	Z06
	Kapı Minha
	-2,00 
	1,00
	1,00
	2,30
	-4,60

	Z06
	Döşeme 
	1,00 
	5,92
	1,00
	1,00
	5,92

	Z07
	Oda Duvar
	1,00 
	5,00
	1,00
	3,22
	16,10

	Z07
	Oda Duvar
	1,00 
	3,80
	1,00
	3,22
	12,24

	Z07
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-3,42

	Z07
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,70
	1,00
	1,90
	-1,33

	Z07
	Döşeme 
	1,00 
	19,05
	1,00
	1,00
	19,05

	101
	Oda Duvar
	2,00 
	3,75
	1,00
	3,40
	25,50

	101
	Oda Duvar
	2,00 
	9,45
	1,00
	3,40
	64,26

	101
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	2,70
	-2,43

	101
	Pencere Minha
	-5,00 
	0,90
	1,00
	2,00
	-9,00

	101
	Kapı Minha
	-3,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	-6,21

	101
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,40
	1,00
	2,30
	-3,22

	101
	Döşeme 
	1,00 
	35,40
	1,00
	1,00
	35,40

	102
	Oda Duvar
	2,00 
	3,90
	1,00
	3,40
	26,52

	102
	Oda Duvar
	1,00 
	5,85
	1,00
	3,40
	19,89

	102
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-3,42

	102
	Döşeme 
	1,00 
	22,87
	1,00
	1,00
	22,87

	103
	Oda Duvar
	1,00 
	3,95
	1,00
	3,40
	13,43

	103
	Oda Duvar
	1,00 
	5,20
	1,00
	3,40
	17,68

	103
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	2,00
	-3,60

	103
	Döşeme 
	1,00 
	20,11
	1,00
	1,00
	20,11

	104
	Oda Duvar
	1,00 
	1,65
	1,00
	3,40
	5,61

	104
	Oda Duvar
	1,00 
	3,55
	1,00
	3,40
	12,07

	105
	Oda Duvar
	2,00 
	3,80
	1,00
	3,40
	25,84

	105
	Oda Duvar
	1,00 
	3,30
	1,00
	3,40
	11,22

	105
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,75
	1,00
	2,30
	-1,73

	105
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,86
	1,00
	2,25
	-3,87

	105
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	2,30
	-2,07

	105
	Döşeme 
	1,00 
	4,06
	1,00
	1,00
	4,06

	106
	Oda Duvar
	2,00 
	3,80
	1,00
	3,40
	25,84

	106
	Oda Duvar
	1,00 
	5,80
	1,00
	3,40
	19,72

	106
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-3,42

	106
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	-1,62

	106
	Döşeme 
	1,00 
	22,15
	1,00
	1,00
	22,15

	107
	Döşeme 
	1,00 
	6,53
	1,00
	1,00
	6,53

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	684,08 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0403/A01
	Düz Yüzeylerde Kalemişi ve Diğer Tezyinatın Araştırılması ve Ortaya
Çıkarılması Bedeli
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z02
	Oda Duvarı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Z03
	Oda Duvarı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Z04
	Oda Duvarı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Z07
	Oda Duvarı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	101
	Oda Duvarı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	102
	Oda Duvarı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	103
	Oda Duvarı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	106
	Oda Duvarı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	8,00 

	
	
	
	
	
	
	

	K.3006
	İdare malı çam kereste ve çivi marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı,tavan,döşeme ve duvarlarda)
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.0338/01 den Karkas %10
	684,08 
	0,18
	0,10
	1,00
	12,31

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	12,31 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1997/01
	Birinci Kalite Çıralı Çamdan 15X15 Cm.'den Büyük Kare, Dikdörtgen, Çok Köşeli veya Çapı 15cm'den Büyük Yuvarlak Kesitli Sütun,Taşıyıcı Kiriş Yapılması ve Yerine Konması
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.0338/01 den Duvar %15
	684,08 
	0,18
	0,15
	1,00
	18,47

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	18,47 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0208/004
	I. Kalite Çam Kereste İle Ahşap İmalatta Kereste ve İşçilik Bedeli (100CM2<Kesit Alanı<225Cm2'den Küçük Keresteler İçin)
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z02
	Döşeme %6
	0,06 
	23,60
	1,00
	1,00
	1,42

	Z03
	Döşeme %6
	0,06 
	19,26
	1,00
	1,00
	1,16

	Z04
	Döşeme %6
	0,06 
	19,57
	1,00
	1,00
	1,17

	Z06
	Döşeme %6
	0,06 
	13,04
	1,00
	1,00
	0,78

	Z07
	Döşeme %6
	0,06 
	19,05
	1,00
	1,00
	1,14

	101
	Döşeme + Tavan %6
	0,06 
	35,40
	1,00
	2,00
	4,25

	102
	Döşeme + Tavan %6
	0,06 
	22,87
	1,00
	2,00
	2,74

	103
	Döşeme + Tavan %6
	0,06 
	20,11
	1,00
	2,00
	2,41

	105
	Döşeme %6
	0,06 
	4,06
	1,00
	1,00
	0,24

	106
	Döşeme + Tavan %6
	0,06 
	22,15
	1,00
	2,00
	2,66

	107
	Döşeme + Tavan %6
	0,06 
	6,53
	1,00
	2,00
	0,78

	105
	Tavan %6
	0,06 
	12,90
	1,00
	1,00
	0,77

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	19,52 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1991
	Tavan veya Duvarda Bağdadi Çakılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.1660/H03 den Sıvalı Alanlar
	1,00 
	894,61
	1,00
	1,00
	894,61

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	894,61 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1674
	Sıva Altına Rabitz (Metal Depluvaye) Teli Çakılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.1660/H03 den Sıvalı Alanlar
	894,61 
	1,00
	1,00
	1,00
	894,61

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	894,61 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.19.060/056
	10 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.0338/01 den Karkas
	684,08 
	1,00
	1,00
	1,00
	684,08

	Z02
	Döşeme Minha
	-1,00 
	23,60
	1,00
	1,00
	-23,60

	Z03
	Döşeme Minha
	-1,00 
	19,26
	1,00
	1,00
	-19,26

	Z04
	Döşeme Minha
	-1,00 
	19,57
	1,00
	1,00
	-19,57

	Z06
	Döşeme Minha
	-1,00 
	13,04
	1,00
	1,00
	-13,04

	Z07
	Döşeme Minha
	-1,00 
	19,05
	1,00
	1,00
	-19,05

	101
	Döşeme Minha
	-1,00 
	35,40
	1,00
	1,00
	-35,40

	102
	Döşeme Minha
	-1,00 
	22,87
	1,00
	1,00
	-22,87

	103
	Döşeme Minha
	-1,00 
	20,11
	1,00
	1,00
	-20,11

	105
	Döşeme Minha
	-1,00 
	4,06
	1,00
	1,00
	-4,06

	106
	Döşeme Minha
	-1,00 
	22,15
	1,00
	1,00
	-22,15

	107
	Döşeme Minha
	-1,00 
	6,53
	1,00
	1,00
	-6,53

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	478,44 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1660/H03
	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva Yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No MSB.205 den Sıvalı Alanlar
	905,62 
	1,00
	1,00
	1,00
	905,62

	B01
	Oda Minha
	-1,00 
	4,05
	1,00
	2,00
	-8,10

	B03
	Oda Minha
	-1,00 
	4,05
	1,00
	2,00
	-8,10

	B05
	Oda Duvar
	1,00 
	3,07
	1,00
	2,00
	6,14

	B05
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,05
	-0,95

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	894,61 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1673
	Her Türlü Sıvada 26-40 Cm. Arası Genişliğe Kadar (40 Cm. Dahil) Silme İşçiliği Zammı
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Güney Cephesi
	Bahçe Kemerli Kapı 
	2,00 
	1,00
	1,80
	1,00
	3,60

	Güney Cephesi
	Bahçe Kemerli Kapı 
	4,00 
	1,00
	1,80
	2,30
	16,56

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	20,16 

	
	
	
	
	
	
	

	27.528/2
	Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.1660/H03 den Sıvalı Alanlar
	1,00 
	894,61
	1,00
	1,00
	894,61

	Dış Cephe
	Toplam Sıvalı Dış Cephe Minha
	-1,00 
	162,87
	1,00
	1,00
	-162,87

	Poz
	Poz No 18.138/B4 den Banyo Modülleri
	1,00 
	154,18
	1,00
	1,00
	154,18

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	885,92 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.25.003/19
	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No 27.528/2 den Saten Alçı Alanlar
	885,92 
	1,00
	1,00
	1,00
	885,92

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	885,92 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.25.004/04
	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Kuzey Cephesi
	Sıvalı Bölümler
	1,00 
	12,30
	1,00
	5,45
	67,04

	Kuzey Cephesi
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,00
	1,00
	2,25
	-2,25

	Kuzey Cephesi
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,50
	1,00
	2,75
	-4,13

	Kuzey Cephesi
	Pencere Minha
	-4,00 
	0,90
	1,00
	2,00
	-7,20

	Kuzey Cephesi
	Pencere Minha
	1,00 
	0,90
	1,00
	1,05
	0,95

	Doğu Cephesi
	Sıvalı Bölümler
	1,00 
	11,00
	1,00
	5,45
	59,95

	Doğu Cephesi
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,05
	-1,89

	Doğu Cephesi
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-3,42

	Güney Cephesi
	Sıvalı Bölümler
	1,00 
	12,20
	1,00
	5,45
	66,49

	Güney Cephesi
	Giriiş İç Yan Sıvalı Bölümler
	2,00 
	0,90
	1,00
	5,45
	9,81

	Güney Cephesi
	Pencere Minha
	-4,00 
	0,90
	1,00
	1,05
	-3,78

	Güney Cephesi
	Giriş Kapısı Minha
	-1,00 
	1,45
	1,00
	2,45
	-3,55

	Güney Cephesi
	Pencere Minha
	-1,00 
	1,45
	1,00
	1,80
	-2,61

	Güney Cephesi
	Pencere Minha
	-6,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-10,26

	Güney Cephesi
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,60
	1,00
	1,90
	-2,28

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	162,87 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2002/02
	Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z03
	Banyo Döşeme
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	Z04
	Banyo Döşeme
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	Z07
	Banyo Döşeme
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	102
	Banyo Döşeme
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	103
	Banyo Döşeme
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	106
	Banyo Döşeme
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	24,60 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2002/A02
	Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z02
	Döşeme
	1,00 
	23,60
	1,00
	1,00
	23,60

	Z03
	Döşeme
	1,00 
	19,26
	1,00
	1,00
	19,26

	Z04
	Döşeme
	1,00 
	19,57
	1,00
	1,00
	19,57

	Z06
	Döşeme
	1,00 
	13,04
	1,00
	1,00
	13,04

	Z07
	Döşeme
	1,00 
	19,05
	1,00
	1,00
	19,05

	101
	Döşeme
	1,00 
	35,40
	1,00
	1,00
	35,40

	102
	Döşeme
	1,00 
	22,87
	1,00
	1,00
	22,87

	103
	Döşeme
	1,00 
	20,11
	1,00
	1,00
	20,11

	105
	Döşeme
	1,00 
	4,06
	1,00
	1,00
	4,06

	106
	Döşeme
	1,00 
	22,15
	1,00
	1,00
	22,15

	107
	Döşeme
	1,00 
	6,53
	1,00
	1,00
	6,53

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	205,64 

	
	
	
	
	
	
	

	K.3064
	(5-12) cm yüksekliğinde profil işlemeli süpürgelik sökülmesi
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z02
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	11,00
	1,00
	1,00
	11,00

	Z03
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	16,80
	1,00
	1,00
	16,80

	Z04
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	16,15
	1,00
	1,00
	16,15

	Z06
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	12,00
	1,00
	1,00
	12,00

	Z07
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	15,80
	1,00
	1,00
	15,80

	101
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	21,40
	1,00
	1,00
	21,40

	102
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	18,60
	1,00
	1,00
	18,60

	103
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	19,20
	1,00
	1,00
	19,20

	105
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	2,75
	1,00
	1,00
	2,75

	106
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	18,15
	1,00
	1,00
	18,15

	107
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	10,10
	1,00
	1,00
	10,10

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	161,95 

	
	
	
	
	
	
	

	K.3061
	1.sınıf çam kerestesi ile (10x2,5) cm ebadında çift çıta baskılı klasik aynalı süpürgelik yapılması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z02
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	11,00
	1,00
	1,00
	11,00

	Z03
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	16,00
	1,00
	1,00
	16,00

	Z04
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	16,40
	1,00
	1,00
	16,40

	Z06
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	10,80
	1,00
	1,00
	10,80

	Z07
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	15,00
	1,00
	1,00
	15,00

	101
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	21,40
	1,00
	1,00
	21,40

	102
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	18,00
	1,00
	1,00
	18,00

	103
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	16,50
	1,00
	1,00
	16,50

	105
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	2,60
	1,00
	1,00
	2,60

	106
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	16,70
	1,00
	1,00
	16,70

	107
	Süpürgelik Toplamı
	1,00 
	10,10
	1,00
	1,00
	10,10

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	154,50 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2032
	Ahşap Lambiri Yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Kuzey Cephesi
	Ahşap Bölümler
	1,00 
	12,30
	1,00
	3,65
	44,90

	Kuzey Cephesi
	Pencere Minha
	-7,00 
	0,90
	1,00
	2,00
	-12,60

	Doğu Cephesi
	Ahşap Bölümler
	1,00 
	11,70
	1,00
	3,65
	42,71

	Doğu Cephesi
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	-4,05

	Doğu Cephesi
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-1,71

	Güney Cephesi
	Ahşap Bölümler
	1,00 
	12,20
	1,00
	3,65
	44,53

	Güney Cephesi
	Balkon İç Yan Ahşap Bölümler
	2,00 
	1,75
	1,00
	3,65
	12,78

	Güney Cephesi
	Kapı Mina
	-1,00 
	0,90
	1,00
	2,70
	-2,43

	Güney Cephesi
	Pencere Minha
	-6,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-10,26

	Güney Cephesi
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,85
	1,00
	1,90
	-3,23

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	110,64 

	
	
	
	
	
	
	

	K.3052
	1.sınıf meşe kerestesi ile (10-15) cm. genişlikte 3 cm. kalınlıkta klasik profilli dişli duvar bandı yapılması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z02
	Arkalık 
	1,00 
	16,50
	1,00
	1,00
	16,50

	Z02
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,50
	1,00
	1,00
	-1,50

	Z02
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,40
	1,00
	1,00
	-1,40

	Z02
	Kapı Minha
	-3,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-2,70

	Z02
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-1,80

	Z03
	Arkalık 
	1,00 
	17,70
	1,00
	1,00
	17,70

	Z03
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-1,80

	Z03
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,60
	1,00
	1,00
	-0,60

	Z03
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-0,90

	Z03
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	-0,80

	Z03
	Dekoratif Dolap Kapağı 
	-1,00 
	2,80
	1,00
	1,00
	-2,80

	Z04
	Arkalık 
	1,00 
	18,80
	1,00
	1,00
	18,80

	Z04
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-0,90

	Z04
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-0,90

	Z04
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	-0,80

	Z04
	Dekoratif Dolap Kapağı 
	-1,00 
	2,80
	1,00
	1,00
	-2,80

	Z06
	Arkalık 
	1,00 
	9,00
	1,00
	1,00
	9,00

	Z06
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,40
	1,00
	1,00
	-1,40

	Z06
	Kapı Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-1,80

	Z07
	Arkalık 
	1,00 
	17,60
	1,00
	1,00
	17,60

	Z07
	Pencere Minha
	-3,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-2,70

	Z07
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,60
	1,00
	1,00
	-0,60

	Z07
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-0,90

	Z07
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	-0,80

	Z07
	Dekoratif Dolap Kapağı 
	-1,00 
	2,60
	1,00
	1,00
	-2,60

	101
	Arkalık 
	1,00 
	26,40
	1,00
	1,00
	26,40

	101
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-0,90

	101
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,40
	1,00
	1,00
	-1,40

	101
	Pencere Minha
	-5,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-4,50

	102
	Arkalık 
	1,00 
	20,00
	1,00
	1,00
	20,00

	102
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-1,80

	102
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,85
	1,00
	1,00
	-0,85

	102
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-0,90

	102
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	-0,80

	102
	Dekoratif Dolap Kapağı 
	-1,00 
	2,80
	1,00
	1,00
	-2,80

	103
	Arkalık 
	1,00 
	18,10
	1,00
	1,00
	18,10

	103
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-1,80

	103
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-0,90

	103
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	-0,80

	103
	Dekoratif Dolap Kapağı 
	-1,00 
	2,80
	1,00
	1,00
	-2,80

	105
	Arkalık 
	1,00 
	14,40
	1,00
	1,00
	14,40

	105
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-1,80

	105
	Kapı Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-1,80

	105
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,40
	1,00
	1,00
	-1,40

	106
	Arkalık 
	1,00 
	18,00
	1,00
	1,00
	18,00

	106
	Pencere Minha
	-3,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-2,70

	106
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,85
	1,00
	1,00
	-0,85

	106
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-0,90

	106
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	-0,80

	106
	Dekoratif Dolap Kapağı 
	-1,00 
	2,60
	1,00
	1,00
	-2,60

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	112,90 

	
	
	
	
	
	
	

	18.138/B4
	Çift prof.-40 cm aks ar.12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap.
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z03
	Alçıpanel Duvar
	2,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	15,68

	Z03
	Alçıpanel Duvar
	2,00 
	1,65
	1,00
	2,80
	9,24

	Z03
	Alçıpanel Tavan
	1,00 
	2,80
	1,65
	1,00
	4,62

	Z03
	Kapı Minha
	-2,00 
	0,80
	1,00
	2,10
	-3,36

	Z04
	Alçıpanel Duvar
	2,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	15,68

	Z04
	Alçıpanel Duvar
	2,00 
	1,65
	1,00
	2,80
	9,24

	Z04
	Alçıpanel Tavan
	1,00 
	2,80
	1,65
	1,00
	4,62

	Z04
	Kapı Minha
	-2,00 
	0,80
	1,00
	2,10
	-3,36

	Z07
	Alçıpanel Duvar
	2,00 
	2,60
	1,00
	2,80
	14,56

	Z07
	Alçıpanel Duvar
	2,00 
	1,65
	1,00
	2,80
	9,24

	Z07
	Alçıpanel Tavan
	1,00 
	2,60
	1,65
	1,00
	4,29

	Z07
	Kapı Minha
	-2,00 
	0,80
	1,00
	2,10
	-3,36

	102
	Alçıpanel Duvar
	2,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	15,68

	102
	Alçıpanel Duvar
	2,00 
	1,65
	1,00
	2,80
	9,24

	102
	Alçıpanel Tavan
	1,00 
	2,80
	1,65
	1,00
	4,62

	102
	Kapı Minha
	-2,00 
	0,80
	1,00
	2,10
	-3,36

	103
	Alçıpanel Duvar
	2,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	15,68

	103
	Alçıpanel Duvar
	2,00 
	1,65
	1,00
	2,80
	9,24

	103
	Alçıpanel Tavan
	1,00 
	2,80
	1,65
	1,00
	4,62

	103
	Kapı Minha
	-2,00 
	0,80
	1,00
	2,10
	-3,36

	106
	Alçıpanel Duvar
	2,00 
	2,60
	1,00
	2,80
	14,56

	106
	Alçıpanel Duvar
	2,00 
	1,65
	1,00
	2,80
	9,24

	106
	Alçıpanel Tavan
	1,00 
	2,60
	1,65
	1,00
	4,29

	106
	Kapı Minha
	-2,00 
	0,80
	1,00
	2,10
	-3,36

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	154,18 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1990
	Tek Yönlü Çıtaları Klasik Profilli ve Silmeli Ahşap Tavan Yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Tavan 
	1,00 
	23,10
	1,00
	1,00
	23,10

	B02
	Tavan 
	1,00 
	16,85
	1,00
	1,00
	16,85

	B03
	Tavan 
	1,00 
	16,30
	1,00
	1,00
	16,30

	B04
	Tavan 
	1,00 
	4,90
	1,00
	1,00
	4,90

	B05
	Tavan 
	1,00 
	13,32
	1,00
	1,00
	13,32

	B06
	Tavan 
	1,00 
	18,85
	1,00
	1,00
	18,85

	Z02
	Tavan 
	1,00 
	35,24
	1,00
	1,00
	35,24

	Z03
	Tavan 
	1,00 
	19,26
	1,00
	1,00
	19,26

	Z04
	Tavan 
	1,00 
	19,90
	1,00
	1,00
	19,90

	Z05
	Tavan 
	1,00 
	6,50
	1,00
	1,00
	6,50

	Z06
	Tavan 
	1,00 
	4,25
	1,00
	1,00
	4,25

	Z07
	Tavan 
	1,00 
	18,80
	1,00
	1,00
	18,80

	Çıkma
	Çıkma Altı Tavan 
	1,00 
	15,80
	1,00
	1,00
	15,80

	101
	Tavan 
	1,00 
	35,40
	1,00
	1,00
	35,40

	102
	Tavan 
	1,00 
	23,21
	1,00
	1,00
	23,21

	103
	Tavan 
	1,00 
	20,18
	1,00
	1,00
	20,18

	104
	Tavan 
	1,00 
	5,90
	1,00
	1,00
	5,90

	105
	Tavan 
	1,00 
	12,94
	1,00
	1,00
	12,94

	106
	Tavan 
	1,00 
	22,13
	1,00
	1,00
	22,13

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	332,83 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1990/C
	2.5 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Lamba Zıvanalı, Profilsiz Düz Ahşap Tavan veya Saçak Altı Tavan Yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Saçak
	Saçak Altı Toplamı
	1,00 
	22,30
	1,00
	1,00
	22,30

	107
	Tavan 
	1,00 
	5,96
	1,00
	1,00
	5,96

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	28,26 

	
	
	
	
	
	
	

	K.3111
	Klasik ahşap tavanın yeniden kullanılacak şekilde sökülmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z02
	Tavan Göbeği
	1,00 
	1,60
	1,00
	1,00
	1,60

	101
	Tavan Göbeği
	1,00 
	2,10
	1,00
	1,00
	2,10

	105
	Tavan Göbeği
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	4,70 

	
	
	
	
	
	
	

	K.3054
	(10-30) cm. genişlikte klasik profil işlemeli koltuk altı silmesi sökülmesi
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	20,70
	1,00
	20,70

	B02
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	16,85
	1,00
	16,85

	B05
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	11,75
	1,00
	11,75

	B06
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	17,67
	1,00
	17,67

	Z02
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	26,45
	1,00
	26,45

	Z03
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	17,70
	1,00
	17,70

	Z04
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	16,50
	1,00
	16,50

	Z06
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	9,00
	1,00
	9,00

	Z07
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	16,00
	1,00
	16,00

	Çıkma
	Giriş Saçağı Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	11,20
	1,00
	11,20

	Çıkma
	Çıkma Altları Silme Toplamı
	2,00 
	1,00
	9,70
	1,00
	19,40

	101
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	26,40
	1,00
	26,40

	102
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	19,50
	1,00
	19,50

	103
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	16,65
	1,00
	16,65

	105
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	14,20
	1,00
	14,20

	106
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	17,80
	1,00
	17,80

	107
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	10,80
	1,00
	10,80

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	288,57 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1989
	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle (10-20) Cm Genişlikte 2-3,5 Cm Kalınlıkta Klasik Profilli Koltuk Altı Silmesi Ve Ayna Pervazı Yapılması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	19,80
	1,00
	19,80

	B01
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	16,36
	1,00
	16,36

	B02
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	16,72
	1,00
	16,72

	B04
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	10,25
	1,00
	10,25

	B05
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	14,60
	1,00
	14,60

	B06
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	17,50
	1,00
	17,50

	Z02
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	26,45
	1,00
	26,45

	Z03
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	17,70
	1,00
	17,70

	Z04
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	18,00
	1,00
	18,00

	Z05
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	11,10
	1,00
	11,10

	Z06
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	9,30
	1,00
	9,30

	Z07
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	17,50
	1,00
	17,50

	101
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	26,40
	1,00
	26,40

	102
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	19,50
	1,00
	19,50

	103
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	18,15
	1,00
	18,15

	104
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	10,60
	1,00
	10,60

	105
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	14,40
	1,00
	14,40

	106
	Silme Toplamı
	1,00 
	1,00
	19,25
	1,00
	19,25

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	303,58 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2109/1
	Her Türlü Satıhta Ahşap İmalatlara 3 Kat Sürme Emprenye Yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.0338/01 den Karkas %15
	0,15 
	684,08
	1,00
	1,00
	102,61

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	102,61 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2104
	Her Tür Ahşap Özgün Elemanda Ahşap Zararlıları Tarafından Oluşturulmuş Kurt Yeniği Yollar İçin Hazırlanan Özel Macun İle Dolgu Yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.0338/01 den Karkas %5
	0,05 
	684,08
	1,00
	1,00
	34,20

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	34,20 

	
	
	
	
	
	
	

	K.3719
	Akrilik esaslı renkli cila yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.2002/02 den Döşeme
	1,00 
	24,60
	1,00
	1,00
	24,60

	Poz
	Poz No V.2002/A02 den Döşeme
	1,00 
	205,64
	1,00
	1,00
	205,64

	Poz
	Poz No K.3061 den Süpürgelik 
	1,00 
	154,50
	1,00
	0,10
	15,45

	Poz
	Poz No V.V.1990 den Tavan
	1,00 
	332,83
	1,00
	1,00
	332,83

	Poz
	Poz No V.1990/C den Tavan
	1,00 
	28,26
	1,00
	1,00
	28,26

	Poz
	Poz No V.1989 den Koltuk Altı Silmesi
	1,00 
	303,58
	1,00
	0,20
	60,72

	Poz
	Poz No V.2032 Ahşap Lambri
	1,00 
	110,64
	1,00
	1,00
	110,64

	Poz
	Poz No V.2040/A1 den Pencere
	1,00 
	50,74
	1,00
	1,00
	50,74

	Poz
	Poz No K.3156 den Pencere
	1,00 
	14,31
	1,00
	1,00
	14,31

	Poz
	Poz No V.2043/01 den Cam Minha
	-1,00 
	45,54
	1,00
	1,00
	-45,54

	Poz
	Poz No V.2011 den Kapı
	1,00 
	108,22
	1,00
	1,00
	108,22

	Poz
	Poz No V.1994/02 den Merdiven
	1,00 
	7,66
	1,00
	1,00
	7,66

	Poz
	Poz No V.1994/01 den Merdiven
	1,00 
	9,22
	1,00
	1,00
	9,22

	Poz
	Poz No V.2037/001 den Giriş Kapısı
	1,00 
	3,55
	1,00
	1,00
	3,55

	Poz
	Poz No K.3052 den Arkalık
	1,00 
	112,90
	1,00
	0,15
	16,94

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	943,24 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2044/A01
	1 .sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte 1,5 cm kalınlığında yatay ve dikey kuşak yapılması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Kuzey Cephesi
	Köşe Silmesi
	2,00 
	1,00
	1,00
	8,50
	17,00

	Kuzey Cephesi
	Kat Silmesi
	1,00 
	12,30
	1,00
	1,00
	12,30

	Doğu Cephesi
	Köşe Silmesi
	2,00 
	2,00
	1,00
	8,50
	34,00

	Doğu Cephesi
	Kat Silmesi
	1,00 
	11,70
	1,00
	1,00
	11,70

	Güney Cephesi
	Köşe Silmesi
	4,00 
	1,00
	1,00
	8,50
	34,00

	Güney Cephesi
	Kat Silmesi
	1,00 
	12,20
	1,00
	1,00
	12,20

	Güney Cephesi
	Balkon İç Köşe Silmesi
	4,00 
	1,00
	1,00
	3,65
	14,60

	Güney Cephesi
	Giriş İç Köşe Silmesi
	2,00 
	1,00
	1,00
	4,85
	9,70

	Batı Cephesi
	Köşe Silmesi
	1,00 
	1,00
	1,00
	8,50
	8,50

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	154,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1994/02
	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Küpeşte ve Korkuluksuz Döner Merdiven Yapılması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z06
	Zemin Merdiven Basamak
	17,00 
	1,00
	0,26
	1,00
	4,42

	Z06
	Zemin Merdiven Rıht
	18,00 
	1,00
	0,18
	1,00
	3,24

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	7,66 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1994/01
	Küpeşte ve Korkuluksuz Ahşap Merdiven Yapılması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z01
	Giriş Merdiven Basamak
	8,00 
	1,00
	0,25
	1,00
	2,00

	Z01
	Giriş Merdiven Rıht
	9,00 
	1,00
	0,16
	1,00
	1,44

	Bahçe
	Bahçe Merdiven Basamak
	10,00 
	1,00
	0,28
	1,00
	2,80

	Bahçe
	Bahçe Merdiven Rıht
	11,00 
	1,00
	0,18
	1,00
	1,98

	Bahçe
	Bahçe Merdiven Sahanlık
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	9,22 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1994/04
	1.Sınıf Çam Kerestesi İle (9x4.5) cm. Ebadında Profilli, Dişli Merdiven Küpeştesi Yapılması
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z01
	Merdiven  
	2,00 
	1,00
	2,00
	1,00
	4,00

	Z06
	Merdiven 
	1,00 
	1,00
	3,00
	1,00
	3,00

	Bahçe
	Merdiven
	2,00 
	1,00
	3,50
	1,00
	7,00

	B01
	Merdiven  
	2,00 
	1,00
	1,90
	1,00
	3,80

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	17,80 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2050/A02
	1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z02
	Merdiven Boşluk
	2,00 
	1,00
	0,70
	1,00
	1,40

	105
	Merdiven Boşluk
	1,00 
	1,00
	2,10
	1,00
	2,10

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	3,50 

	
	
	
	
	
	
	

	22.081
	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi. (1,68x0,85)=1,43m2
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Mutfak
	1,00 
	1,00
	5,40
	0,85
	4,59

	B04
	Banyo Tezgah
	1,00 
	1,00
	0,60
	0,85
	0,51

	Z03
	Banyo Tezgah
	1,00 
	1,00
	0,60
	0,85
	0,51

	Z04
	Banyo Tezgah
	1,00 
	1,00
	0,60
	0,85
	0,51

	Z05
	Banyo Tezgah
	1,00 
	1,00
	1,70
	0,85
	1,45

	Z07
	Banyo Tezgah
	1,00 
	1,00
	0,60
	0,85
	0,51

	102
	Banyo Tezgah
	1,00 
	1,00
	0,60
	0,85
	0,51

	103
	Banyo Tezgah
	1,00 
	1,00
	0,60
	0,85
	0,51

	106
	Banyo Tezgah
	1,00 
	1,00
	0,60
	0,85
	0,51

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	9,61 

	
	
	
	
	
	
	

	22.082
	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m2
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Mutfak
	1,00 
	1,00
	5,40
	0,70
	3,78

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	3,78 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.26.800/02
	Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaikler (sırlı/sırsız porselen) ile duvar ve cephe kaplaması yapılması.
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Mutfak Tezgh Arası
	1,00 
	1,00
	6,60
	0,60
	3,96

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	3,96 

	
	
	
	
	
	
	

	MSB.660/A1
	3 cm renkli mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Mutfak Tezgahı
	1,00 
	0,60
	5,40
	1,00
	3,24

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	3,24 

	
	
	
	
	
	
	

	MSB.661
	3 cm Kalınlığında Mermer Plaka İle Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B04
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,50
	0,60
	1,00
	0,30

	Z03
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,50
	0,60
	1,00
	0,30

	Z04
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,50
	0,60
	1,00
	0,30

	Z05
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,50
	1,70
	1,00
	0,85

	Z07
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,50
	0,60
	1,00
	0,30

	102
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,50
	0,60
	1,00
	0,30

	103
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,50
	0,60
	1,00
	0,30

	106
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,50
	0,60
	1,00
	0,30

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	2,95 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1884/04
	90*90 Cm Kare Duş Teknesi İçin Duşakabin 4 Mm Temperli Camlı
	AD

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z03
	Duşakabin ve Montajı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Z04
	Duşakabin ve Montajı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	102
	Duşakabin ve Montajı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	103
	Duşakabin ve Montajı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	106
	Duşakabin ve Montajı
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	5,00 

	
	
	
	
	
	
	

	MSB.812/A
	Bizuteli füme renkli ayna (5 mm kalınlığında)
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B04
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,20
	0,72

	Z03
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,20
	0,72

	Z04
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,20
	0,72

	Z05
	Banyo Tezgah
	1,00 
	1,70
	1,00
	1,20
	2,04

	Z07
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,20
	0,72

	102
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,20
	0,72

	103
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,20
	0,72

	106
	Banyo Tezgah
	1,00 
	0,60
	1,00
	1,20
	0,72

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	7,08 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.26.005/404
	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B04
	Zemin
	1,00 
	5,05
	1,00
	1,00
	5,05

	Z05
	Zemin
	1,00 
	6,51
	1,00
	1,00
	6,51

	104
	Zemin
	1,00 
	6,15
	1,00
	1,00
	6,15

	Z03
	Banyo Zemin
	1,00 
	4,00
	1,00
	1,00
	4,00

	Z04
	Banyo Zemin
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	Z07
	Banyo Zemin
	1,00 
	3,90
	1,00
	1,00
	3,90

	102
	Banyo Zemin
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	103
	Banyo Zemin
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	106
	Banyo Zemin
	1,00 
	3,90
	1,00
	1,00
	3,90

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	41,81 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.26.006/406
	(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B04
	Oda
	2,00 
	3,85
	1,00
	2,50
	19,25

	B04
	Oda
	2,00 
	1,35
	1,00
	2,50
	6,75

	B04
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	2,25
	-1,80

	B04
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,05
	-0,95

	B05
	Oda
	2,00 
	3,85
	1,00
	2,50
	19,25

	B05
	Oda
	2,00 
	3,45
	1,00
	2,50
	17,25

	B05
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	-2,03

	B05
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,05
	-0,95

	Z05
	Oda
	2,00 
	3,90
	1,00
	3,30
	25,74

	Z05
	Oda
	2,00 
	1,68
	1,00
	3,30
	11,09

	Z05
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	-2,03

	Z05
	Pencere Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-1,71

	104
	Oda
	2,00 
	3,85
	1,00
	3,40
	26,18

	104
	Oda
	2,00 
	1,60
	1,00
	3,40
	10,88

	104
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	2,25
	-2,03

	104
	Pencere Minha
	-2,00 
	0,90
	1,00
	1,90
	-3,42

	Z03
	Banyo Duvar
	2,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	15,68

	Z03
	Banyo Duvar
	2,00 
	1,65
	1,00
	2,80
	9,24

	Z03
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	2,10
	-1,68

	Z04
	Banyo Duvar
	2,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	15,68

	Z04
	Banyo Duvar
	2,00 
	1,65
	1,00
	2,80
	9,24

	Z04
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	2,10
	-1,68

	Z07
	Banyo Duvar
	2,00 
	2,60
	1,00
	2,80
	14,56

	Z07
	Banyo Duvar
	2,00 
	1,65
	1,00
	2,80
	9,24

	Z07
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	2,10
	-1,68

	102
	Banyo Duvar
	2,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	15,68

	102
	Banyo Duvar
	2,00 
	1,65
	1,00
	2,80
	9,24

	102
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	2,10
	-1,68

	103
	Banyo Duvar
	2,00 
	2,80
	1,00
	2,80
	15,68

	103
	Banyo Duvar
	2,00 
	1,65
	1,00
	2,80
	9,24

	103
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	2,10
	-1,68

	106
	Banyo Duvar
	2,00 
	2,60
	1,00
	2,80
	14,56

	106
	Banyo Duvar
	2,00 
	1,65
	1,00
	2,80
	9,24

	106
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	2,10
	-1,68

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	258,67 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.26.015/056
	Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z01
	Sahanlık
	1,00 
	3,76
	1,05
	1,00
	3,95

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	3,95 

	
	
	
	
	
	
	

	23.243/14A
	30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z03
	Banyo Tavan
	1,00 
	2,70
	1,50
	1,00
	4,05

	Z04
	Banyo Tavan
	1,00 
	2,70
	1,50
	1,00
	4,05

	Z07
	Banyo Tavan
	1,00 
	2,50
	1,50
	1,00
	3,75

	102
	Banyo Tavan
	1,00 
	2,70
	1,50
	1,00
	4,05

	103
	Banyo Tavan
	1,00 
	2,70
	1,50
	1,00
	4,05

	106
	Banyo Tavan
	1,00 
	2,50
	1,50
	1,00
	3,75

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	23,70 

	
	
	
	
	
	
	

	22.080
	Tip ahşap gömme dolap yapılması (2.50x1.80)=4.50 m2
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Niş
	1,00 
	1,40
	1,00
	1,30
	1,82

	B01
	Gömme Dolap
	1,00 
	1,15
	1,00
	2,20
	2,53

	B02
	Gömme Dolap
	1,00 
	0,60
	1,00
	2,20
	1,32

	B02
	Gömme Dolap
	1,00 
	1,23
	1,00
	2,20
	2,71

	B06
	Gömme Dolap
	1,00 
	0,80
	1,00
	2,20
	1,76

	B06
	Gömme Dolap
	1,00 
	1,50
	1,00
	2,20
	3,30

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	13,44 

	
	
	
	
	
	
	

	MSB.922/A
	13 mm compact laminat ile bölme panosu ve kapı yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B04
	Tuvalet
	1,00 
	1,30
	1,00
	2,00
	2,60

	Z05
	Tuvalet
	1,00 
	1,60
	1,00
	2,00
	3,20

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	5,80 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0705
	Mevcut Klasik Demir Parmaklığın İtinalı Şekilde Sökülmesi, Numaralandırılması Ve Yerine Konması İşçiliği
	KG

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B02
	Pencere Parmaklık 22,35kg/m2
	2,00 
	0,90
	22,35
	0,90
	36,21

	B06
	Pencere Parmaklık 22,35kg/m2
	2,00 
	0,90
	22,35
	0,90
	36,21

	107
	Demir Korkuluk 22,35kg/m2
	1,00 
	3,70
	22,35
	0,95
	78,56

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	150,98 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0711
	İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri)
	KG

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B04
	Pencere Parmaklık 22,35kg/m2
	1,00 
	0,90
	22,35
	0,90
	18,10

	B05
	Pencere Parmaklık 22,35kg/m2
	1,00 
	0,90
	22,35
	0,90
	18,10

	B06
	Pencere Parmaklık 22,35kg/m2
	1,00 
	0,90
	22,35
	0,90
	18,10

	Bahçe
	Demir Kapı 22,35kg/m2
	1,00 
	1,00
	22,35
	2,20
	49,17

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	103,47 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0710/1
	Özgün Klasik Demir Parmaklıkların Boya Sökücü İle Temizlenerek Boyaya Hazır Hale Getirilmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B02
	Pencere Parmaklık  
	2,00 
	0,90
	1,00
	0,90
	1,62

	B06
	Pencere Parmaklık  
	2,00 
	0,90
	1,00
	0,90
	1,62

	107
	Demir Korkuluk
	1,00 
	3,70
	1,00
	0,95
	3,52

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	6,76 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0710/2
	Klasik Demir Parmaklıkların 2 Kat Antipas ve 2 kat Sentetik Boya İle Boyanması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.0710/1 den 
	1,00 
	6,76
	1,00
	1,00
	6,76

	B04
	Pencere Parmaklık
	1,00 
	0,90
	1,00
	0,90
	0,81

	B05
	Pencere Parmaklık
	1,00 
	0,90
	1,00
	0,90
	0,81

	B06
	Pencere Parmaklık
	1,00 
	0,90
	1,00
	0,90
	0,81

	Bahçe
	Demir Kapı
	1,00 
	1,00
	1,00
	2,20
	2,20

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	11,39 

	
	
	
	
	
	
	

	K.3930/1
	Herbisit (bitki öldürücü) ile her türlü yüzey ve zeminde otsu bitki temizliği
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Bahçe
	Toplam Alan
	1,00 
	50,00
	1,00
	1,00
	50,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	50,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0502/A
	Eski Eserde Yıkıntı Moloz Toprak Karışımı Hafriyat Yapılması
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Bahçe
	Toplam Alan
	1,00 
	150,00
	1,00
	1,00
	150,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	150,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0510/02
	Sit Alanı Olan veya Olmayan Alanda Kültür Katmanı Bulununcaya Kadar Sert Toprak Zeminde Serbest Kazı Yapılması (Drenaj, Tretuar, Bahçe Duvarı Temeli, Şadırvan Temeli, Avlu İçi Tesisat Kazıları vb.)
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Oda
	1,00 
	24,70
	1,00
	0,60
	14,82

	B02
	Oda
	1,00 
	17,06
	1,00
	0,60
	10,24

	B03
	Oda
	1,00 
	13,70
	1,00
	0,60
	8,22

	B04
	Oda
	1,00 
	7,51
	1,00
	0,60
	4,51

	B05
	Oda
	1,00 
	11,82
	1,00
	0,60
	7,09

	B06
	Oda
	1,00 
	19,17
	1,00
	0,60
	11,50

	Güney Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	12,20
	1,60
	19,52

	Doğu Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	11,30
	1,60
	18,08

	Kuzey Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	12,20
	1,60
	19,52

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	113,50 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.18.460/24
	Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Güney Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	12,20
	1,00
	12,20

	Doğu Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	11,30
	1,00
	11,30

	Kuzey Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	12,20
	1,00
	12,20

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	35,70 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.18.461/041
	150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Güney Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	12,20
	0,65
	7,93

	Doğu Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	11,30
	0,65
	7,35

	Kuzey Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	12,20
	0,65
	7,93

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	23,21 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.15.140/05
	Kum temin edilerek, drenaj yapılması
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Güney Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	12,20
	0,15
	1,83

	Doğu Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	11,30
	0,15
	1,70

	Kuzey Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	12,20
	0,15
	1,83

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	5,36 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.15.140/06
	Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Güney Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	12,20
	0,50
	6,10

	Doğu Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	11,30
	0,50
	5,65

	Kuzey Cephesi
	Drenaj
	1,00 
	1,00
	12,20
	0,50
	6,10

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	17,85 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0502
	Elenmesi Gerekmeyen İnce Agrega Serilmesi
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Oda
	1,00 
	38,40
	1,00
	0,05
	1,92

	B02
	Oda
	1,00 
	19,50
	1,00
	0,05
	0,98

	B04
	Oda
	1,00 
	5,05
	1,00
	0,05
	0,25

	B05
	Oda
	1,00 
	13,08
	1,00
	0,05
	0,65

	B06
	Oda
	1,00 
	19,00
	1,00
	0,05
	0,95

	Bahçe
	Toplam Alan
	1,00 
	90,00
	1,00
	0,05
	4,50

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	9,25 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.16.050/14
	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Oda
	1,00 
	38,40
	1,00
	0,05
	1,92

	B02
	Oda
	1,00 
	19,50
	1,00
	0,05
	0,98

	B04
	Oda
	1,00 
	5,05
	1,00
	0,05
	0,25

	B05
	Oda
	1,00 
	13,08
	1,00
	0,05
	0,65

	B06
	Oda
	1,00 
	19,00
	1,00
	0,05
	0,95

	Bahçe
	Toplam Alan
	1,00 
	90,00
	1,00
	0,05
	4,50

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	9,25 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.23.010
	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
	TON

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Oda
	1,00 
	38,40
	1,00
	0,01
	0,38

	B02
	Oda
	1,00 
	19,50
	1,00
	0,01
	0,20

	B04
	Oda
	1,00 
	5,05
	1,00
	0,01
	0,05

	B05
	Oda
	1,00 
	13,08
	1,00
	0,01
	0,13

	B06
	Oda
	1,00 
	19,00
	1,00
	0,01
	0,19

	Bahçe
	Toplam Alan
	1,00 
	90,00
	1,00
	0,01
	0,90

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	1,85 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.18.461/051B
	2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Zemin
	1,00 
	38,40
	1,00
	1,00
	38,40

	B02
	Zemin
	1,00 
	19,50
	1,00
	1,00
	19,50

	B04
	Zemin
	1,00 
	5,05
	1,00
	1,00
	5,05

	B05
	Zemin
	1,00 
	13,08
	1,00
	1,00
	13,08

	B06
	Zemin
	1,00 
	19,00
	1,00
	1,00
	19,00

	Z05
	Zemin
	1,00 
	6,51
	1,00
	1,00
	6,51

	104
	Zemin
	1,00 
	6,15
	1,00
	1,00
	6,15

	Z03
	Banyo Zemin
	1,00 
	4,00
	1,00
	1,00
	4,00

	Z04
	Banyo Zemin
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	Z07
	Banyo Zemin
	1,00 
	3,90
	1,00
	1,00
	3,90

	102
	Banyo Zemin
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	103
	Banyo Zemin
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	106
	Banyo Zemin
	1,00 
	3,90
	1,00
	1,00
	3,90

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	131,79 

	
	
	
	
	
	
	

	V.2116/A
	Damda, düz veya kavisli satıhta 250 dozlu grebeton ile tesviye betonu dökülmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Zemin
	1,00 
	38,40
	1,00
	1,00
	38,40

	B02
	Zemin
	1,00 
	19,50
	1,00
	1,00
	19,50

	B04
	Zemin
	1,00 
	5,05
	1,00
	1,00
	5,05

	B05
	Zemin
	1,00 
	13,08
	1,00
	1,00
	13,08

	B06
	Zemin
	1,00 
	19,00
	1,00
	1,00
	19,00

	Z05
	Zemin
	1,00 
	6,51
	1,00
	1,00
	6,51

	104
	Zemin
	1,00 
	6,15
	1,00
	1,00
	6,15

	Z03
	Banyo Zemin
	1,00 
	4,00
	1,00
	1,00
	4,00

	Z04
	Banyo Zemin
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	Z07
	Banyo Zemin
	1,00 
	3,90
	1,00
	1,00
	3,90

	102
	Banyo Zemin
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	103
	Banyo Zemin
	1,00 
	4,10
	1,00
	1,00
	4,10

	106
	Banyo Zemin
	1,00 
	3,90
	1,00
	1,00
	3,90

	Bahçe
	Toplam Alan
	1,00 
	90,00
	1,00
	1,00
	90,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	221,79 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.26.017/063
	75 x 30 x 15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Bahçe
	Toplam Alan
	1,00 
	1,00
	14,00
	1,00
	14,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	14,00 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.26.020/104A
	5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Bahçe
	Toplam Alan
	1,00 
	90,00
	1,00
	1,00
	90,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	90,00 

	
	
	
	
	
	
	

	Y.26.020/131A
	Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Bahçe
	Bodrum Merdiven Basamak
	2,00 
	1,00
	1,65
	1,00
	3,30

	Bahçe
	Bodrum Merdiven Sahanlık
	4,00 
	1,00
	1,65
	1,00
	6,60

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	9,90 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0822
	Yonu Taşından 8-10cm Genişliğinde Süpürgelik Yapılması (ÖRNEK)
	M

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Toplam Süpürgelik
	1,00 
	28,00
	1,00
	1,00
	28,00

	B01
	Kapı Minha
	-1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	-1,00

	B01
	Kapı Minha
	-3,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-2,70

	B01
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	-0,80

	B02
	Toplam Süpürgelik
	1,00 
	13,40
	1,00
	1,00
	13,40

	B02
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-0,90

	B04
	Toplam Süpürgelik
	1,00 
	10,30
	1,00
	1,00
	10,30

	B04
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,80
	1,00
	1,00
	-0,80

	B05
	Toplam Süpürgelik
	1,00 
	14,00
	1,00
	1,00
	14,00

	B05
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-0,90

	B06
	Toplam Süpürgelik
	1,00 
	14,00
	1,00
	1,00
	14,00

	B06
	Kapı Minha
	-1,00 
	0,90
	1,00
	1,00
	-0,90

	Bahçe
	Toplam Süpürgelik
	1,00 
	44,35
	1,00
	1,00
	44,35

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	116,05 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0203/1
	Kemer, Kubbe, tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde Askıya Alma İskelesinde Kereste Bedeli (13.50 m'ye Kadar, 13.50 m Dahil)
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Oda
	1,00 
	0,10
	19,80
	2,50
	4,95

	B01
	Oda
	1,00 
	0,10
	16,36
	2,50
	4,09

	B02
	Oda
	1,00 
	0,10
	16,72
	2,50
	4,18

	B04
	Oda
	1,00 
	0,10
	10,25
	2,50
	2,56

	B05
	Oda
	1,00 
	0,10
	14,60
	2,50
	3,65

	B06
	Oda
	1,00 
	0,10
	17,50
	2,50
	4,38

	Z02
	Oda
	1,00 
	0,10
	26,45
	3,30
	8,73

	Z03
	Oda
	1,00 
	0,10
	17,70
	3,30
	5,84

	Z04
	Oda
	1,00 
	0,10
	18,00
	3,30
	5,94

	Z05
	Oda
	1,00 
	0,10
	11,10
	3,30
	3,66

	Z06
	Oda
	1,00 
	0,10
	9,30
	3,30
	3,07

	Z07
	Oda
	1,00 
	0,10
	17,50
	3,30
	5,78

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	56,83 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0602/1
	Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde 13.50 Mt'ye kadar Askıya Alma Karkası Yapılması İşçiliği
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.0203/1 den
	56,83 
	1,00
	1,00
	1,00
	56,83

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	56,83 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0205/A
	İş İskelesinde Kereste Bedeli (13.50 Mt'ye Kadar, 13.50 Mt. Dahil)
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Oda
	0,60 
	0,60
	19,80
	0,80
	5,70

	B01
	Oda
	0,60 
	0,60
	16,36
	0,80
	4,71

	B02
	Oda
	0,60 
	0,60
	16,72
	0,80
	4,82

	B04
	Oda
	0,60 
	0,60
	10,25
	0,80
	2,95

	B05
	Oda
	0,60 
	0,60
	14,60
	0,80
	4,20

	B06
	Oda
	0,60 
	0,60
	17,50
	0,80
	5,04

	Z02
	Oda
	0,60 
	0,60
	26,45
	1,60
	15,24

	Z03
	Oda
	0,60 
	0,60
	17,70
	1,60
	10,20

	Z04
	Oda
	0,60 
	0,60
	18,00
	1,60
	10,37

	Z05
	Oda
	0,60 
	0,60
	11,10
	3,00
	11,99

	Z06
	Oda
	0,60 
	0,60
	9,30
	1,60
	5,36

	Z07
	Oda
	0,60 
	0,60
	17,50
	1,60
	10,08

	101
	Oda
	0,60 
	0,60
	26,40
	1,60
	15,21

	102
	Oda
	0,60 
	0,60
	19,50
	1,60
	11,23

	103
	Oda
	0,60 
	0,60
	18,15
	1,60
	10,45

	104
	Oda
	0,60 
	0,60
	10,60
	1,60
	6,11

	105
	Oda
	0,60 
	0,60
	14,40
	1,60
	8,29

	106
	Oda
	0,60 
	0,60
	19,25
	1,60
	11,09

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	153,04 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0603/1
	İş İskelesi Yapılması İşçiliği (13.50 MT Yükseklğe Kadar)
	M3

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Poz
	Poz No V.0205/A den
	153,04 
	1,00
	1,00
	1,00
	153,04

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	153,04 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0615
	Çelik borudan Tam Güvenlikli Cephe İskelesi Yapılması
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Güney Cephesi
	Cephe İskelesi
	1,00 
	1,00
	12,20
	9,00
	109,80

	Doğu Cephesi
	Cephe İskelesi
	1,00 
	1,00
	11,10
	9,00
	99,90

	Kuzey Cephesi
	Cephe İskelesi
	1,00 
	1,00
	12,30
	9,00
	110,70

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	320,40 

	
	
	
	
	
	
	

	V.0613
	Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi
	M2

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Güney Cephesi
	Cephe
	1,00 
	1,00
	16,00
	2,00
	32,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	32,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1882/2
	12.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde
	AD

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Z03-Z04-Z07
	Klima ve Montajı
	3,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	3,00

	102-103-106
	Klima ve Montajı
	3,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	3,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	6,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1883/2
	44.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde
	AD

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Kahvaltı Salonu
	3,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	3,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	3,00 

	
	
	
	
	
	
	

	V.1886/01
	Ankastre Davlumbaz (Ev Tipi)
	AD

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	B01
	Ankastre Davlumbaz (Ev Tipi)
	1,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	1,00 

	
	
	
	
	
	
	

	Özel 03
	Pencere Ahşap Jaluzi
	AD

	Mahal
	Açıklama
	Adet
	En
	Boy
	Yükseklik
	Azı

	Bina
	Pencereler
	43,00 
	1,00
	1,00
	1,00
	43,00

	
	
	
	GENEL TOPLAM
	43,00 


Söz. Ek-3: Teknik Teklif
TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için)
      (Söz. EK: 3c)
<İstekliler teknik tekliflerini Teknik Şartname doğrultusunda, şartnamede istenilen niteliklere ve teknik projeye uygun olarak hazırlayacaklardır. Sözleşme Makamı tarafından talep edilmiş ise, ayrıca aşağıda belirtilen hususlarda bilgilere de yer vereceklerdir.> 
1. Teklif Sahibi Hakkında Genel Bilgi

2. Organizasyon Şeması 
Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düşündükleri kilit personelleri içerecek şekilde hazırlanmalı ve kilit personele ilişkin öz geçmişler de sunulmalıdır.
3. Yüklenici Olarak Deneyim 
Son 3 yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki işlerin listesi, sözleşme bedelleri, işverenlerin adları ve irtibat bilgilerini de içerecek şekilde listelenmelidir.

4. Tesis ve Araç-Ekipman Listesi 
Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi sunulmalıdır. Bu tesis ve ekipman kendi malı değilse sözleşme imzalanması halinde bu tesis ve ekipmanın kendi kullanımında olacağına dair taahhütname sunulmalıdır.
5. İş Planı ve Programı 
İhale konusu işin gerçekleştirilmesi için önerilen iş planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır.
6. Kalite Güvence Sistem(ler)i
Yapım işlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için kullanılması teklif edilen kalite güvence sistem(ler)inin detaylarını burada belirtiniz.

7. Adli Sicil Kaydı
Son 5 yıl içerisinde yürütülen veya hali hazırda yürütülmekte olan sözleşmelerden kaynaklanan herhangi bir dava veya tahkim geçmişi hakkında bilgi veriniz. Bu davaların lehinize mi yoksa aleyhinize mi sonuçlandığını, bu davalar sonucu tahakkuk etmiş cezalar olup olmadığını burada açıklayınız. Ortak girişim / konsorsiyum halinde her bir ortağı için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır.
8. Ek Bilgi
İstekliler buraya, tekliflerinin değerlendirilmesi için faydalı olduğuna inandıkları ilave bilgileri ekleyebilirler.

İsteklinin Kaşesi

  Yetkili İmza

Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)
Yapım İşi İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4c

GÖTÜRÜ BEDEL ESASLI İHALELER

	1
	2
	3

	İşin Tanımı


	Tutar

(TL)
	KDV

(TL)

	Teknik Şartname uyarınca gerçekleştirilecek 
Koman Konağı Restorasyon İşi 
	
	

	Arızi giderler (ara toplamın %5-10 arası bir miktar)
	
	

	Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazıyla)
	
	


* KDV muafiyeti durumunda doldurulmayacaktır.
İsteklinin Kaşesi

  Yetkili İmza

Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilecektir: 

a)
Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar geçerli olacaktır. 

b)
Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir fark olduğunda belirtilen birim oran geçerli olacaktır. 

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

MALİ KİMLİK FORMU                                                                      (Söz. EK: 5a)


TÜZEL KİMLİK FORMU                                                (Söz. EK: 5b)
	GERÇEK KİŞİ


	SOYADI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	İLK İSİM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	2.  İSİM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	3. İSİM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	RESMİ ADRESİ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	POSTA KODU
	
	
	
	
	
	
	
	POSTA KUTUSU
	
	
	
	
	
	


	ŞEHİR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ÜLKE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	T.C. KİMLİK NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	VERGİ NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	VERGİ DAİRESİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KİMLİK BELGESİ TÜRÜ:
	NÜFUS KAĞIDI
	
	EHLİYET
	
	PASAPORT
	

	KİMLİK BELGESİ NO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	DOĞUM TARİHİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G
	G
	
	A
	Y
	
	Y
	Y
	Y
	Y


	DOĞUM YERİ- İL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	DOĞUM YERİ- ÜLKE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TELEFON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	FAKS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	E-POSTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.


TARİH VE İMZA

	TÜZEL KİMLİK FORMU                                                                                                 (Söz. EK: 5b)

	KAMU KURUM/KURULUŞLARI

	TÜRÜ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	STK (Sivil Toplum Kuruluşu)
	EVET
	
	
	HAYIR
	
	


	İSİM(LER)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KISALTMA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	RESMİ ADRESİ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	POSTA KODU
	
	
	
	
	
	
	
	POSTA KUTUSU
	
	
	
	
	
	


	ŞEHİR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ÜLKE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	VERGİ NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KAYIT YERİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KAYIT TARİHİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G
	G
	
	A
	Y
	
	Y
	Y
	Y
	Y


	KAYIT NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TELEFON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	FAKS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	E-POSTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir:

· tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası

· eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman


	TARİH
	
	DAMGA

	
	
	

	YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ
	
	

	
	
	

	İMZA


	
	


	TÜZEL KİMLİK FORMU                                                                                                 (Söz. EK: 5b)

	ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR

	TÜRÜ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	STK (Sivil Toplum Kuruluşu)
	EVET
	
	
	HAYIR
	
	


	İSİM(LER)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KISALTMA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	POSTA KODU
	
	
	
	
	
	
	
	POSTA KUTUSU
	
	
	
	
	
	


	ŞEHİR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ÜLKE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	VERGİ NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KAYIT YERİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KAYIT TARİHİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G
	G
	
	A
	Y
	
	Y
	Y
	Y
	Y


	KAYIT NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TELEFON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	FAKS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	E-POSTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

· SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)

· YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI


TARİH VE İMZA

KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ                                                                                  Söz. Ek-5c

ÖZGEÇMİŞ
(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)
Sözleşmede önerilen pozisyon:

1.
Soyadı:


2.
Adı:





3. 
Doğum yeri ve tarihi:


4.
Tabiyeti:







5.
Medeni durumu:








Adres (telefon/faks/e-posta):

6. 
Eğitim:

	Eğitim Kurumlaır:
	

	Tarih:

 (ay/yıl) tarihinden

(ay/yıl) tarihine kadar
	

	Derece:
	


7. 
Yabancı Dil

(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):

	Dil
	Okuma
	Konuşma
	Yazma

	
	
	
	


8.
Mesleki kurumlara üyeliği:

9.
Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):


10.
Mevcut pozisyon:

11.
Mesleki deneyim süresi:

12.
Kilit özellikleri:

13.
Bölgesel deneyimi:

	Ülke/Bölge/Şehir
	Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar)
	Projenin adı ve kısa tanımı

	
	
	

	
	
	


14.
Mesleki deneyim:

	Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar
	

	Yer
	

	Şirket/kurum
	

	Pozisyon
	

	İş tanımı
	


15.
Diğerleri:

15a.
Yayınlar ve seminerler:
15b.
Referanslar:
İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

TESİS, ARAÇ ve EKİPMAN                                                                                  Söz. Ek-5d

(Yapım işi alımlarında ihale kapsamında talep edilmiş ise)
Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler/ekipmanlar:

	
	AÇIKLAMA (tip/marka/model)
	Güç/ kapasite
	Ünite sayısı
	Yaş (yıl)
	Kendi mülkiyeti (KM) veya kira (K)/ ve mülkiyet yüzdesi
	Menşei (ülke)
	Cari yaklaşık değeri

(TL)

	A)
	İNŞAAT TESİSİ / EKİPMANLAR
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	/
	
	

	
	
	
	
	
	/
	
	

	
	
	
	
	
	/
	
	

	
	
	
	
	
	/
	
	

	B)
	ARAÇLAR VE KAMYONLAR
	
	
	
	/
	
	

	
	
	
	
	
	/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	/
	
	

	
	
	
	
	
	/
	
	

	C)
	DİĞER TESİSLER
	
	
	
	/
	
	

	
	
	
	
	
	/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	/
	
	

	
	
	
	
	
	/
	
	


İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ                                                     Söz. Ek-5e 
(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)
	1
Adı ......................................................................................

	2
Yönetim kurulunun adresi ..................................................


..................................................................................................


Teleks ..........................................................


Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....

	3
Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için)


Ofis adresi ...........................................................................


..................................................................................................


Teleks ..........................................................


Telefon ..............................Faks .........................................

	4
Ortakların isimleri


i)
..............................................................................................


ii)
..............................................................................................


iii)
..............................................................................................


vb.
............................................................................................

	5
Lider ortağın adı


..................................................................................................


..................................................................................................

	6
Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma


i)
İmza tarihi: ................................................................


ii)
Yeri: ...................................................................................


iii)
Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi

	7
Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak) 


..................................................................................................


..................................................................................................


..................................................................................................


..................................................................................................


..................................................................................................



	


İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

Bölüm C: Diğer Bilgiler

İHALE DOKÜMANI TESLİM FORMU
İhale Başlığı: Koman Konağı Restorasyon Projesi Kapsamında Yapım İşi İhalesi 

İhale Tarihi:  05.02.2020 Perşembe günü, saat 10:30
	[İstekli olabilecek kişinin/adayın] 
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
	

	Adresi 
	

	Faks Numarası
	

	Elektronik Posta Adresi(Varsa)
	

	Dokümanın Teslim Edildiği/Gönderildiği Tarih 
	

	Açıklama(lar)

	


Koman Konağı Restorasyon projesi kapsamında Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığı istekli tarafından kontrol edilmiş ve tamamı aslına uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren aşağıdaki başlıklara uygun olarak teslim edilmiştir. 

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 

Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Söz. Ek-3: Teknik Teklif

Söz. Ek-4: Mali Teklif

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Bölüm C: Diğer Bilgiler

Bölüm D: Teklif Sunum Formu

Beyanname Formatı

	· İhale ve şikayet sürecinde idare tarafından yukarıda belirtilen elektronik posta adresine/faks numarasına bildirim yapılmasını kabul ediyorum.

· Elektronik posta yoluyla veya faks ile bildirim yapılmasını kabul etmiyorum.



	Dokümanı Teslim Alan
	Dokümanı Teslim Eden

	Yetkili Adı Soyadı:

İmza

	Yetkili Adı Soyadı:

Kaşe / İmza /Mühür



İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu
Teklif No.
TR21/19/TUR/0028-01
Adı:

Koman Konağı Restorasyon Projesi için Yapım İşi  
	Teklif zarfı No.
	Teklif sahibinin adı
	Teklif süresi içinde teslim edilmiş.      (E/H)
	Teklif Usulüne uygun, kapalı olarak teslim edilmiş

(E/H)


	Teklif formu doldurulmuş.

(E/H)
	Teklif sahibinin beyanı imzalı

(E/H)
	Teknik Teklif mevcut (E/H)
	Mali Teklif ayrı bir zarfta ve kapalı olarak sunulmuş

(E/H)


	Karar

(Kabul/Ret)
	Teklif alındı belgesi verildi (E/H)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Başkanın adı soyadı
	Başkanın imzası
	Tarih

	
	
	


1. Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin
TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

	İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.


Sözleşme başlığı
: Koman Konağı Restorasyon Projesi için Yapım İşi  
Yayın Referansı
: TR21/19/TUR/0028-01
	Teklif zarfı No
	İsteklinin

adı
	Teklif Teknik Şartnameye Uygun mu?

(E/H)


	İsteklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi?

(E/H)
	İsteklinin İş Tecrübesi

yeterli mi?

(E/H)
	Faaliyet Planı / Teslim Süresi Uygun mu?

(E/H)
	Tali hizmetler istenilen

 şekilde mi?

(E/H/ Geçerli değil)
	Teklif dosyasındaki diğer teknik gereklilikler?

(E/H/ Geçerli değil)
	Karar

(Kabul / Ret)
	Açıklamalar

(varsa)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Başkan
                          

Üye

                           
Üye

    İmza

                      İmza

                                     İmza

Bölüm D: Teklif Sunum Formu
Bölüm D.
Teklif Sunum Formu


[image: image3]
< İsteklinin Antedi>
Sözleşme adı: Koman Konağı Restorasyon Projesi için Yapım İşi 
Yayın Referansı: TR21/19/TUR/0028-01
Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dâhil) 1 adet kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.

1 İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

	Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i

	


2 İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

	Adı Soyadı
	

	Firma Adı
	

	Adres
	

	Telefon
	

	Faks
	

	e-mail
	


3 BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir. 

4 TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen yapım işini üstlenmeyi, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz. (Yararlanıcı ihale konusu ile ilgili olmayan aşağıdaki maddeleri ve bu metni silmelidir.)
· Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri 

· Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

· Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

· Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

· Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

· İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

· Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

· İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu 

· Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu 
Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.  

İstekli adına. 

	Adı Soyadı
	

	İmza
	

	Tarih
	


Beyanname Formatı
(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>
<Tarih>

<Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>
Referansınız: < Davet tarihi (ihaleye davet mektubu alınmışsa)>
Sayın Yetkili,
TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı>  olarak, 

· İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

· İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dâhil olmadığımızı;

· İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;                   

· Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı; 

· Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

· Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dâhil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır. 

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz. 

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımla

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı >
EDİRNE İLİ ÇEVRE KORUMA VAKFI





EDİRNE İLİ ÇEVRE KORUMA VAKFI





Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.





Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.





Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.








� Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.


� Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.


� Açıklama yapılması ve zeyilname düzenlenmesi gibi hallerde, bu açıklama veya zeyilnamelerin konusu ve tarihi yazılacaktır.


� Bu bölüm İhale dokümanını teslim alan aday/istekli tarafından 1 veya 2. inci bentlerden birisi tercih edilerek diğeri çizilerek iptal edilecektir






