LOT1 (MUTFAK)  ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik çizimlerde görünen tüm imalatlar (pergola hariç) inşaat, mekanik, elektrik ve Pergola alt yapı imalatları ( Pergolanın zemin ile  bağlantısı, pergola içi şap ve seramik imalatları, Pergola kenarı izolasyonlar dahil) tamamı LOT 1 (MUTFAK) kapsamındadır. Pergola altındaki 100x150x5 mm ebadındaki yastık profilin yerine konması, zemin ile bağlantısının sağlanması, kenar izolasyonları, pergola içi şap ve seramik kaplamaları   LOT1 (MUTFAK) Keşfi içinde değerlendirilmiştir. Mutfak davlumbazı üzerinden teras çatıya 60x60 cm ebadında havalandırma boşluğu açılıp bacaya dönüştürülecektir. Detaylar için Pergola izolasyon ve bağlantı detaylarına bakınız.

Mutfak mahal i hali hazırda mevcut olup teknik şartname ve çizimlerde gösterilen imalatlar ilave edilerek eğitim mutfağına dönüştürülecektir. Bu nedenle yerin görülmesi zorunludur.